## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 16/057/001 |  | Žďár nad Sázavou
Přechod pro chodce, chodník, VO ulice 1.Máje, Žďár nad Sázavou
| Zadavatel : |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | IČO : | 00295841
|  |  | Žižkova 227/1 |  |  | DIČ : | CZ00295841
|  | 59101 | Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1
| Projektant : |  | Ing. František Laštovička, UNI PROJEKT |  |  | IČO : | 10117831
|  |  | Studentská 1133/3 |  |  | DIČ : | CZ6003161494
|  | 59101 | Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| SO301 | Posunutí uličních vpustí |  |  |  | 827.21.A2.1.2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 | Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 16/057/001 | Přechod pro chodce, chodník, VO ulice 1.Máje, Žďár nad Sázavou
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO301
Stavba : | 16/057/001 | Přechod pro chodce, chodník, VO ulice 1.Máje, Žďár nad Sázavou
Objekt : | SO301 | Posunutí uličních vpustí |  |  | JKSO : | 827.21.A2.1.2 | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO301
Posunutí uličních vpustí
Třídník stavebních objektů: | 827 | Vedení trubní dálková přípojná
| 827.2 | Kanalizace trubní
| 827.21 | sítě kanalizační
| 827.21.A | profil potrubí DN do 1000 mm
| 827.21.A2 | Profil potrubí DN do 200 mm
| 827.21.A2.1 | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
| 827.21.A2.1.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Rozsah: | 2 | m
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
001 | Posunutí uličních vpustí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO301 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 001 | Posunutí uličních vpustí |  |  |  |  | Posunutí uličních vpustí
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
1 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 001 |  |  | 0

## SO301 001 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 16/057/001 | Přechod pro chodce, chodník, VO ulice 1.Máje, Žďár nad Sázavou
O: | SO301 | Posunutí uličních vpustí | [6 empty] | STA
R: | 001 | Posunutí uličních vpustí
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách | [7 empty] | 0
| s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, | [8 empty] | SPX
1 | 130901121R00 | ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem | m3 | 0.51459 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,57*0,065*2,12*2 |  | 0.43269
|  | 0,63*0,065*1,0*2 |  | 0.0819
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm | [7 empty] | 0
| zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
2 | 132201210R00 | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 6.6793 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 13,35864*0,5 |  | 6.6793
3 | 132301210R00 | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 6.6793 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,63*1,63*2,22*2 |  | 11.7966
|  | 1,1*1,42*0,5*2 |  | 1.562
|  | hornina 3 : -6,67932 |  | -6.6793
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [8 empty] | SPX
4 | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 2.84 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,42*0,5*2*2 |  | 2.84
5 | 151101102R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 14.4744 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,63*2,22*2*2 |  | 14.4744
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 0
| pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [8 empty] | SPX
6 | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m | m2 | 2.84 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
7 | 151101112R00 | ...příložné , hloubky do 4 m | m2 | 14.4744 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 161 10-11 Svislé přemístění výkopku | [7 empty] | 0
| bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [8 empty] | SPX
8 | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 13.3586 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 6,67932+6,67932 |  | 13.3586
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 0
| po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [8 empty] | SPX
9 | 162601102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 2.5953 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,1*0,55*2,0 |  | 1.21
|  | 0,312*2,22*2 |  | 1.3853
| 171 20 Uložení sypaniny | [7 empty] | 0
10 | 171201101R00 | ...do násypů nezhutněných | m3 | 2.5953 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | [13 empty] | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 0
| z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [8 empty] | SPX
11 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10.7634 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | 6,67932+6,67932 |  | 13.3586
|  | -2,59528 |  | -2.5953
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 0
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
12 | 175101101R00 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 0.9546 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | ((1,1*0,45)-0,0177)*2,0 |  | 0.9546
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 0
13 | 199000002R00 | ...horniny 1- 4 | m3 | 2.5953 |  | 0 | 800-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
14 | 58337332R | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C | t | 1.639 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 0,95460*1,01*1,7 |  | 1.639
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
15 | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 0.638 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 1,1*0,1*2,0 |  | 0.22
|  | 2,09*0,1*2 |  | 0.418
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 810 Přeseknutí betonové trouby | [7 empty] | 0
| v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním | [8 empty] | SPX
16 | 810361111R00 | Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm | kus | 2 |  | 0 | 832-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [8 empty] | SPX
17 | 871313121R00 | ...DN 150 mm | m | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 0
| v otevřeném výkopu, | [8 empty] | SPX
| 877 35-33 jednoosých | [7 empty] | 1
18 | 877313123R00 | ...DN 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 895 94 Zřízení vpusti kanalizační | [7 empty] | 0
| včetně zřízení lože ze štěrkopísku, | [8 empty] | SPX
| 895 94-1 uliční z betonových dílců | [7 empty] | 1
19 | 895941111R00 | ...typ UV - 50 normální | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 899 20 Osazení mříží litinových | [7 empty] | 0
| včetně rámů a košů na bahno, | [8 empty] | SPX
20 | 899203111R00 | ...o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
21 | 877315251T01 | Montáž manžety DN 150 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
22 | 899204211U01 | Dmtž mríž litina+rám 150kg- | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 1_ | 21
23 | 28614434.AR | trubka vícevrstvá PP; PP+magnesium-silikát; PP; hladká, hrdlová; Sn 8 kN/m2; da = 160,0 mm; di = 149,0 mm; s = 5,50 mm; použití pro kanalizaci; teplota média max 95 °C | kus | 2.0386 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,0193 |  | 2.0386
24 | 286548803R | koleno PP-H; PP+magnesium-silikát; PP-H; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem | kus | 2.03 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,015 |  | 2.03
25 | 55291201R | spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 190 až 215 mm; pracovní tlak 2,5 bar | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
26 | 55291240T3 | Vyrovnávací vložka BC 24/100 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL_NEZ | 3_ | 21
27 | 55340374R | rám s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
28 | 592238740R | horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1 | kus | 2.02 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,01 |  | 2.02
29 | 592238742R | skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm | kus | 2.02 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,01 |  | 2.02
30 | 592238744R | skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 150 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm | kus | 2.02 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,01 |  | 2.02
31 | 592238750R | dno uliční vpusti beton; DN 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 | kus | 2.02 |  | 0 | SPCM | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 2*1,01 |  | 2.02
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových | [7 empty] | 0
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [8 empty] | SPX
32 | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu | t | 4.941 |  | 0 | 827-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [13 empty] | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0
33 | 979990103R00 | ...beton do 30x30 cm | t | 0.8748 |  | 0 | 801-3 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
|  | 0,51459*1,7 |  | 0.8748
| 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu | [7 empty] | 0
34 | 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.4 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
35 | 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1.6 |  | 0 | 822-1 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| 979 09-31 Uložení suti na skládku | [7 empty] | 0
| s hrubým urovnáním | [8 empty] | SPX
36 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.4 |  | 0 | 800-6 | RTS 16/ II |  | POL |  | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0