Odpověď zadávací podmínky:

Vedlejší a ostatní náklady jsou zpracovány v samostatném soupisu prací. Tento soupis je zpracován souhrnně pro celou stavbu (v souladu s vyhláškou 230/2012 sb.) a byl uchazečům předán v rámci podkladů pro zpracování nabídkové ceny. Položky vedlejších rozpočtových nákladů uvedené v krycím listu a rekapitulaci jednotlivých stavebních objektů (tabulka pod rekapitulací stavebních dílů), na které uchazeč odkazuje, jsou generovány programem pro zpracování soupisů prací a zůstanou uchazečem nevyplněny. Zadavatel rovněž potvrzuje, že v souladu se zadávacími podmínkami není součástí nabídkové ceny finanční rezerva a není přípustná nulová hodnota v rámci jednotlivých položek položkových rozpočtů.

Odpověď ZUŠ:

Neuznatelné náklady

Položku č. 59 uvažujte včetně montáže

Střecha

Položku 54,55 uvažujte včetně montáže+kotvení

Odpověď Morava:

Dotaz 1: Ve výpisech prvků výplní otvorů chybí prvek pod označením OV 19. Prosím o doplnění specifikace výrobku.

| 29 | OV/19 | Okno 2400/2100 mm, plast - D+M | kompl | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V příloze zasíláme aktuální výpis výplní otvorů s doplněným prvkem OV 19.

Dotaz 2: U položky OV 10 je ve výpisech prvků chybně uveden počet kusů – 65ks. Na výkresech a ve VV je počet kusů 60.

Který počet je správný?

| 23 | OV/10 | Okno 1800/2100 mm, plast - D+M | kompl | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Správně je 60 ks, opět viz aktuální výpis výplní otvorů v příloze.

Dotaz 3: Ve výpisech prvků zámečnických konstrukcí chybí popis pro Z 15 – zábradlí rampy. Prosím o doplnění specifikace výrobku.

| 115 | Z/15 | Zábradlí rampy dl. 3300 mm ocel zinkovaná - D+M | ks | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zábradlí je na výkrese č. F.1.1.21 – Výkres zpevněných ploch, viz příloha.

Dotaz 4: U výrobku Z 04 Ocelové venkovní zábradlí (terasy) je uvedena výměra 19bm. Ve výpisech prvků je uveden počet 4ks. Prosím o opravu výměry, dle mého názoru by mělo být 4*19bm = 76bm.

| 104 | Z/04 | Ocelové venkovní zábradlí v.1,1m, pozink/bezp.sklo vč. kotvení a doplňků - D+M | bm | 19,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,1*2+1,6*8 | 19,00 |  |  |

Jedná se o 4 ks zábradlí, á 19 bm (tedy celkem 4 × 19 bm).