## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava %, Přesun % | 0 | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | #VALUE!
PPV % z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Nátěry stožáru 3ks | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
HZS | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dodávky
1 | rozváděč RVO1, do výklenku pos staré zap. skříní, vybavená regulací dle modelu Žďár n/Sáz, kompl. viz výkres | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Skkříň rozpojovací pro VO, plastová, pilířová, dvě sady pojistkových odpínačů, kompl. vč. základu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Skkříň rozpojovací pro VO, plastová, pilířová, tři sady pojistkových odpínačů, kompl. vč. základu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
4 | CYKY 4x10 mm2 | m | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CYKY 4x16 mm2 | m | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg | m | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY 3x2.5 mm2 | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY 3x1.5 mm2 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | osv. stožár výška 3m, žárově zinkovaný, barva RAL 7043, s termoplastickou manžetou | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | osv. stožár výška 5m, žárově zinkovaný, barva RAL 7043, s termoplastickou manžetou (stožáry s osazením rozhlasu určí investor) | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | osv. stožár výška 6m, žárově zinkovaný, barva RAL 7043, s termoplastickou manžetou (stožáry s osazením rozhlasu určí investor) | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Trubička smršťovací z/žl na zemnící kulatinu | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pojistka E27 komplet | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Koncovka kabel.do 1kV 4-25mm2, teplem smrštitelná, komplet | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | kabelová spojka (propojení se stávajícím kab. rozvodem VO) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | svorka hromosvodová | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Číslování stožárů nástřikem | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA LED - veřejné osvětlení, ve standardu města
19 | svítidlo na stožár v.5m popis viz příloha u tech. zprávy | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | svítidlo na stožár v.3m - popis viz příloha u tech. zpávy | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | svítidlo na stožár v.6m popis viz příloha u tech. zprávy | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | FeZn-D10 (0,62kg/m) | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | FeZn30x4 (1.0 kg/m) | m | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | zakrytovaná stožárová svorkovnice min. krytí IP43, kompl. | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | korugová dvouplášťová chránička ohebná dn63 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | korugová dvouplášťová chránička tuhá dn110 | m | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PU montážní pěna pistolová 750 ml | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry stožáru 3ks
29 | nátěr 3ks stožáru 6m - barva RAL 7043 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nátěry stožáru 3ks - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
| úprava terénu po záhozech kabelů VO, které budou uloženy v místech rekonstrukce komunikací - bude tato cena díla dohodou s prováděcí fy rek. komunikací - není obsažena ve výkazu výměr | [6 empty] | 0
30 | vytýčení trati kab. vedení v zastaveném prostoru | km | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | zaměření stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Sonda pro vyhledání kabelů - zához | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | oddělení kabelu cihlou | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | odstranění a prořezání porostu vč. likvidace | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
36 | Zemina třídy 4,ručně | m3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU
37 | D 250x1500 mm | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
38 | Násyp v zemine třídy 3-4 | m3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY ručně
39 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY strojně
42 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm | m | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Protlak řízený pod vozovkou DN 110 mm 15m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Přechod přes odvodňovací příkop | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV
47 | V zemine třídy 4 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
48 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm,tloušťka 12cm | m | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
51 | Položení bet.žlabu vč.zakrytí | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH
BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ
52 | TK1-17x14/10,5x10cm | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | TK2-23x18,5/13x13cm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
54 | rudá šířky 33cm | m | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSYP KABELOVÉ RÝHY VČ. UDUSÁNÍ
55 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm | m | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
58 | Zemina třídy 3 | m2 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
59 | Osetí povrchu travou | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Geodetické zaměření VO a zanešení do map | km | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
HZS
61 | vysokozdvižná montážní plošina | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | demontáž stožáru VO do 6m a svítidel vč. autojeřábu | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Demontaz stavajiho rozhlasu a opětná montáž vč. uvedení do provozu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | rozbourání bet základu, vybourání patky stožáru | m3 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | rozbourání pilíře, vč. vybourání patky pilíře | m3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Zkusebni provoz | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | koordinace ostatnimi správci sítí | hod | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | poplatek za recyklaci betonu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | odborný dozor TIČR | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Revizni technik | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce VO - Žďár nad Sázavou 7 - IV. etapa
D.1.4.2 Výkaz výměr
Projekt | Elektrické rozvody VO
Investor | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Z. č.
A. č. | E132/19
Smlouva
Vypracoval | Alexandra Večeřová
Kontroloval
Datum | 12.4.2019
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5