## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZMĚNA UŽÍVÁNÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR, A PŘÍSTAVBA BEZBARIÉROVÉ RAMPY | [20 empty] | STA
O: |  | HORNÍ 135/2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 3946.32 |  | 4391.18 |  | 0 |  | 0.01863 |  | 0.0512 |  |  |  | 8.92 |  |  | DIL
1 | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 227 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.237 | 0.47 |  |  | POL1_0
2 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 335 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 0.7 |  |  | POL1_0
3 | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 65.36 | 65.36 | 64.14 | 64.14 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.13 |  |  | POL1_0
4 | 733191914R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 70.58 | 141.16 | 68.92 | 137.84 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 0.29 |  |  | POL1_0
5 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 4 |  | 0 | 167.25 | 669 | 153.25 | 613 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 1.19 |  |  | POL1_0
6 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 10 |  | 0 | 209.03 | 2090.3 | 158.47 | 1584.7 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.0088 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 3.07 |  |  | POL1_0
7 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 3 |  | 0 | 256.31 | 768.93 | 163.69 | 491.07 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.00303 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 0.95 |  |  | POL1_0
8 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 17 |  | 0 | 0.19 | 3.23 | 8.61 | 146.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.31 |  |  | POL1_0
9 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 1364 | 68.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.18 |  |  | POL1_0
10 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 | kus | 2 |  | 0 | 68.89 | 137.78 | 143.11 | 286.22 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.0025 | 0 | 0 |  |  | 0.299 | 0.6 |  |  | POL1_0
11 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 16 |  | 0 | 4.41 | 70.56 | 23.09 | 369.44 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00032 | 0.0032 | 0.0512 |  |  | 0.053 | 0.85 |  |  | POL1_0
12 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 1364 | 68.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 5101.82 |  | 1980.28 |  | 0 |  | 0.00246 |  | 0.0063 |  |  |  | 4.36 |  |  | DIL
13 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | 3.37 | 40.44 | 79.03 | 948.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 1.98 |  |  | POL1_0
14 | H--vkp | Připojovací armatura H-ventil Rp 1/2"x3/4 EK, přímá pro spodní připojení ot. tělesa | ks | 3 |  | 0 | 437 | 1311 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | RŠ15 | Radiátorové šroubení přímé DN15, Uzavíratelné a regulační | ks | 3 |  | 0 | 222 | 666 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
16 | RV15 | Radiátorový ventil přímý DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h | ks | 3 |  | 0 | 386 | 1158 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
17 | SS15 | Svěrné šroubení pro med DN15, vč.opěrného pouzdra | ks | 12 |  | 0 | 137 | 1644 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 1035 | 10.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.03 |  |  | POL1_0
19 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 14 |  | 0 | 20.17 | 282.38 | 72.23 | 1011.22 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00126 | 0.00045 | 0.0063 |  |  | 0.166 | 2.32 |  |  | POL1_0
20 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 1035 | 10.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 40046.31 |  | 9747.39 |  | 0 |  | 0.29859 |  | 0.69702 |  |  |  | 23.62 |  |  | DIL
21 | 735159111R00 | Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm | kus | 6 |  | 0 | 95.34 | 572.04 | 342.66 | 2055.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 5.21 |  |  | POL1_0
22 | 73515766VL | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 400 VKL | kus | 1 |  | 0 | 3970 | 3970 | 362.31 | 362.31 | 21 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0.913 | 0.91 |  |  | POL1_0
|  | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením | [20 empty] | POP | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením
|  | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) | [20 empty] | POP | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí)
|  | se spodním levým připojením G1/2" rozteč 50 mm. | [20 empty] | POP | se spodním levým připojením G1/2" rozteč 50 mm.
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa | [20 empty] | POP | max. provozní přetlak 1,0 MPa
23 | 735157662R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 600 VK | kus | 1 |  | 0 | 4548 | 4548 | 369.27 | 369.27 | 21 | 0 | 0.02178 | 0.02178 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 0.93 |  |  | POL1_0
|  | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením | [20 empty] | POP | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením
|  | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) | [20 empty] | POP | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí)
|  | se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm. | [20 empty] | POP | se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm.
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa | [20 empty] | POP | max. provozní přetlak 1,0 MPa
24 | 735157768R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1200 VK | kus | 1 |  | 0 | 8822 | 8822 | 477.18 | 477.18 | 21 | 0 | 0.06612 | 0.06612 | 0 | 0 |  |  | 1.177 | 1.18 |  |  | POL1_0
|  | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením | [20 empty] | POP | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením
|  | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) | [20 empty] | POP | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí)
|  | se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm. | [20 empty] | POP | se spodním pravým připojením G1/2" rozteč 50 mm.
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa | [20 empty] | POP | max. provozní přetlak 1,0 MPa
25 | 735156767R00 | Otopná tělesa panelová Klasik 33 550/1200, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm | kus | 3 |  | 0 | 7362 | 22086 | 477.18 | 1431.54 | 21 | 0 | 0.06612 | 0.19836 | 0 | 0 |  |  | 1.177 | 3.53 |  |  | POL1_0
|  | určené pro rekonstrukce | [20 empty] | POP | určené pro rekonstrukce
|  | z bočním připojením G1/2" | [20 empty] | POP | z bočním připojením G1/2"
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa | [20 empty] | POP | max. provozní přetlak 1,0 MPa
26 | 735156920R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 | kus | 2 |  | 0 | 2.52 | 5.04 | 268.48 | 536.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.617 | 1.23 |  |  | POL1_0
27 | 735156930R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 | kus | 4 |  | 0 | 3.77 | 15.08 | 404.23 | 1616.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.929 | 3.72 |  |  | POL1_0
28 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1228 | 368.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 0.92 |  |  | POL1_0
29 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 821.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.5474 |  |  | 0.082 | 1.89 |  |  | POL1_0
30 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 392.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.11627 |  |  | 0.082 | 0.9 |  |  | POL1_0
31 | 735151811R00 | Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm | kus | 1 |  | 0 | 10.79 | 10.79 | 103.21 | 103.21 | 21 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0.01235 | 0.01235 |  |  | 0.237 | 0.24 |  |  | POL1_0
32 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 28 |  | 0 | 0.62 | 17.36 | 12.58 | 352.24 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00028 | 0.00075 | 0.021 |  |  | 0.029 | 0.81 |  |  | POL1_0
33 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1228 | 859.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.074 | 2.15 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 197.71 |  | 716.89 |  | 0 |  | 0.00119 |  | 0 |  |  |  | 1.51 |  |  | DIL
34 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 17 |  | 0 | 11.63 | 197.71 | 42.17 | 716.89 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00119 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 1.51 |  |  | POL1_0
Díl: | 999 | Ostatni |  |  |  | 0 |  | 15300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
35 | Topná zkouška | Topná zkouška | hod | 16 |  | 0 | 450 | 7200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | ost004 | Vypuštění systému | hod | 6 |  | 0 | 450 | 2700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | OST002 | Propláchnutí systému systému | hod | 6 |  | 0 | 450 | 2700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | OST003 | Napuštění systému | hod | 6 |  | 0 | 450 | 2700 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[21 empty] | 15 | 21
|  |  |  | SOUČET |  | 0 | [16 empty] | END