#### A. Průvodní zpráva

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

Obsah :

a/ identifikační údaje

a.1-identifikační údaje stavby

a.2-identifikační údaje stavebníka

a.3-identifikační údaje projektanta

a.4-účel stavby

b/ údaje o dosavadním využítí a pozemku

b.1-údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti

b.2-údaje o pozemku a  majetkoprávních vztazích

c/ údaje o provedených  průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

d/ údaje o požadavcích dotčených orgánů

e/ údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu

f/ údaje o splnění podmínek

f.1-regulačního plánu

f.2-územního rozhodnutí

f.3-§ 104,odst.1 stavebního zákona

g/ věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření

h/ předpokládaná lhůta výstavby včet. postupu výstavby

i/ statistické údaje stavby

a/. Identifikační údaje

a.1.  Identifikační údaje stavby:

Název stavby:          Naučná stezka kolem Zelené Hory

Místo stavby :          Žďár nad Sázavou II, 591 02

Katastrální území :   Zámek Žďár, Vysoké,

Druh stavby :            novostavba naučné stezky

Stupeň PD :              dokumentace pro stavební povolení

Stavební úřad :         Žďár n.S.

Krajský úřad :           Jihlava

a.2.  Identifikační údaje investora :

Investor    :               Město Žďár n.S.

Místo       :                Žďár n.S.,Žižkova  227/1, 591 31

Stat.zástupce :           Mgr. Jaromír Brychta-starosta města

IČO:                          295841

Telefon :                   566 688 192

a.3.  Identifikační údaje zpracovatele PD :

Zpracovatel :             Ing.Lubomír Grošof-projektová kancelář

Adresa :                     Strážek 227, 592 53

Statut.zástupce :        Ing. Lubomír Grošof, autorizovaný inženýr, č.autorizace  1000316

IČO :                         10116630

Telefon :                    566 567 250,  mob.: 605723732,737782225

a.4.Účel stavby :

Projekt stavby řeší  návrh  umístění naučné stezky kolem Bránského rybníka / trasa A /

a kolem Konventského rybníka  /trasa B /v části města Žďár nad Sázavou-Zámek. Celá trasa je řešena jako bezbariérová, trasa B není určena pro cyklistický provoz. Součástí obou tras budou odpočinková  zastřešená místa, vyhlídková mola a informační tabule. Účelem naučné stezky v celkové délce 4,85 km /trasa A-2,3 km, trasa B-2,55 km/ je poskytnout návštěvníkům nejen možnost vyhlídkové procházkové trasy kolem obou lokalit, ale také získání základních  informací o okolní fauně, flóře a historii daného místa.

### b/. Údaje o využití  a pozemku

###### b.1.Údaje o dosavadním využití

V území trasy A je stávající cyklostezka, stávající asfaltové chodníky a asfaltové místní komunikace. Malá část stávajícího území je pouze zatrávněna bez konkrétního využití.

V území trasy B je stávající asfaltová komunikace, místní asfaltová komunikace, chodníky

podél st.silnice II.třídy a lesní pozemky s vyšlapanými stezkami. Větší část trasy B je situována v chráněném území, případně v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

b.2. Údaje o pozemku :

Naučná stezka je vedena po těchto dotčených pozemcích:

Trasa A –kolem Bránského rybníka /dotčené pozemky/

Trasa B – kolem Konventského rybníka /dotčené pozemky /

TRASA  B  -  KOLEM  KONVENTSKÉHO  RYBNÍKA  -dotčené  pozemky

597/10 ,597/8 ,597/3 ,597/1 ,597/2 ,597/6 ,597/9 ,595/1 ,606/1 ,607 ,

608/1 ,609/1 ,610 ,611 ,614/2 ,614/1 ,18 , 93 ,86 ,85/2 ,64 ,605 ,603 ,

74 , 320/6 ,318/3 ,319/1.

TRASA A   - KOLEM  BRANSKÉHO RYBNÍKA    - dotčené pozemky

76/2 ,80/7 ,80/14 ,80/15 ,122/4 ,122/2 ,226/2 ,695/5 ,727/1 ,152/2 ,

152/1 ,151 ,80/1 ,149/2 ,755/3 ,746/4 ,733 ,734 ,735/1 ,740/2 ,362/11 ,

362/21 ,281/1 ,280 ,362/12 ,279/4 ,279/16 ,75/29 ,75/28 ,268 ,599 ,

308 ,579/10 ,289/1.

Pozemky sousedící trasy A:

-76/1,76/3,122/1,122/3,122/5,119,94/1,192/3,94/2,192/1,201/1,203/1,205/1,207/1,210/1,

-212/1,212/3,210/2,207/2,205/2,203/2,201/2,243/15,695/1,695/4,694/41,696/1,694/4,

-107/2,107/1,80/8,80/6,152/1,150/1,149/1,149/2,149/3,148/2,148/1,719,143/21,717,143/2,

-721/1,721/2,724/1,723,755/1,727/1,724/2,749/1,749/2,729/1,280,735/6,733,279/15,

-277/2,277/1,273,274/1,730,268,289/1,289/2.

Pozemky sousedící trasy B :

-610,612/25,612/24,612/19,612/18,612/17,609/1,606/1,334/1,334/7,320/6,318/1,319/1,

-594,597/11,596,597/3,598,598/1,298/3,300/3,600,288/2,597/13,601,602,605,75/1,85/1,

-90,88,17,613.

Majitelé všech pozemků viz příloha  :výpis z katastru nemovitostí /paré č.1/

### c/. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

Před zahájením projekčních prací bylo provedeno místní šetření se zaměřením stávajícího stavu dotčené oblasti stavby. K oběma hlavním trasám naučné stezky je zajištěn přístup

a příjezd ze stávajících místních asfaltových komunikací a chodníků.Všechny přístupy               a příjezdy jsou bezbariérové.U obou přístupů jsou situována stávající parkoviště a autobusové

zastávky.

### d/. Požadavky dotčených orgánů

Stavba naučné stezky odpovídá svým charakterem a použitými materiály umístění v chráněné krajinné oblasti.Ve smyslu stavebního zákona se jedná o stavbu dle § 109 zákona č.183/2006 a jelikož  odpovídá všem obecným požadavkům na výstavbu,bude na příslušném odboru výstavby podána žádost o stavební povolení. K PD bude vydáno stanovisko  CHKO Žďárské vrchy,správců inž.sítí,majitelů dotčených pozemků , SŽPZP v ČR ,případně kompetentních

odborů  MěÚ Žďár n.S.

### e/. Obecné požadavky na výstavbu

PD je zpracována v rozsahu dle přílohy č.1 k vyhl. 499/2006 Sb. osobou oprávněnou

k projektové činnosti v souladu s §46 podle zákona české národní rady č.360/1992 Sb.            o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

PD splňuje podmínky vyhl. č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

a je vypracována  v rozsahu dle doporučení českého svazu stavebních inženýrů ČKAIT /listopad 1995/.

### f/. Splnění podmínek

f.1- regulačního plánu – neobsazeno

f.2-územního rozhodnutí –bude sloučeno se stavebním povolením

f.3-§ 104, odst.1 stavebního zákona

Jedná se o stavbu, která je umístěna v částečně zastavěném území   a její realizací se poměry v území nezmění ani nevzniknou nároky na změnu dopravní infrastruktury.

Projekt stavby byl projednán v konceptu se zástupci investora a vedoucím CHKO dne 16.8.2007 a dne 19.9.2007. Připomínky z jednání byly zahrnuty do PD.

g/. Věcné a časové vazby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba bude prováděna bez návaznosti  na  okolní stávající stavby, neboť není prováděna v žádné souvislosti.

h/. Lhůta výstavby

Stavba je vzhledem k rozsahu a způsobu provedení  rozdělena na stavební úseky, jež budou prováděny v časové následnosti  dle technologie a rovněž v součinnosti s financováním celé

stavby. Z tohoto důvodu nelze stanovit lhůty výstavby. Zahájení a realizaci jednotlivých úseků stanoví investor po zajištění dotačních finančních prostředků.

i/. Statistické údaje stavby

Celková délka naučné stezky  ………………………4,85 km

Z toho :

Trasa A  kolem Bránského rybníka …………………2,30 km

Trasa B  kolem Konventského rybníka……………...2,55 km

Šířka naučné stezky………………………………….1,50 m

Délka upravované části trasy A……………………...0,39 km

Délka upravované části trasy B……………………...1,77 km

Počet  zastřešených zastávek s informační tabulí…….3

Počet  lavic…………………………………………...6

Počet informačních tabulí celkem ..............................10

Počet upravovaných mostků………………………….4

Počet vyhlídkových plat……………………………...2

Počet přístup.kov.ramp……………………………….1

Pamětní  deska..............................................................1

DODATEK  K PRŮVODNÍ ZPRÁVĚ :

Naučná stezka je vedena po těchto dotčených pozemcích:

Trasa A –kolem Bránského rybníka /pozemky dotčené úpravou/

-735/1,740/2,362/21,362/12,281/1,74,733

Trasa B – kolem Konventského rybníka /pozemky dotčené úpravou /

-603,611,614/2,85/2,75/34,597/1,597/10,597/5,595/1,319/1,318/3,607,320/6,608/1

Označení  pozemku  - 771 v úseku  trasy A je vyřazeno-jedná se o označení bodu.