**4. patro, Poliklinika Žďár nad Sázavou**

Tento prostor částečně slouží pro centrum Srdíčko, část ploché střechy je osazeno fotovoltaickými panely a zbylá část je neobsazena. Původní využití této neobsazené části bylo jako strojovna vzduchotechniky (VZT) a skladovací prostory, ke kterým je tato část v současné době využívaná. Po strojovně VZT zbyly na podlaze betonové podstavce a množství příček, které bude nutno vybourat.

Již za předešlých vedení se uvažovalo s možným vyžitím 4NP; proto v rámci prováděných oprav v ostatních částech Polikliniky byly provedeny tyto úpravy:

* výtah na levé části Polikliniky: prodloužení výtahové kabiny do 4NP (v současné době zablokován přístup do 4NP);
* přívod topení, vody a odpadů do 4NP.

Stávající 4NP není nebo je velice málo osazeno okny; bude nutné do stávajících obvodových stěn vybourat nové, větší otvory pro okna, aby navržené prostory byly dostatečně prosvětleny. Přirozenému osvětlení však brání provedené panely fotovoltaiky - viz fotografie.

 

Dále by byla nutná rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení ve 4.NP a provedení venkovní zateplení.

Stávající 4NP by bylo možné využít na zřízení 3-4 nových ordinací, cvičeben nebo k jinému účelu (stávající půdorys viz foto; pro inspiraci rovněž předložen návrh využití prostor).

Výměra 4NP je cca 335m2, obestavěný prostor je cca 1200m3.

Dále je k dispozici opravený prostor – na plánku je označen jako centrum Srdíčko, který je zrekonstruovaný.

Výměra centra je 171,67 m2, v technické dokumentaci označeno modře.

