Příloha č. 4- popis prací a výpis oken

VÝMĚNA OKEN NA SCHODIŠTI- 3 ZŠ KOMENSKÉHO 6, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3

Výpis oken:

- 3ks

2. )  4ks

3. )  2ks

Popis prací:

- Demontáž stávajících  plastových oken ( stejné rozměry)

- Odvoz a likvidace stávajících oken

- Montáž parotěsné uzávěry z vnitřní strany vč. dodání materiálu

- Montáž plastových oken,

- u otevíravých a sklápěcích oken okenní klika s klíčkem

- šestikomorový systém Uw=1,1

- Montáž pomocného lešení na vnitřním schodišti

- Zapravení vnitřní špalety zaomítáním + malbou