Odpovědi na dotazy VŘ Pěší trasy  podél  barokního mostu , 25.6.2015

1:

Položka SO 410 bude nulová

2.:

Obchodní názvy zůstaly v rozpočtu nedopatřením, výrobky mohou být nahrazeny

Jinými.

Sloupky musí mít požadované vlastnosti viz. část  B5 Architektonické řešení , p.č. 01 TZ. Tvar vybraného sloupku a ostatního mobiliáře musí být odsouhlasen zadavatelem.

3.:

Trváme na rozměru

4.:

Jedná o dodávku a montáž parkovací zábrany 40*80 cm 2 ks, tak jak je upřesněna v TZ p.č. 01, SO 401 .

5.:

Viz. TZ SO 801, p.č. 01 TZ, oddíl 8 Následná péče:

Je nutné vyčlenit prostředky nejen na zřízení úpravy, ale hlavně na následnou péči.

I když se jedná o nenáročnou úpravu z hlediska budoucí péče, v prvních letech je zcela nutné se vysazených dřevinám věnovat. Alespoň v prvních 18 měsících po realizaci je vhodné sjednat smluvně údržbu u realizační firmy.  Zejména první rok je pro vývoj vegetace nejdůležitější.

Nově vysazené stromy budou potřebovat dodatečnou závlahu v prvním roce cca 10 x po 60 l vody/ks v letním období. Zalévat se musí pomalu, aby voda neodtékala mimo výsadbovou mísu. V dalších letech potřeba závlahy klesá, zalévá se cca 5 let. Stromy budou kontrolovány ve vývoji, budou plety výsadbové mísy a budou prověřovány kůly a úvazky, případný obrost kmenů bude odstraněn.

Úvazek, kůly a chránička budou u stromů ponechány a kontrolovány po dobu 3 let.

Trávník v okolí zpevněných ploch bude pravidelně kosen, v režimu stávající péče. Pokosená hmota bude odstraněna.

6.:

Jedná se o 3,75% z ceny izolace proti vodě…

7:

Zadavatel má zajištěnou skládku, poplatek za uložení nebude účtován

8:

Nákup zeminy nebude účtován

Vzhledem k charakteru dodatečné informace č.2 nebude zadavatel prodlužovat lhůtu dle §40.