# Poliklinika Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou –výměna 1ks dveří v 1PP za automatické posuvné

Technický popis:

- Posuvné automatické dveře mezi chodbou a zadním schodištěm budou mít zachovaný světlý průchozí rozměr 1500*2108mm, požární odolnost EI-30 DP1C

- automaticky posuvné dveře musí být z vnitřní strany opatřeny tlačítkem pro nouzové otevření a musí mít integrovaný záložní zdroj nouzového otevření

- automatické dveře musí mít po mechanickém odjištění možnost ručního otevření odsunutím křídel do stran, celoplošné tlačítko se symbolem únikové cesty, páska pro šeroslepé  či slabozraké

- demontáž stávajících dveří, el. připojení nových automatických dveří