Příloha č. 1 Smlouvy na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění

k veřejné zakázce s názvem „Realizační dokumentace FVE“

Specifikace objektů, jež jsou předmětem smlouvy:

| Poř. č. | Označení objektu | Adresa objektu | Předpokládaná (maximální) velikost FVE [kWp] | Stávající roční spotřeba el. energie objektu [kWh] | Uvažované umístění FVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt 1 | HD Morava | Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou | 39,16 | 88 201 | střecha, rovná |
| Objekt 2 | 3. ZŠ (bez jídelny) | Komenského 825/6, 59101 Žďár nad Sázavou 3 | 73,87 | 108 000 | střecha, rovná |
| Objekt 3 | 7. MŠ Haškova (Vláček) | Haškova 1150/14, 591 01 Žďár nad Sázavou | 78,32 | 77 160 | střecha, rovná |
| Objekt 4 | bývalá budova ČP | Dolní 165/1, 59101 Žďár nad Sázavou | 23,59 | 116 614 | střecha, rovná |
| Objekt 5 | Kulturní dům | Dolní 183/30, 59101 Žďár nad Sázavou | 72,54 | 103 000 | střecha, rovná |
| Objekt 6 | Knihovna | Havlíčkovo nám. 253/5, 591 01 Žďár nad Sázavou | 62,30 | 42 098 | střecha, rovná |
| Objekt 7 | MěÚ | Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou | 38,72 | 88 443 | střecha, sedlová |

Objednatel, Město Žďár nad Sázavou, má ke všem objektům projektovou dokumentaci stávajícího stavu, statické posouzení a smlouvy o připojení k distribuční soustavě na maximální předpokládanou velikost FVE, které poskytne dodavateli jako samostatné dokumenty.