## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## NN
Výkaz výměr - Sociálky + chodby
P.č. | Číslo položky | Název položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 02 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | RMS1 - doplnění |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | RS0.1 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč, výbava dle soupisu rozvaděčů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | RS1.1 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč, výbava dle soupisu rozvaděčů |  | kpl | 1 |  | 0
4 |  | RS2.1 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč, výbava dle soupisu rozvaděčů |  | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Drobný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Díl: | 03 | Přístroje |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Vypínač řazení č.6, IP20, kompletní |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2 |  | Zásuvka jednoduchá, IP44, kompletní |  | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3 |  | Zapojení volných vývodů do zařízeních |  | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
4 |  | PIR čidlo 360 s relé kontaktem 16A |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 |  | PIR čidlo 180 s relé kontaktem 16A |  | ks | 28 |  | 0 |  | 0
6 |  | Přípojnice MET |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Osoušeč rukou 2000W |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
8 |  | Sada pro nouzovou signalizaci, např. 3280B-C10001 B |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Drobný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Díl: | 04 | Svítidla |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
1 | A1 | Svítidlo LED downlight, 13W |  | ks | 11 |  | 0 |  | 0
2 | A2 | Svítidlo LED downlight, 20W |  | ks | 18 |  | 0 |  | 0
3 | B1 | Stropní LED svítidlo, 40W |  | ks | 14 |  | 0 |  | 0
4 | N1 | Nouzové svítidlo 5W |  | ks | 11 |  | 0 |  | 0
5 | NP1 | Nouzové svítidlo 5W s piktogramem |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Drobný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Díl: | 05 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 550 |  | 0 |  | 0
2 |  | CYKY-O 3x1,5 |  | m | 100 |  | 0 |  | 0
3 |  | CYKY-J 5x1,5 |  | m | 300 |  | 0 |  | 0
4 |  | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 150 |  | 0 |  | 0
5 |  | CYKY-J 5x6 |  | m | 35 |  | 0 |  | 0
6 |  | CYKY-J 4x10 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0
7 |  | CYKY-J 4x16 |  | m | 80 |  | 0
8 |  | CYA 4 |  | kpl | 100 |  | 0 |  | 0
9 |  | CYA 6 |  | kpl | 75 |  | 0 |  | 0
10 |  | CYA 10 |  | kpl | 50 |  | 0 |  | 0
11 |  | Příchytky |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | Drobný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Díl: | 06 | Kabelové žlaby / trubky |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Trubka elektroinstalační do průměru 25, včetně uchycení |  | kpl | 80 |  | 0 |  | 0
2 |  | Trubka elektroinstalační do průměru 32, včetně uchycení |  | kpl | 120 |  | 0 |  | 0
3 |  | Kabelový žlab 250x100, včetně odboček a uchycení |  | m | 60 |  | 0 |  | 0
4 |  | Kabelový stoupací žebříl, včetně odboček a uchycení |  | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
5 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Drobný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Díl: | 07 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 |  | Pomocné práce |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  | Stavební přípomoci |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  | Pomocný materiál |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  | Koordinace se stavbou |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | Koordinace s ostatnímí profesemi |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  | Zapojení, zprovoznění, odzkoušení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  | Sádra |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  | Doprava, mechanizace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Komplexní zkoušky,zkušební provoz |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  | Revize elektroinstalací a rozvaděčů |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  | Dokumentace pro provedení stavby |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  | Projekt dílenské dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | DIL | 0
POZNÁMKA:
Typy a délky kabelů se mohou měnit, upřesní dodavatel komponentů.
Veškeré uvedené výrobky či výrobci jsou pouze referenční, a lze je tedy vyměnit za jiné od jiných výrobců, pokud budou dodrženy stejné nebo lepší parametry.
Do délky kabelů není započítán prořez.
Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající.
Pokud Zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce.
Dokumentace je zpracována v podrobnosti odpovídající projektu pro výběr zhotovitele.
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací ,které nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány. Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!
Při zpracování nabídky musí nabízející předpokládat použití veškerých zařízení a materiálů, které bude považovat za účelné nebo nezbytné, tak aby zajistil dokonalou realizaci předmětu díla vyplývající z jeho účelu a požadované funkce při zajištění potřebných garancí. Vybraný uchazeč nebude moci využít toho, že některé dodávky, plnění nebo práce nejsou uvedeny v předané dokumentaci, aby z toho vyvodil možnost vyhnout se plnění svých povinností nebo získat příplatky k ceně nebo prodloužení lhůt, jestliže tyto dodávky, plnění nebo práce vyplývají z charakteru a účelu nabízeného zařízení nebo jsou nezbytné pro dosažení požadované funkce. Ceny uvedené uchazečem musí být stanoveny tak, aby zahrnovaly veškeré práce, přípomoci a dodávky nezbytné pro kompletní provedení díla i když nejsou zcela definovány v této dokumentaci.
Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr.

## STK (hidden)
|  |  | Strukturovaná kabeláž | [6 empty] | 181892
Položka | Výrobce | obj.číslo | Popis položky | MJ | ks | MAT cena | PRA cena | MAT celkem | PRA celkem | celkem
Strukturovaná kabeláž - materiál
Strukturovaná kabeláž kompletního řešení standardu Legrand UTP - cat 6, design Legrand Mosaic bílý
14150
|  |  | 19" rozvaděč 15U | ks | 1 | 8850 | 3500 | 8850 | 3500 | 12350
|  |  | vložka zámku FAB, systém EMKA | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19" napájecí panel 8x230V s přep ochranou | ks | 1 | 950 | 250 | 950 | 250 | 1200
|  |  | ventilační jednotka s filtrem | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 19" police | ks | 1 | 350 | 250 | 350 | 250 | 600
|  |  | Vybavení rozvaděčů | [6 empty] | 2910
|  |  | 19" vyvazovací panel 1U | ks | 1 | 550 | 250 | 550 | 250 | 800
|  |  | patchpanel pro 24 portů, vybavený UTP cat. 6 | ks | 1 | 1250 | 860 | 1250 | 860 | 2110
|  |  | Zásuvky | [6 empty] | 3440
|  |  | Datová zásuvka na stěnu se 2 moduly UTP cat. 6 | ks | 8 | 245 | 185 | 1960 | 1480 | 3440
|  |  | Datová zásuvka na stěnu s 1 modulem UTP cat. 6 | ks |  | 245 | 185 | 0 | 0 | 0
|  |  | Datová zásuvka 45x45 se 2 moduly UTP cat. 6 (parapet) | ks |  | 185 | 185 | 0 | 0 | 0
|  |  | Modul UTP cat. 6 do podlahové krabice včetně krytu | ks |  | 55 | 75 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krabice pod zásuvku | ks |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kabeláž | [6 empty] | 73310
|  |  | Kabel U/UTP cat6 | m | 1360 | 9 | 12 | 12240 | 16320 | 28560
|  |  | FO MM 50/125, 12vl, včetně ukončení | kpl | 1 | 20050 | 24700 | 20050 | 24700 | 44750
|  |  | Patch cordy | [6 empty] | 0
|  |  | Patch kabel cat.6 UTP, 1m | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Patch kabel cat.6 UTP, 2m | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nosné a úložné konstrukce | [6 empty] | 52982
|  |  | Kovový kabelový žlab cca 50x50 mm | m | 85 | 165 | 125 | 14025 | 10625 | 24650
|  |  | Kovový kabelový žlab cca 100x50 mm, včetně víka | m | 0 | 185 | 145 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kovový kabelový žlab cca 200x50 mm, včetně víka | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Výložník žlabu | ks | 45 | 75 | 45 | 3375 | 2025 | 5400
|  |  | Stropní závěs - 2x závitová tyč a nosník kabelového žlabu | ks | 55 | 45 | 75 | 2475 | 4125 | 6600
|  |  | Pomocná konstrukce pro uchycení výložníku, vč. nátěru základní a vrchní barvou | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Stropní závitová tyč M10, 2m pro instalaci zásuvky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pomocná konstrukce pro instalaci zásuvky na tyči | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pomocná konstrukce pro instalaci zásuvky nad podhledem | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HFFR trubka ohebná průměru 36 mm | m | 4 | 36 | 24 | 144 | 96 | 240
|  |  | HFFR trubka ohebná průměru 50 mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HFFR trubka pevná průměru 29 mm | m | 360 | 24 | 20 | 8640 | 7200 | 15840
|  |  | Krabice protahovací, přístrojová, průměr 68 mm | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Krabice protahovací průměr 97 mm | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Kabelová příchytka pro uchycení kabelů | ks | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Štítek kabelový | ks | 36 | 5 | 2 | 180 | 72 | 252
|  |  | Objímka kabelová | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ostatní materiál a práce | [6 empty] | 35100
|  |  | Záslepky, drobný instalační materiál, vázací pásky, popisky | kpl | 1 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500
|  |  | Značení trasy žlabů, trubek, lišt | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Měření kabelu UTP, vyhotovení protokolu | kpl | 16 | 125 | 0 | 2000 | 0 | 2000
|  |  | Použití lešení, plošiny ve výšce | den | 8 | 3500 | 0 | 28000 | 0 | 28000
|  |  | Stavební prostupy včetně zapravení | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Pomocné montážní práce | hod | 4 | 0 | 550 | 0 | 2200 | 2200
|  |  | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 4 | 0 | 550 | 0 | 2200 | 2200
|  |  | Revize | kpl | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  | Dokumentace (RD + DSP) | sada | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100
Výkaz je jen orientační, přesné výměry je třeba odečíst z výkresové dokumentace

## EPS (hidden)
| Elektrická požární signalizace, E2 unit A | [6 empty] | 56687
Položka | Popis položky | MJ | ks |  |  | cena | cena | celkem
EPS - materiál
EPS - CTP | Ústředna a kopplery | [6 empty] | 0
| Modul se třemi pozicemi pro mikromodul (772476) | ks |  | 5500 | 750 | 0 | 0 | 0
| Periferní karta | ks |  | 6450 | 750 | 0 | 0 | 0
| MM analogring esserbus | ks |  | 5450 | 750 | 0 | 0 | 0
| Modul essernet 62,5 (784840) | ks |  | 7500 | 750 | 0 | 0 | 0
| Baterie 12V, 40Ah VdS G 196056 (765752) | ks |  | 1250 | 240 | 0 | 0 | 0
| Akku 12V/12Ah (765726) | ks |  | 860 | 240 | 0 | 0 | 0
| Ústředna EPS IQ8control M | ks |  | 25000 | 3500 | 0 | 0 | 0
| Ústředna EPS IQ8control C | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Čelní ovládací panel | ks |  | 7500 | 750 | 0 | 0 | 0
| Uživatelská kniha EPS | ks |  | 250 | 100 | 0 | 0 | 0
| OPPO | ks |  | 7500 | 750 | 0 | 0 | 0
| Klíčový trezor | ks |  | 22500 | 3500 | 0 | 0 | 0
| Kopplery, izolátory, oddělovače a napáječe | [6 empty] | 6900
| Esserbus-koppler 4in/2out (808613.10) | ks | 1 | 4750 | 750 | 4750 | 750 | 5500
| Izolátor pro Koppler (788612) | ks | 1 | 550 | 250 | 550 | 250 | 800
| Esserbus-FCT koppler pro PPK 230V | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Esserbus-koppler 12 relé | ks |  | 4750 | 750 | 0 | 0 | 0
| Skříň pro esserbus Koppler na omítku (aP) (788600) | ks | 1 | 350 | 250 | 350 | 250 | 600
| Napájecí a dobíjecí zdroj 24V DC/5A | ks |  | 7500 | 750 | 0 | 0 | 0
| Baterie 12V, 40Ah VdS G 196056 (765752) | ks |  | 1250 | 240 | 0 | 0 | 0
| Skříň pro bariéry (764752) | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Oddělovací bariéra pro Ex (hl.9100) (764744) | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ZDP HZS, dodávka, montáž včetně antény a PD | kplt |  | 85000 | 15000 | 0 | 0 | 0
| Hlásiče a tlačítka | [6 empty] | 11765
| Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem (804901) | ks | 1 | 1150 | 240 | 1150 | 240 | 1390
| Kryt tlačítka IP54 červený (704900) | ks | 1 | 350 | 150 | 350 | 150 | 500
| Kryt tlačítka hliníkový (704810) | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Fólie pro popis.pole -10ks (704911) | ks | 1 | 25 | 15 | 25 | 15 | 40
| Zvýšení krytí tlač. krytu IP 54 (704070) | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Povětrnostní kryt (781682) | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Termodif. hlásic PAM (802271) | ks |  | 1150 | 185 | 0 | 0 | 0
| Optickokouř. hlásič PAM (802371) | ks | 5 | 1050 | 185 | 5250 | 925 | 6175
| Kombinovaný hlásič OT Blue | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sokl hlásiče v základní verzi s oddělovačem (805590) | ks | 5 | 155 | 85 | 775 | 425 | 1200
| Opticko kouřový hlásič do Ex na kruhovou linku | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Dvojitá nasávací jednotka Titanus s integrovaným kopplerem | ks |  | 54250 | 3500 | 0 | 0 | 0
| Sokl hlásiče do prostředí Ex pro hlásiče na kruhovou linku | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Bariéra ex | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Siréna EPS | ks | 2 | 990 | 240 | 1980 | 480 | 2460
| Maják EPS | ks |  | 890 | 240 | 0 | 0 | 0
| Přídržný magnet dveří, vrat s kotvou | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabely, kabelové trasy a instalační materiál | [6 empty] | 38022
| PraFlaCom 1x2x0,8 | m |  | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaGuard® (St) E90, JE–H(St)H FE180 P90-R PS90, E90 2x2x0,8 | m | 180 | 18 | 16 | 3240 | 2880 | 6120
| PRAFlaGuard® (St) E90, JE–H(St)H FE180 P90-R PS90, E90 10x2x0,8 | m |  | 24 | 12 | 0 | 0 | 0
| PRAFlaDur 2x1,5 | m | 60 | 24 | 12 | 1440 | 720 | 2160
| PRAFlaDur 3x1,5 | m |  | 27 | 12 | 0 | 0 | 0
| Trubka nasávacího systému | m |  | 125 | 45 | 0 | 0 | 0
| Koleno nasávacího systému | ks |  | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
| T kus nasávacího systému | ks |  | 55 | 55 | 0 | 0 | 0
| Kalibrovaný otvor nasávacího systému | ks |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
| Příchytka trubky nasávacího systému | ks |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
| Trojcestný ventil pro nasávací systém | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Konstrukce pro montáž čidla do regálu | ks |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
| Svorkovací krabice 20 svorek vč svorkovnice | ks |  | 125 | 240 | 0 | 0 | 0
| Kabel CYA 4 zžl. | m |  | 8 | 12 | 0 | 0 | 0
| Oko kabelové M6 na vodič 4-6mm2, CuSn | ks |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | ks |  | 45 | 35 | 0 | 0 | 0
| Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | ks |  | 45 | 35 | 0 | 0 | 0
| Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | ks |  |  | 35 | 0 | 0 | 0
| Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) | ks |  | 145 | 35 | 0 | 0 | 0
| Trubka plastová pevná na povrch, d23 | m | 60 | 20 | 24 | 1200 | 1440 | 2640
| Trubka plastová ohebná pod omítkou 23 mm (mont. vč. materiálu) | m |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
| SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St., požárně uložený | m |  | 185 | 135 | 0 | 0 | 0
| RWVL 60 FS Úhlová spojka 60y200 St. | ks |  | 55 | 45 | 0 | 0 | 0
| SSLB 100 FS Lišta B100mm St. | ks |  | 32 | 25 | 0 | 0 | 0
| US 3 200FS Profil U 50x30x2000 St. | ks |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
| 2078 M10 1M G Závitová tyč M10x1000mm St. | ks |  | 16 | 12 | 0 | 0 | 0
| DIN440 11 F Podložka M10 St. | ks |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| DIN 934 M10 G Šestihranná matice M10 St. | ks |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| FEZA II 12x40 G Natloukací kotva M10/ 12x40 St. | ks |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2031 M 15 FS Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St. | ks |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0
| MMS6X50 Protipožární šroubová kotva 6x50mm St. | ks |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2953 M25 LGR Quick-Pipe M25 PP RAL 7035 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2955 M25 Příchytka Quick M25 PP RAL 7035 | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozpínací tlačítko před přídržný magnet | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Pomocný instalační materiál | kpl |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební prostupy včetně zapravení | kpl |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Požární ucpávky | kpl | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000
| Ostatní drobný instlalační materiál | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| Značení trasy vedení | m |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu) | ks |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
| Příchytka čidla, trubky na regál bez narušení jeho konstrukce | ks |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Číslování rozvodné skříně, krabice | kpl |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
| Uvedení požár.ústředny EPS vč.ost.stav.prvků do provozu (funkční odzkoušení) | kpl | 1 |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500
| Naprogramování systému EPS do 500 hlásičů | kpl | 1 |  | 5500 | 0 | 5500 | 5500
| Kontrola funkce (čidla) hlásiče | ks |  |  | 125 | 0 | 0 | 0
| Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu | ks |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
| Programování zobrazovaného textu pro hlásič | ks |  |  | 45 | 0 | 0 | 0
| Pomocné montážní práce | hod | 5 |  | 550 | 0 | 2750 | 2750
| Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 2 |  | 550 | 0 | 1100 | 1100
| Použití lešení, plošiny ve výšce | hod | 10 |  | 650 | 0 | 6500 | 6500
| Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 350 | 0 | 700 | 700
| Zpracování dokumentace (RD, DSP) | kpl | 1 |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000
| Zavedení provozní knihy | ks | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
| Zkušební provoz s dohledem | den | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
| Výchozí revize | hod | 3 |  | 350 | 0 | 1050 | 1050
Výkaz je jen orientační, přesné výměry je třeba odečíst z výkresové dokumentace