#### Parkoviště v ulici Nábřežní

#### ve Žďáru nad Sázavou

C 704 MOBILIÁŘ - PARKOVIŠTĚ

DUR+DSP+DPS

Atelier RAW s.r.o.

12/2022

A.1. Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

#### a) název stavby:		Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáru nad Sázavou

b) místo stavby:		Žďár nad Sázavou

Stavební úřad: Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou);795232

c) předmět dokumentace:		Změna dokončené stavby

Trvalá stavba

Veřejné prostranství

A.1.2	Údaje o žadateli

Žadatel:		Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Atelier RAW s.r.o.

Doc.ing. arch. Tomáš Rusín (č. autorizace 305)

Doc.ing. arch Ivan Wahla  (č. autorizace 293)

Domažlická 12, 612 00, Brno

Tel. fax: 541 242 908

E-mail: atelier@raw.cz

IČ: 282 99 442

Zápis v OR:Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Zpracovatelé profesí:

| Doprava, komunikace | Ing. Miroslav Patočka | patocka@abras.cz | 728 383 284 | 516 417 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VO | Ing. Karel Rychlý | Rychly.karel@gmail.com | 603 932 059 |  |
| Zeleň | Ing.Eva Wagnerová | ewa@volny.cz | 702 044 363 |  |
| Přípojky ke kašně voda a kanalizace | Stanislav Blaha (UNIPROJEKT - ZTI) | blaha.stan@gmail.com | 605 407 990 | 566 651 192 |
| Technologie kašny | Ing. Ivo Pospíšil Ing. Libor Loveček | lovecek@lentus.cz | 723 279 500 |  |

###### 2. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

C 102 PARKOVIŠTĚ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

###### 3. OBJEKT ZAHRNUJE

- Dodávku a montáž odpadkového koše, (kotvení skryté pod dlažbou)

- Základ pro tento prvek

- Výkop a odvoz přebytečné zeminy na skládku

- Všechny prvky budou opatřeny odpovídající povrchovou úpravou

Kovové prvky ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

###### 4. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

C 704 MOBILIÁŘ řeší umístění prvků mobiliáře v rámci akce „Parkoviště v ulici nábřežní ve Žďáru nad Sázavou“.

V rámci realizace tohoto objektu budou rozmístěny tyto prvky:

- Odpadkový koš s hliníkovou stříškou, na centrální noze, opláštěný

hliníkovými protlačovanými profily, objem nádoby 45l

(standard MINIUM – MIU 105, mmCITÉ)

(atyp v délce nohy při umístění ve svahu 3ks)					1 ks

Standard mobiliáře vychází z prvků, které byly použity na revitalizaci navazujících prostor Masarykova náměstí a Havlíčkova náměstí. Prostor Tvrze s nimi tvoří jednotný celek, a proto je žádoucí, aby navržený mobiliář splňoval svým designem a materiálovým řešením vysokou kvalitu a splňoval standardy uvedené ve specifikaci.