| Název stavby: |  |  | HD Morava |  |  |  | Doba výstavby: |  | 26 dní | Objednatel: | SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby: |  |  | Rekonstrukce 3 koupelny |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 25.03.2024 | Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  | Hotelový dům Morava, ZR |  |  |  | Konec výstavby: |  | 19.04.2024 | Zhotovitel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 06.03.2024 | Zpracoval: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová |  |
|  |  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava |  |
|  |  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  |  | 962,95 | 460,30 | 1 423,25 | 1 722,14 |  | 0,30 |  |  |
| 1 |  | 319231199R00 | Zabetonování otvorů po podsekání |  | m3 | 0,11 | 12 707,62 | 21 | 962,95 | 460,30 | 1 423,25 | 1 722,14 | 2,66 | 0,30 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  |  | 4 283,06 | 5 199,18 | 9 482,23 | 11 473,50 |  | 1,13 |  |  |
| 2 |  | 342668111R00 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  | m | 18,00 | 110,08 | 21 | 380,40 | 1 601,05 | 1 981,46 | 2 397,56 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 3 |  | 349231811R00 | Zazdění geberitu do 15 cm |  | m2 | 3,10 | 1 425,83 | 21 | 2 002,79 | 2 411,56 | 4 414,36 | 5 341,37 | 0,28 | 0,87 | RTS I / 2023 |  |
| 4 |  | 342256252RT3 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 75 mm zazdění šachty |  | m2 | 4,65 | 663,75 | 21 | 1 899,86 | 1 186,56 | 3 086,42 | 3 734,57 | 0,06 | 0,26 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |  |  |  |  |  | 1 556,69 | 2 478,27 | 4 034,96 | 4 882,30 |  | 0,51 |  |  |
| 5 |  | 411200021RAB | Zabetonování otvorů ve stropu do 1 m2 |  | m2 | 0,75 | 5 379,95 | 21 | 1 556,69 | 2 478,27 | 4 034,96 | 4 882,30 | 0,67 | 0,51 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  |  | 122,49 | 410,37 | 532,86 | 644,76 |  | 0,01 |  |  |
| 6 |  | 601011141RT3 | Štuk na stropech Cemix 033 ručně |  | m2 | 2,65 | 201,38 | 21 | 122,49 | 410,37 | 532,86 | 644,76 | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  |  | 17 146,03 | 8 124,62 | 25 270,65 | 30 577,49 |  | 0,41 |  |  |
| 7 |  | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 |  | kus | 3,00 | 773,57 | 21 | 653,85 | 1 666,87 | 2 320,72 | 2 808,08 | 0,05 | 0,16 | RTS I / 2022 |  |
| 8 |  | 602011193R00 | Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K |  | m2 | 9,75 | 93,38 | 21 | 445,37 | 464,72 | 910,09 | 1 101,21 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 9 |  | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně |  | m2 | 23,87 | 172,02 | 21 | 468,75 | 3 636,95 | 4 105,70 | 4 967,90 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2022 |  |
| 10 |  | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 2,40 | 598,63 | 21 | 669,65 | 767,06 | 1 436,71 | 1 738,42 | 0,07 | 0,16 | RTS I / 2022 |  |
| 11 |  | 11VD | Zednické práce pro elektro a ZTI |  | ks | 3,00 | 4 727,54 | 21 | 14 182,62 | 0,00 | 14 182,62 | 17 160,96 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 |  | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny-šachta |  | m2 | 4,65 | 268,04 | 21 | 360,26 | 886,14 | 1 246,40 | 1 508,14 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2023 |  |
| 13 |  | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 20,00 | 53,42 | 21 | 365,53 | 702,89 | 1 068,42 | 1 292,79 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 63 | Podlahy, podlahové konstrukce |  |  |  |  |  | 3 770,77 | 1 781,44 | 5 552,21 | 6 718,18 |  | 0,75 |  |  |
| 14 |  | 632411150R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm |  | m2 | 7,90 | 702,81 | 21 | 3 770,77 | 1 781,44 | 5 552,21 | 6 718,18 | 0,10 | 0,75 | RTS I / 2022 |  |
|  |  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |  | 14 188,55 | 9 523,28 | 23 711,83 | 28 691,31 |  | 0,11 |  |  |
| 15 |  | 711212012R00 | Hydroizolační stěrka |  | m2 | 23,69 | 665,45 | 21 | 9 746,07 | 6 017,10 | 15 763,17 | 19 073,44 | 0,00 | 0,08 | RTS I / 2022 |  |
| 16 |  | 711212000RW2 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. |  | m2 | 23,69 | 83,35 | 21 | 925,08 | 1 049,42 | 1 974,50 | 2 389,15 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 17 |  | 711212601RW1 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | m | 23,58 | 138,10 | 21 | 1 933,51 | 1 323,01 | 3 256,52 | 3 940,38 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 18 |  | 711212611RU1 | Těsnicí pás do svislých koutů |  | m | 12,00 | 218,71 | 21 | 1 583,89 | 1 040,60 | 2 624,49 | 3 175,63 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 19 |  | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m |  | t | 0,07 | 1 301,01 | 21 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 112,71 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 8 501,08 | 18 323,88 | 26 824,96 | 32 458,20 |  | 0,19 |  |  |
| 20 |  | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | m | 9,15 | 21,15 | 21 | 0,00 | 193,48 | 193,48 | 234,12 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2022 |  |
| 21 |  | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm |  | m | 1,50 | 33,75 | 21 | 0,00 | 50,63 | 50,63 | 61,26 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 22 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm |  | m | 10,20 | 425,48 | 21 | 0,00 | 4 339,88 | 4 339,88 | 5 251,26 | 0,01 | 0,15 | RTS I / 2023 |  |
| 23 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  | m | 6,00 | 451,58 | 21 | 1 049,19 | 1 660,28 | 2 709,47 | 3 278,46 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 24 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 3,15 | 499,90 | 21 | 596,76 | 977,94 | 1 574,69 | 1 905,38 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 25 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m | 1,50 | 1 586,37 | 21 | 858,06 | 1 521,50 | 2 379,56 | 2 879,27 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 26 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm |  | m | 10,20 | 1 274,77 | 21 | 5 982,49 | 7 020,13 | 13 002,62 | 15 733,17 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 27 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 |  | kus | 3,00 | 135,81 | 21 | 0,00 | 407,42 | 407,42 | 492,98 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 28 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 3,00 | 150,49 | 21 | 0,00 | 451,46 | 451,46 | 546,27 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 29 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  | kus | 3,00 | 224,12 | 21 | 0,00 | 672,37 | 672,37 | 813,57 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 30 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm |  | m | 20,85 | 25,43 | 21 | 14,59 | 515,71 | 530,30 | 641,67 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 31 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m |  | t | 0,19 | 2 647,42 | 21 | 0,00 | 513,07 | 513,07 | 620,82 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  | 10 544,37 | 18 912,22 | 29 456,58 | 35 642,47 |  | 0,07 |  |  |
| 32 |  | 722130801R00IM | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 |  | m | 22,00 | 117,83 | 21 | 0,00 | 2 592,19 | 2 592,19 | 3 136,55 | 0,00 | 0,05 | RTS I / 2022 |  |
| 33 |  | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 |  | kus | 9,00 | 50,16 | 21 | 0,00 | 451,41 | 451,41 | 546,21 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 34 |  | 722172631R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm |  | m | 7,50 | 401,60 | 21 | 1 062,92 | 1 949,12 | 3 012,04 | 3 644,56 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 35 |  | 722172632R00 | Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 |  | m | 7,50 | 472,41 | 21 | 1 464,34 | 2 078,72 | 3 543,06 | 4 287,10 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 36 |  | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 9,00 | 402,42 | 21 | 1 787,65 | 1 834,14 | 3 621,79 | 4 382,37 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 37 |  | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 |  | pár | 3,00 | 809,82 | 21 | 1 215,66 | 1 213,81 | 2 429,47 | 2 939,66 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 38 |  | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm |  | m | 7,50 | 184,96 | 21 | 622,25 | 764,98 | 1 387,23 | 1 678,55 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 39 |  | 722181215RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm |  | m | 7,50 | 247,45 | 21 | 1 013,80 | 842,09 | 1 855,89 | 2 245,62 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 40 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 15,00 | 56,47 | 21 | 42,49 | 804,59 | 847,08 | 1 024,97 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 41 |  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 15,00 | 25,50 | 21 | 5,25 | 377,18 | 382,43 | 462,73 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 42 |  | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 |  | kus | 6,00 | 718,18 | 21 | 3 167,28 | 1 141,78 | 4 309,06 | 5 213,96 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 43 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m |  | t | 0,04 | 731,82 | 21 | 0,00 | 28,83 | 28,83 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 44 |  | 722175322R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, lepených, dva spoje, D 20 mm |  | kus | 45,00 | 79,51 | 21 | 99,99 | 3 477,86 | 3 577,85 | 4 329,20 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 45 |  | 722239102R00 | Montáž připojení na stávající rozvod |  | kus | 6,00 | 236,38 | 21 | 62,74 | 1 355,52 | 1 418,26 | 1 716,10 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |  | 83 707,43 | 28 564,21 | 112 271,64 | 135 848,68 |  | 0,37 |  |  |
| 46 |  | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 |  | soubor | 6,00 | 135,36 | 21 | 0,00 | 812,19 | 812,19 | 982,74 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 47 |  | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích |  | soubor | 3,00 | 367,76 | 21 | 0,00 | 1 103,28 | 1 103,28 | 1 334,97 | 0,02 | 0,06 | RTS I / 2022 |  |
| 48 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor | 3,00 | 238,04 | 21 | 0,00 | 714,13 | 714,13 | 864,10 | 0,02 | 0,06 | RTS I / 2022 |  |
| 49 |  | 725240812R00 | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur |  | soubor | 3,00 | 202,35 | 21 | 0,00 | 607,04 | 607,04 | 734,52 | 0,02 | 0,07 | RTS I / 2023 |  |
| 50 |  | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých |  | kus | 6,00 | 23,65 | 21 | 0,00 | 141,91 | 141,91 | 171,71 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 51 |  | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé |  | soubor | 3,00 | 2 263,13 | 21 | 4 437,75 | 2 351,65 | 6 789,40 | 8 215,17 | 0,01 | 0,04 | RTS I / 2022 |  |
| 52 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm |  | kus | 3,00 | 457,54 | 21 | 924,47 | 448,15 | 1 372,62 | 1 660,88 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 53 |  | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové |  | kus | 3,00 | 278,50 | 21 | 24,96 | 810,55 | 835,51 | 1 010,97 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 54 |  | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška |  | kus | 3,00 | 421,70 | 21 | 258,18 | 1 006,91 | 1 265,09 | 1 530,76 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 55 |  | 725860222R00 | Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm |  | kus | 3,00 | 874,13 | 21 | 2 174,22 | 448,16 | 2 622,38 | 3 173,08 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 56 |  | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček |  | soubor | 3,00 | 2 340,38 | 21 | 2 284,63 | 4 736,50 | 7 021,13 | 8 495,57 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 57 |  | 55145001 | Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu PL26 |  | kus | 3,00 | 1 038,17 | 21 | 3 114,50 | 0,00 | 3 114,50 | 3 768,55 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 58 |  | 725845111RT0 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  | kus | 3,00 | 1 417,09 | 21 | 3 181,89 | 1 069,38 | 4 251,27 | 5 144,04 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 59 |  | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý |  | soubor | 3,00 | 5 423,80 | 21 | 14 346,91 | 1 924,48 | 16 271,39 | 19 688,38 | 0,02 | 0,05 | RTS I / 2022 |  |
| 60 |  | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění |  | soubor | 3,00 | 1 166,67 | 21 | 0,00 | 3 500,02 | 3 500,02 | 4 235,02 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 61 |  | 726211123R00 | Modul pro WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm |  | soubor | 3,00 | 9 104,02 | 21 | 23 811,24 | 3 500,83 | 27 312,07 | 33 047,60 | 0,01 | 0,02 | RTS I / 2022 |  |
| 62 |  | 55423032.A | Sprchová vanička akrylátová Odeon 90x75x15 cm 67 l |  | kus | 3,00 | 4 632,99 | 21 | 13 898,96 | 0,00 | 13 898,96 | 16 817,75 | 0,01 | 0,03 | RTS I / 2023 |  |
| 63 |  | 725900952R00 | Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut |  | kus | 54,00 | 53,23 | 21 | 305,83 | 2 568,70 | 2 874,53 | 3 478,18 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 64 |  | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm |  | kus | 3,00 | 338,02 | 21 | 442,75 | 571,31 | 1 014,06 | 1 227,01 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 65 |  | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  | soubor | 3,00 | 556,91 | 21 | 1 423,68 | 247,06 | 1 670,74 | 2 021,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 66 |  | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu |  | soubor | 3,00 | 1 186,61 | 21 | 3 305,03 | 254,81 | 3 559,84 | 4 307,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 67 |  | 725292061R00 | Odpadkový koš nerez |  | soubor | 3,00 | 1 186,61 | 21 | 3 305,03 | 254,81 | 3 559,84 | 4 307,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 68 |  | 725292044R00 | Háček nerez |  | soubor | 9,00 | 113,46 | 21 | 896,57 | 124,58 | 1 021,15 | 1 235,59 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2023 |  |
| 69 |  | 725590813R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 24 m |  | t | 0,42 | 2 425,23 | 21 | 0,00 | 1 012,77 | 1 012,77 | 1 225,46 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 70 |  | 725292001R00 | Zrcadlová skříňka |  | soubor | 3,00 | 1 975,27 | 21 | 5 570,82 | 354,99 | 5 925,81 | 7 170,23 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  | 3 553,71 | 6 718,06 | 10 271,77 | 12 428,84 |  | 0,00 |  |  |
| 71 |  | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm |  | m | 1,50 | 691,91 | 21 | 0,00 | 1 037,86 | 1 037,86 | 1 255,81 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 72 |  | VLASTNÍ | Zednické výpomoci pro VZT, pomocné lešení |  | kompl. | 3,00 | 947,11 | 21 | 0,00 | 2 841,33 | 2 841,33 | 3 438,01 | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
| 73 |  | VLASTNÍ | Montážní materiál |  | hod | 3,00 | 94,73 | 21 | 0,00 | 284,20 | 284,20 | 343,88 | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
| 74 |  | 728611211R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm |  | kus | 3,00 | 843,13 | 21 | 0,00 | 2 529,39 | 2 529,39 | 3 060,56 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 75 |  | 429851112 | Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP |  | kus | 1,50 | 560,28 | 21 | 840,43 | 0,00 | 840,43 | 1 016,91 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 76 |  | 429853270 | Montážní rámeček kruhový VP 100 KMR |  | kus | 3,00 | 159,37 | 21 | 478,11 | 0,00 | 478,11 | 578,51 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 77 |  | 429148026 | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 125STHL |  | kus | 3,00 | 745,06 | 21 | 2 235,18 | 0,00 | 2 235,18 | 2 704,57 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 78 |  | 728890813R00 | Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 12 - 24 m |  | t | 0,00 | 10 992,23 | 21 | 0,00 | 25,28 | 25,28 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
|  |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  | 293,77 | 532,78 | 826,55 | 1 000,12 |  | 0,01 |  |  |
| 79 |  | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových |  | kus | 3,00 | 51,31 | 21 | 0,00 | 153,93 | 153,93 | 186,26 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 80 |  | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm |  | kus | 3,00 | 125,82 | 21 | 13,62 | 363,83 | 377,45 | 456,72 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 81 |  | 61187356 | Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm |  | kus | 3,00 | 93,38 | 21 | 280,14 | 0,00 | 280,14 | 338,97 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 82 |  | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m |  | % | 8,59 | 1,75 | 21 | 0,00 | 15,02 | 15,02 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 6 131,86 | 7 915,19 | 14 047,04 | 16 996,92 |  | 0,31 |  |  |
| 83 |  | 771775109R00 | Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm |  | m2 | 7,94 | 724,44 | 21 | 1 316,78 | 4 433,80 | 5 750,58 | 6 958,20 | 0,01 | 0,06 | RTS I / 2022 |  |
| 84 |  | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru |  | m2 | 7,94 | 84,63 | 21 | 0,00 | 671,81 | 671,81 | 812,89 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 85 |  | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 7,94 | 51,70 | 21 | 207,94 | 202,48 | 410,42 | 496,61 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 86 |  | 59764203 | Dlažba matná 300x300x9 mm |  | m2 | 9,09 | 299,56 | 21 | 2 723,04 | 0,00 | 2 723,04 | 3 294,88 | 0,02 | 0,17 | RTS I / 2022 |  |
| 87 |  | 771100010RAB | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. |  | m2 | 7,94 | 401,36 | 21 | 1 884,09 | 1 301,89 | 3 185,98 | 3 855,04 | 0,01 | 0,08 | RTS I / 2023 |  |
| 88 |  | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m |  | % | 146,85 | 8,89 | 21 | 0,00 | 1 305,21 | 1 305,21 | 1 579,30 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  |  | 21 561,54 | 53 820,43 | 75 381,97 | 91 212,18 |  | 1,11 |  |  |
| 89 |  | 781415015RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  | m2 | 49,50 | 642,94 | 21 | 2 961,67 | 28 863,65 | 31 825,32 | 38 508,64 | 0,00 | 0,15 | RTS I / 2023 |  |
| 90 |  | 781429711R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) |  | m2 | 49,50 | 76,47 | 21 | 0,00 | 3 785,45 | 3 785,45 | 4 580,40 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 91 |  | 781672106R00 | Příplatek za spárování silikonem |  | m | 23,58 | 262,94 | 21 | 161,09 | 6 039,04 | 6 200,13 | 7 502,15 | 0,01 | 0,18 | RTS I / 2022 |  |
| 92 |  | 781441905R00 | Průnik obkladem kruhový řez bez izolace |  | kus | 24,00 | 144,49 | 21 | 535,51 | 2 932,35 | 3 467,86 | 4 196,11 | 0,00 | 0,10 | RTS I / 2022 |  |
| 93 |  | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům |  | m | 33,00 | 61,24 | 21 | 0,00 | 2 020,85 | 2 020,85 | 2 445,23 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 94 |  | 23152419 | Tmel akrylátový AKROTMEL S4 - štuk kartuše 310 ml |  | kus | 6,00 | 83,30 | 21 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 604,75 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 95 |  | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm |  | m2 | 49,50 | 177,76 | 21 | 374,42 | 8 424,94 | 8 799,36 | 10 647,23 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 96 |  | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu |  | m2 | 49,50 | 34,79 | 21 | 444,62 | 1 277,24 | 1 721,87 | 2 083,46 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 97 |  | 597813729 | Obkládačka 20x40 |  | m2 | 49,50 | 335,04 | 21 | 16 584,43 | 0,00 | 16 584,43 | 20 067,16 | 0,01 | 0,67 | RTS I / 2023 |  |
| 98 |  | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m |  | t | 0,69 | 695,89 | 21 | 0,00 | 476,90 | 476,90 | 577,04 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 783 | Nátěry |  |  |  |  |  | 90,03 | 463,91 | 553,94 | 670,27 |  | 0,00 |  |  |
| 99 |  | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | m2 | 1,50 | 245,74 | 21 | 66,92 | 301,68 | 368,61 | 446,02 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 100 |  | 783601813R00 | Očištění zárubní před nátěrem |  | m2 | 1,50 | 44,13 | 21 | 1,74 | 64,46 | 66,20 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 101 |  | 783620012RA0 | Nátěr truhlářských výrobků syntetický Tollens - prahy |  | m2 | 0,25 | 472,75 | 21 | 21,37 | 97,76 | 119,13 | 144,15 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 784 | Malby |  |  |  |  |  | 958,47 | 2 770,61 | 3 729,09 | 4 512,19 |  | 0,01 |  |  |
| 102 |  | 784165612R00 | Malba tekutá HET Brillant, bílá, bez penetrace, 2x |  | m2 | 21,30 | 113,04 | 21 | 809,84 | 1 597,90 | 2 407,74 | 2 913,37 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |  |
| 103 |  | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x |  | m2 | 21,30 | 23,64 | 21 | 146,41 | 357,07 | 503,48 | 609,21 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 104 |  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 21,30 | 38,40 | 21 | 2,22 | 815,64 | 817,86 | 989,61 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  | 149,92 | 280,58 | 430,50 | 520,91 |  | 0,00 |  |  |
| 105 |  | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  | m2 | 3,00 | 143,50 | 21 | 149,92 | 280,58 | 430,50 | 520,91 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
|  |  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  | 50,80 | 4 162,65 | 4 213,45 | 5 098,27 |  | 0,00 |  |  |
| 106 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 23,81 | 176,93 | 21 | 50,80 | 4 162,65 | 4 213,45 | 5 098,27 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
|  |  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  | 333,23 | 16 803,39 | 17 136,63 | 20 735,32 |  | 6,10 |  |  |
| 107 |  | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm |  | m2 | 7,74 | 316,63 | 21 | 333,23 | 2 117,48 | 2 450,71 | 2 965,36 | 0,18 | 1,43 | RTS I / 2022 |  |
| 108 |  | 965081813R00 | Bourání dlaždic keramických |  | m2 | 7,94 | 120,41 | 21 | 0,00 | 955,83 | 955,83 | 1 156,55 | 0,07 | 0,52 | RTS I / 2022 |  |
| 109 |  | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 3,00 | 17,79 | 21 | 0,00 | 53,37 | 53,37 | 64,58 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 110 |  | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 |  | m2 | 40,53 | 270,30 | 21 | 0,00 | 10 955,36 | 10 955,36 | 13 255,98 | 0,07 | 2,76 | RTS I / 2022 |  |
| 111 |  | 968061125R00 | Zavěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 3,00 | 18,53 | 21 | 0,00 | 55,60 | 55,60 | 67,27 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 112 |  | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 |  | m3 | 0,64 | 4 198,05 | 21 | 0,00 | 2 665,76 | 2 665,76 | 3 225,57 | 2,20 | 1,40 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 531,72 | 1 531,72 | 1 853,38 |  | 0,27 |  |  |
| 113 |  | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm |  | kus | 3,00 | 510,57 | 21 | 0,00 | 1 531,72 | 1 531,72 | 1 853,38 | 0,09 | 0,27 | RTS I / 2023 |  |
|  |  | H99 | Ostatní přesuny hmot |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 528,55 | 3 528,55 | 4 269,54 |  | 0,00 |  |  |
| 114 |  | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu |  | t | 1,65 | 2 132,57 | 21 | 0,00 | 3 528,55 | 3 528,55 | 4 269,54 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
|  |  | M74 | Elektromontážní práce (silnoproud) |  |  |  |  |  | 0,00 | 42 547,86 | 42 547,86 | 51 482,91 |  | 0,00 |  |  |
| 115 |  | VLASTNÍ | Oprava elektroinstalace |  | soubor | 3,00 | 12 282,62 | 21 | 0,00 | 36 847,86 | 36 847,86 | 44 585,91 | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
| 116 |  | 000Vlastní el.VD | Elektroinstalace-přívod z rozvaděče |  | soubor | 3,00 | 1 900,00 | 21 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 6 897,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | S0 | Přesuny sutí |  |  |  |  |  | 0,00 | 34 043,37 | 34 043,37 | 41 192,48 |  | 0,00 |  |  |
| 117 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 6,10 | 239,83 | 21 | 0,00 | 1 462,82 | 1 462,82 | 1 770,02 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 118 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 6,10 | 16,80 | 21 | 0,00 | 102,46 | 102,46 | 123,98 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 119 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, 3x |  | t | 18,30 | 38,96 | 21 | 0,00 | 712,98 | 712,98 | 862,70 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 120 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 6,10 | 335,69 | 21 | 0,00 | 2 047,50 | 2 047,50 | 2 477,47 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 121 |  | 979088212R00 | Nakládání suti na dopr.prostředky |  | t | 6,10 | 108,12 | 21 | 0,00 | 659,50 | 659,50 | 797,99 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 122 |  | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, keramiky 170904 |  | t | 6,10 | 3 308,01 | 21 | 0,00 | 20 176,89 | 20 176,89 | 24 414,04 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2022 |  |
| 123 |  | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  | t | 6,10 | 745,06 | 21 | 0,00 | 4 544,42 | 4 544,42 | 5 498,75 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
| 124 |  | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením + 2 NP |  | t | 12,20 | 355,51 | 21 | 0,00 | 4 336,81 | 4 336,81 | 5 247,54 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  |  | Ostatní materiál |  |  |  |  |  | 746,39 | 0,00 | 746,39 | 903,13 |  | 0,00 |  |  |
| 125 |  | 283424166 | Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 12 mm |  | kus | 17,00 | 43,91 | 21 | 746,39 | 0,00 | 746,39 | 903,13 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: |  | 447 550,01 Kč | 541 535,52 Kč vč. DPH |  |  |  |  |