Dotaz:

Obracím se na Vás s dotazem k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu kina Vysočina Brodská 1000/2, Žďár nad Sázavou 3“.

Ve výkazu výměr v zateplení (viz. příloha – položka označena žlutě ve dvou listech) je v listu Stavební rozpočet u položky „2 Zateplovací systém tl. 160 mm“ výměra  805,2 m2 a

v listu Výkaz Výměr u položky „3 Zateplovací systém tl. 160 mm“ výměra 836 m2. Která je správná?

Odpověď:

Správná výměra je 805,2m2 a je shodná s výměrami  dle energetického auditu.