## Rekapitulace
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR
| Stavba: | REKONSTRUKCE ČTYŘ ANTUKOVÝCH KURTŮ VČETNĚ ZÁZEMÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
| Investor | MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR N. SÁZ.
| Část: | D.1.4 - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
| Zhotovitel: | Bc. Jan Inwald, Radostín nad Oslavou 77, 594 44 Radostín nad Oslavou (ČKAIT č. 1400520)
| Datum: | 04/2024
Pozn.:
| Kód | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Uzemnění | 0
| G | Ostatní | 0
|  | Celkem bez DPH | 0

## A
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Svítidla
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
A.001 |  | Venkovní nástěnné LED svítidlo IP44 s pohybovým senzorem, 20W | ks |  | 3 | 0
A.002 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 3 | 0
A.003 |  | Přisazené stropní LED svítidlo 18W, IP44 | ks |  | 3 | 0
A.004 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 3 | 0
A.005 |  | Přisazené stropní LED svítidlo 18W | ks |  | 9 | 0
A.006 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 9 | 0
A.007 |  | Lineární přisazené svítidlo 120cm, IP44, 28W | ks |  | 2 | 0
A.008 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 2 | 0
A.009 |  | Nouzové LED svítidlo s piktogramem a s vlastní baterií 3h, 3W | ks |  | 5 | 0
A.010 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 5 | 0

## B
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
B |  | Přístroje
Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 |  | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice | ks |  | 4 | 0
B.002 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 4 | 0
B.003 |  | Vypínač č.1, IP44, včetně přístrojové krabice | ks |  | 1 | 0
B.004 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 0
B.005 |  | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice | ks |  | 4 | 0
B.006 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 4 | 0
B.007 |  | Pohybový spínač, 250V/10A, záběr 360°, spínací prvek relé, kompletní | ks |  | 1 | 0
B.008 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 0
B.009 |  | Pohybový spínač, 250V/10A, záběr 180°, spínací prvek relé, kompletní | ks |  | 5 | 0
B.010 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 5 | 0
B.011 |  | Zásuvka 230V/16A,2P+PE, IP 44 | ks |  | 9 | 0
B.012 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 9 | 0
B.013 |  | Zásuvka 230V/16A,2P+PE | ks |  | 19 | 0
B.014 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 19 | 0
B.015 |  | Zásuvka 230V/16A,2P+PE, přepěťová ochrana třída D | ks |  | 1 | 0
B.016 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 0
B.017 |  | Napájecí zdroj pro pisoár | ks |  | 1 | 0
B.018 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
C |  | Instalační materiál
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
C.001 |  | Instalační krabice pod omítku KU 68 | ks |  | 50 | 0
C.002 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 50 | 0
C.003 |  | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm) pod omítku | ks |  | 10 | 0
C.004 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 10 | 0
C.005 |  | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm) pod omítku | ks |  | 5 | 0
C.006 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 5 | 0
C.007 |  | Rozbočovací krabice se svorkovnicí 227x177x110mm (š x v x h) na omítku, min. IP44 | ks |  | 1 | 0
C.008 |  | Montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks |  | 1 | 0
C.009 |  | Svorka bezšroubová Wago 3 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 200 | 0
C.010 |  | Svorka bezšroubová Wago 5 x 2,5 mm2 s páčkou | ks |  | 100 | 0
C.011 |  | Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 200 | 0
C.012 |  | Montáž | m |  | 200 | 0
C.013 |  | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál | m |  | 50 | 0
C.014 |  | Montáž | m |  | 50 | 0
C.015 |  | Instalační Trubka ohebná KOPOFLEX 40 (KF 09040_BA),upevňovací a spojovací materiál | m |  | 30 | 0
C.016 |  | Montáž | m |  | 30 | 0
C.017 |  | Instalační Trubka ohebná KOPOFLEX 50 (KF 09050_BA),upevňovací a spojovací materiál | m |  | 10 | 0
C.018 |  | Montáž | m |  | 10 | 0

## D
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
D |  | Kabeláž
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
D.001 |  | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m |  | 200 | 0
D.002 |  | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m |  | 300 | 0
D.003 |  | Kabel CYKY 5x2,5 mm2 | m |  | 50 | 0
D.004 |  | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m |  | 550 | 0
D.005 |  | Kabel CYKY 4x10 mm2 | m |  | 20 | 0
D.006 |  | Montáž kabelů o průřezu 10 - 16mm2 (včetně) | m |  | 20 | 0
D.007 |  | Vodič H07V-U žz 4 mm2 | m |  | 100 | 0
D.008 |  | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m |  | 100 | 0
D.009 |  | Vodič H07V-U žz 10 mm2 | m |  | 50 | 0
D.010 |  | Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) | m |  | 250 | 0

## E
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
E |  | Rozvaděče
Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
E.001 |  | Rozvaděč RH, oceloplechový, vestavný s plnými dveřmi, rozměry 588x770x136 (ŠxVxH), In=25A Výzdbroj dle výkesu | ks |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
F |  | Uzemnění
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
F.007 | F.001 | Pomocný materiál pro uzemnění | cpl |  | 1 | 0
F.008 | F.002 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | m |  | 70 | 0
F.009 | F.003 | Drát na vývody FeZn D10 | m |  | 10 | 0
F.010 | F.004 | MET Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže | ks |  | 1 | 0

## G
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
G |  | Ostatní
|  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
G.001 |  | Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese. | ks |  | 1 | 0
G.002 |  | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks |  | 1 | 0
G.003 |  | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy. | ks |  | 1 | 0
G.004 |  | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks |  | 1 | 0
G.005 |  | Výkop kabelové rýhy 300x500mm (š x h), pískové lože,výstražná fólie, zhutnění a konečná úprava terénu | m |  | 20 | 0