## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně D1.4.2 Vytápění
| Misto |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Ždár nad Sázavou |  |  |  | IČ: | 00295841
|  |  | Žižkova 227/1 |  |  |  | DIČ: | CZ65276493
|  | 59101 | Žďár nad Sázavou
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Leoš Pohanka |  |  |  | IČ: | 45653054
|  |  | Dolní 35 |  |  |  | DIČ: | CZ5603151664
|  | 59214 | Nové Veselí
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-04-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně D1.4.2 Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 999 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně D1.4.2 Vytápění | [20 empty] | STA
O: |  | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59101 Žďár | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.09 |  |  | DIL
1 | MONTIZMV | Montáž izolace z min. vaty povrch AL, včetně pomocného materiálu | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
2 | IZMV4042 | Izolační pouzdro z min.vaty povrch Al, tl.40 mm pro 42 | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.74 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00339 |  | 0 |  |  |  | 0.34 |  |  | DIL
4 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.00339 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.34 |  |  | POL1_0
5 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.001 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.043 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12936 |  | 0 |  |  |  | 13.98 |  |  | DIL
6 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.1256 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 11.2 |  |  | POL1_0
7 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.29 |  |  | POL1_0
8 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00188 | 0.00376 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 0.66 |  |  | POL1_0
9 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.649 | 1.3 |  |  | POL1_0
10 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 0.53 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00317 |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  |  | DIL
11 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 0.1 |  |  | POL1_0
12 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.051 | 0.1 |  |  | POL1_0
13 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.17 |  |  | POL1_0
14 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
15 | 734235120R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 10 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
16 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
17 | 734245121R00 | Ventil zpětný s pružinou,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.17 |  |  | POL1_0
18 | STADDN15 | Regulační ventil DN15 Kvs=2,56 bez vypouštěn, měření průtoku, uzavírání, přednastavení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
19 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
20 | STADDN25 | Regulační ventil DN25 Kvs=8,59 s vypouštěním, měření průtoku, uzavírání, přednastavení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.8 |  |  | POL1_0
22 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závitový DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
23 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
24 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00096 |  | 0 |  |  |  | 0.93 |  |  | DIL
25 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 999 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
26 | Topná zkouška | Topná zkouška | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | ost004 | Vypuštění systému | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | OST003 | Napuštění systému | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | M+R | Regulace+Elektroinstalace-Montáž a dodávka, (dle požadavků v TZ) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | DP | Demontáže potrubí, závěsu izolace nepotřebného mat, a odvoz na sběrný dvur | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END