Příloha č. 2 Topologie sítě

Základní topologie strukturované kabeláže

Strukturovaná kabeláž je realizována v pětipatrové budově, kde jsou jednotlivá patra využívána buď jako kancelářské prostory, nebo jako hotelové pokoje. S ohledem na rozdílné využití jednotlivých pater se liší i počet koncových datových zásuvek na každém patře. Síť je navržena jako rozšířená hvězdicová topologie.

Koncové body a rozvaděče

Na každém patře jsou instalovány koncové zásuvky v jednotlivých kancelářích nebo pokojích. Kabeláž ze zásuvek je vedena do datových rozvaděčů (racků), které slouží jako mezilehlé distribuční body. Celkem jsou v budově použity 3 datové rozvaděče, přičemž jejich rozmístění je přizpůsobeno počtu koncových bodů a rozmístění místností v jednotlivých patrech.

Typ použité kabeláže

Pro strukturovanou kabeláž je použita stíněná kroucená dvojlinka kategorie Cat5e (FTP/STP), která zajišťuje dostatečnou přenosovou rychlost a odolnost vůči rušení v prostředí s vyšší elektromagnetickou zátěží.

Trasy kabeláže

Kabeláž je vedena převážně v plastových lištách, které jsou instalovány na chodbách jednotlivých pater. Z chodeb jsou pak kabely rozvedeny do jednotlivých místností.

Páteřní propojení

Rozvaděče jsou mezi sebou páteřně propojeny.

Servisní model

Technoglogie sítě je koncipována jako pasivní a nevyžaduje žádnou aktivní technologii nebo dohled. Organizace Sportis jako provozovatel objektu zajistí odborný servis v případě poruchy výběrem odborného dodavatele.