#### Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

#### ve Žďáru nad Sázavou

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Atelier RAW s.r.o.

09/2019

Revize

A.1. Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

#### a) název stavby:		Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

b) místo stavby:		Žďár nad Sázavou

Stavební úřad: Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou);795232

c) předmět dokumentace:		Změna dokončené stavby

Trvalá stavba

Veřejné prostranství

A.1.2	Údaje o žadateli

Žadatel:		Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Atelier RAW s.r.o.

Doc.ing. arch. Tomáš Rusín (č. autorizace 305)

Doc.ing. arch Ivan Wahla  (č. autorizace 293)

Domažlická 12, 612 00, Brno

Tel. fax: 541 242 908

E-mail: atelier@raw.cz

IČ: 282 99 442

Zápis v OR:Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Zpracovatelé profesí:

| Doprava, komunikace | Ing. Miroslav Patočka | patocka@abras.cz | 728 383 284 | 516 417 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VO | Ing. Karel Rychlý | Rychly.karel@gmail.com | 603 932 059 |  |
| Zeleň | Ing.Eva Wagnerová | ewa@volny.cz | 702 044 363 |  |
| Přípojky ke kašně voda a kanalizace | Stanislav Blaha (UNIPROJEKT - ZTI) | blaha.stan@gmail.com | 605 407 990 | 566 651 192 |
| Technologie kašny | Ing. Ivo Pospíšil Ing. Libor Loveček | lovecek@lentus.cz | 723 279 500 |  |

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba zahrnuje tyto části a stavební objekty:

C 100 Komunikace a chodníky

C 101 Komunikace a chodníky - Rekonstrukce povrchů

C 300 Vodohospodářské objekty

C 301 Přípojka vody a kanalizace ke kašně

C 400 Elektro a sdělovací objekty

C 401 Veřejné osvětlení

C 402 Chránička pro optický kabel kamerového systému

C 700 Objekty pozemních staveb

C 701 Mobiliář

C 702 Opěrné zdi

C 703.1 Vodní prvek - kašna

C 703.2 Technologie kašny

C 800 Objekty úpravy území

C 801 Vegetační úpravy

A.3. Seznam vstupních podkladů

- digitální data DTMM části města Žďár nad Sázavou

- geodetické zaměření stávajícího stavu zpracované firmou GEOSET spol. s r.o., Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou v březnu 2019

- katastrální mapa území

- prohlídka území

- fotodokumentace

- záznamy z výrobních výborů

- podklady příslušných správců o průběhu jejich sítí

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných správců sítí k dokumentaci DUR A DSŘ

B.  Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází zastavěném území v centru města – jedná se o navazující prostor centrálního náměstí v okolí kostela sv. Prokopa.

Pozemky jsou v Územním plánu města vymezen jako plocha Veřejného prostranství.

- Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

V současnosti je území vedeno dle platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou, vydaného zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou na svém 16. zasedání konaném dne 8.9. 2016 usnesením č. 16/2016/ORÚP/8 s nabytím účinnosti dne 4.10. 2016 jako Plocha veřejného prostranství.

- Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Geomorfologie

Zájmové území se nachází v Českomoravské soustavě a v podsoustavě Českomoravské vrchoviny. Z detailnějšího členění pak přísluší dotčené území Bítešské vrchovině, která je podcelkem Křižanovské vrchoviny. Georeliéf terénu je zde pouze mírně zvlněný. Nadmořská výška se v zájmovém území pohybuje okolo 565-590 m n.m. V místě stavby pak do 575 m n.m. Bítešská vrchovina tvoří severozápadní část Křižanovské vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu, složenou z krystalických břidlic (hlabně rul) a vyvřelin, místy překrytých ostrůvky mořských neogenních sedimentů. Nejvyšším bodem je Harusův kopec (741 m n. m.).

Geologie

Z hlediska geologické stavby náleží území k rozsáhlé regionálně-geologické jednotce Český masiv, v rámci rozšíření granitoidních tělěs náleží strážeckému moldanubiku. Strážecké moldanubikum je reprezentováno sedimentárně – vulkanogenním komplexem hornin metamorfovaných v podmínkách vyšších teplot a tlaků v kadomském i variském období. Litologicky je tvořena komplexem biotitových migmatitizovaných a granitizovaných rul, biotitových rul s kyanitem a migmatitizovaných cordieritových rul. Ruly obsahují často silimanit. Křižanovská vrchovina je tvořená krystalickými břidlicemi a vyvřelinami a ve Veselské sníženině převažují ruly. V okolí Žďáru nad Sázavou se vyskytují přeměněné horniny jako svorové ruly, pararuly a migmatity. Východně jsou situovány malé enklávy hlubinné vyvřelé horniny žulového charakteru (tmavé granodiority a syenity). Uvedené horniny jsou starohorního až prvohorního stáří (Vávra-Štencl-Malý, 2008, 8, 38).

Pedologie

Plošně největší zastoupení typů půd mají v řešeném území ilimerizované a oglejené půdy, hnědé půdy a podzoly. Lokalita je situována v území s výskytem modálních pseudoglejí. Z hlediska zrnitosti půd převládají hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (Čech – Šumpich – Zabloudil 2002, 40).

Hydrologie

Sledovaným územím prochází ve vzdálenosti cca 100-150 m řeka Sázava, která patří mezi toky vrchovinno-nížinné oblasti (Vlček 1984, 240).

Klima a vegetace

Území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT3. Severně od Žďáru nad Sázavou je hranice chladné klimatické oblasti CH 7 (Čech – Šumpich – Zabloudil 2002, 44). Převažuje biková bučina s květenou hercynských pahorkatin a vysočin (Demek 1987, 541, Neuhäslová a kol. 1998).

- Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum – inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení, průzkum ložisek nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum bude zpracován v případě potřeby před zahájením stavby.

Stavební úpravy zpevněných ploch v zájmové lokalitě jsou navrženy v rozsahu původních zpevněných ploch, speciální geologický průzkum nebude třeba provádět.

Výkopy pro uložení inženýrských sítí, jejichž přeložky a nové trasy budou před rekonstrukcí zpevněných ploch prováděny, budou v celé své výšce zasypány průběžně hutněným jemnozrnným kamenivem (písek, výsivky), aby bylo vyloučeno jejich pozdější sedání.

Území se dle Státního archeologického seznamu (SAS) nachází na území s archeologickými nálezy kategorie UAN I.  Je tedy důvodný předpoklad výskytu archeologických památek v místech stavby. S tím souvisí nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu 1 podle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Řešené území se nenachází v lokalitě s ochranou podle jiných právních předpisů.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešené parcely se nachází mimo záplavová území.

Řešené parcely se nenachází mimo poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Navržené povrchy chodníků a komunikací mají příznivý vliv na odtokové poměry v území a zadržování dešťové vody na místě spadu. Jsou navrženy dlažby z přírodní žuly – štípané žulové kostky a odseková dlažba, které umožňují vsakování vody. Rovněž řešení rozhraní dlážděných a zelených ploch je navrženo tak, aby umožňovalo odtok dešťových vod do zeleně. Tento způsob likvidace dešťových vod je šetrný k životnímu prostředí a výrazně zlepšuje klima v městském prostředí. Ke zlepšení klimatických podmínek přispívají i navržené plochy zeleně s navrženými stromy a keři.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Budou odstraněny stávající povrchy ze štípané žulové dlažby a asfaltu včetně obrubníků a podkladových vrstev až na úroveň pláně. Štípaná žulová dlažba a žulové obrubníky (pouze nepoškozené a čisté!) budou znovu použity popř. deponovány na místě určeném investorem. Budou vybourány stávající vyrovnávací schodišťové stupně včetně podkladních vrstev a základů. Bude posouzen jejich technický stav a vzhled, případně budou odborně ošetřeny, a pokud to jejich stav umožní, budou přednostně znovu použity. Budou vybourány některé stávající opěrné zdi včetně základů a podkladních vrstev. Budou odstraněny stávající prvky mobiliáře a sloupy veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí. Budou odstraněny a vykáceny všechny nekvalitní stromy a keře dle situace Inventarizace dřevin. Celkem je navrženo k asanaci 10 soliterních stromů, 3 soliterní keře a 6 stejnorodých porostů. Z toho žádosti o asanaci podléhá, vzhledem k velikostním parametrům 6 soliter a dva porosty o celkové vypočtené ceně 272 512,.-Kč.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou

- Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Budou využity stávající příjezdové komunikace a napojení na stávající inženýrské sítě.

V celém řešeném území je možný bezbariérový pohyb. Návrh stavebních opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace bude proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu

Projekt bude koordinovaný s projektem „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace Na Tvrzi“ – investor SVK Žďársko – jedná se o odbočky z rekonstruované stoky pro navržené uliční vpusti.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Parcely dotčené stavbou: 		p.č. 13/1, 15, 20, 22, 28, 56, 119/1, 137/1 (Město Žďár nad Sázavou)

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou

- Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Nejsou

- Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu

Prostor je dopravně napojen z Havlíčkova náměstí, ulice Radniční, náměstí Republiky a rovněž ulicí Nábřežní.

Na všech vjezdech do lokality budou osazeny svislé informativní značky zónové IZ 6a Pěší zóna, v opačném směru IZ 6b Konec pěší zóny.

Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Veřejné osvětlení

Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající fakturační měření spotřeby el. energie.

Součástí projektu veřejného osvětlení je mimo jiné napojení podzemního zásuvkového modulu pro potřeby kulturních akcí, umístěného v prostoru před vstupem do kostela. Výklopný podzemní zásuvkový elektro modul bude mít zadlažďovací poklop, který bude vyplněn odsekovou dlažbou. Bude použit obdobný modul jaký byl použit na náměstí Republiky.

Přípojky technologické šachty kašny

Podzemní technologická šachta kašny, umístěné v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou v blízkosti farního kostela svatého Prokopa, bude napojena na přípojku elektro, vodovodní a kanalizační přípojku.

Do technologické šachty bude přivedena přípojka elektro 400 V pro instalovaný výkon technologie 5 kW.

Navržená vodovodní přípojka pro kašnu bude napojena na vodovodní řad DN 80 z tvárné litiny, který bude rekonstruován v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

Navržená kanalizační přípojka pro kašnu bude napojena na novou kanalizační stoku DN 300 z trub kameninových, která bude vybudována v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

Kamerový systém + optické kabely SATT

Součástí stavby je uložení chrániček pro vedení SATT (kamerový systém a další vedení SATT). Napojení bude provedeno z podzemní komory OKOS spol. SATT. Hlavní trasa bude provedena z chrániček 2x trubka z HDPE 110, trasa pod schody bude z chráničky 1x trubka z HDPE 110. Odbočky jsou navrženy z chrániček trubka z HDPE 50. Chránička bude přivedena k přípojnému bodu SATT dle situace. Uložení chráničky bude dle standardů firmy SATT.

Chránička pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple.

Součástí stavby je uložení chráničky 2x 110 trubka z HDPE pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple. Uložení chráničky bude dle standardů města a fary.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o změnu dokončené stavby „Revitalizaci veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“.

- Účel užívání stavby

Veřejné prostranství

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Na stavbu bylo zažádáno o výjimky z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a to z ustanovení:

- z ustanovení § 4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství - bodu 1.1.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. – sklon komunikace pro chodce

- Projektem byly sjednoceny a v rámci možností upraveny příčné a podélné sklony, tak jak to územní a technické parametry umožnily. Vzhledem k limitujícím faktorům v řešeném území, které bylo nutné respektovat, však nebylo technicky možné zajistit příčné a podélné sklony požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb. v celém řešeném území.

- Základními limitujícími faktory jsou: přirozený sklon stávajícího terénu, poloha k němu přiléhajících objektů (vstupů a vjezdů), vazba na navazující ulice a prostory, stávající stromy (není možná změna výšky zeminy).

- Dalším limitujícím faktorem je rovněž poloha stávajících inženýrských sítí (včetně přípojek). V rámci projektu nebylo možné výrazně měnit podélné a příčné sklony náměstí s ohledem na krytí stávajících inženýrských sítí (vodovod, jednotná kanalizace, kabely NN, STL plynovod, telekomunikační kabely). Jejich uložení je dáno normou (ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a není možné je měnit.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Šířkové uspořádání průjezdné komunikace je dáno stávající zástavbou, kde nejmenší šířka mezi protějšími domy se pohybuje od 2,0m do 4,0m, jako výhybny protijedoucích automobilů mohou složit rozšíření před kostelem Sv. Prokopa a před budovou Muzea.

Rychlost projíždějících automobilů – především obyvatelé a majitelé provozoven v lokalitě, tranzitní doprava vyloučena zcela – je tím pádem sama limitována stísněnými průjezdy, též bude dána nově navrženým svislým dopravním značením, osazeným na obou koncích průjezdné komunikace řešenou lokalitou - informativními značkami zónovými IZ 6a Pěší zóna a IZ 6b Konec pěší zóny, stanovujícími maximální rychlost projíždějících vozidel na 20 km/hod.

Vjezd do lokality bude umožněn pouze na povolení MěÚ Žďár n.Sázavou, zásobování provozoven a cyklistům.

Intenzitu dopravního zatížení v zájmové lokalitě lze z tohoto důvodu zařadit do třídy VI dopravního zatížení, což obnáší průměrnou denní intenzitu <15 průjezdů těžkých nákladních vozidel za 24 hodin.

Komunikační síť lokality, kde je možno projíždět motorovými vozidly, bude sestávat z páteřní průjezdné komunikace, ozn. v dokumentaci „I“ a z ní vpravo odbočující komunikaci „II“, propojující zájmovou lokalitu s ulicí Radniční, navazující na Havlíčkovo náměstí.

Pouze pro pěší provoz je určena pěší komunikace, vedená podél farské zahrady a schodiště, propojující lokalitu Tvrz s ulicí Nábřežní – schodiště č. 1 a 2, dále schodiště 3 z ulice Zahradní k farské zahradě, schodiště č. 4 k pěší komunikace podél farské zahrady, schodiště č. 5 na pěší komunikaci podél farské zahrady a schodiště č. 6, propojující park u kostela sv. Prokopa a kaple Sv. Barbory s Havlíčkovým náměstím.

Komunikace „I“

- o celkové délce úpravy 162,70m začíná v místě vyústění v portálu na křižovatce ulic Radniční a Veselské, prochází šířkově značně členěnou zástavbou lokality Tvrz a končí vyústěním na zpevněnou plochu Havlíčkova Náměstí. Minimální šířka průjezdu lokalitou dosahuje 2,0m, maximální šířka v křižovatce s komunikací „II“ a před budovou muzea dosahuje ~8,0m, resp. 16,80m. Vzhledem k souvislé oboustranné zástavbě, lemující trasu komunikace „I“ a tím značnému počtu vchodů a sjezdů na pozemky, není možné výrazně měnit podélný profil průjezdné komunikace, navrženými stavebními úpravami bude upraven především příčný sklon koridoru tak, aby alespoň cca polovina příčného profilu zpevněné plochy vykazovala hodnotu 2,0%, vyhovující vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Komunikace „II“

- o celkové délce 54,46m začíná napojením na trasu průjezdné komunikace „I“ v prostoru před hlavním vchodem do kostela Sv. Prokopa – staničení km 0,030 84. Šířka vozovky je opět proměnná, daná linií souvislé zástavby podél pravého okraje vozovky a zpevněnou plochou kolem kostela Sv. Prokopa a opěrnou zdí z kamenného zdiva podél kaple Sv. Barbory vlevo. Vyústění komunikace „II“ je na ulici Radniční, součást Havlíčkova Náměstí.

Stejně jako u komunikace „I“ je třeba respektovat průběh terénu podél stávající zástavby, jakož i úroveň vstupů a vjezdů, čímž závěrečný úsek trasy nebude vyhovovat parametrům, daným vyhláškou 398/2009 Sb.

Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Prokopa

Park kolem kostela Sv. Prokopa je v současnosti zatravněná plocha, místy s keřovým porostem (tisy a túje) a několika stromy. Parkem je vedena okružní pěší komunikace s odbočující větví k sestupnému schodišti na Havlíčkovo Náměstí. Je opatřena krytem z kamenných kostek drobných, lemovaná na vnitřním okraji linií záhonových betonových obrubníků, na vnějším okraji dvojřádkem  z kostek drobných v beton. loži.

Stavební úpravy parku budou obnášet rozebrání dlážděného krytu pěší komunikace, smýcení keřového porostu na zatravněném oválu bezprostředně kolem kostela a jeho odhumusování.

Pěší komunikace bude v totožné trase vybudována znovu, vnitřní okraj oválu bude tentokrát lemován ocelovou pásovinou tl. 8mm a šířce 400mm, bude současně tvořit rozhraní s nově navrženou zpevněnou plochou kolem kostela s krytem z kamenného štětu. Vnější strana pěší komunikace bude lemována linií kamenných štípaných krajníků v betonovém loži, jejich zhlaví bude v úrovní dl. krytu pěší komunikace pro umožnění odtoku srážkových vod do zatravněného pozemku parku. Oproti dnešnímu stavu bude kryt pěší komunikace tvořen kroužkovou dlažbou z kamenných kostek mozaikových.

Komunikace pro pěší podél farské zahrady

- o celkové délce 76,87m a šířce 1,50m navazuje na schodiště, ozn. v dokumentaci č. 4, je vedena JZ směrem podél hranice a oplocení pozemků parc. č. 87, 85 a 137/1.

Součástí této pěší komunikace bude jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm.

Hrany jednotlivých stupňů jsou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Pěší komunikace bude opatřena krytem z kamenných kostek mozaikových, oboustranně lemovaná kamennými krajníky 130 × 200mm, osazenými podél levého okraje s převýšením 60mm (vodící linie) a podél pravého okraje bez převýšení pro odtok srážkových vod do zeleného pásu.

Schodiště č. 1 od muzea na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 7 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kam. kostek mozaikových, na třech z nich jsou osazeny dvorní dešťové vpusti.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití, dešťové vpusti vybourány a přípojky zaslepeny.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.5), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek, odvodnění schodiště bude řešeno dvěma záchytnými odvodňovacími žlaby šířky 150mm, s litinovými zákrytovými rošty. Přípojky obou žlabů budou napojeny na útes (žlab V 7) a do komínu kanal. šachty (žlab V 8) stávající stoky dešťové kanalizace.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno levostranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez), podél pravého okraje schodiště bude zachováno zábradlí původní.

Schodiště neslouží jako bezbariérová trasa (chodník), tudíž se nemusí uplatnit v plném rozsahu § 2 odst. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Je možné tuto část obejít jinou trasou, která této vyhlášce vyhovuje.

Schodiště č. 2 od fary na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 6 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.6), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 3 z ulice Zahradní k farské zahradě

- sestává celkem ze 3 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.7), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 4 k farské zahradě

- jednoramenné schodiště odbočuje vlevo z mezipodesty schodiště č. 2 a zajišťuje přístup na pěší komunikaci, vedenou podél farské zahrady.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 5 na pěší komunikaci podél farské zahrady

- je navrženo jako jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm. Hrany jednotlivých stupňů budou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 6 na Havlíčkovo náměstí

- jednoramenné schodiště, sestupuje prolukou v kamenné opěrné zdi parku vedle Kostela Sv. Prokopa a kaple Sv. Barbory na Havlíčkovo Náměstí.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci v parku s krytem z kamenných kostek mozaikových a na zpev. plochu z kamenných kostek drobných na Havlíčkově Náměstí.

Srážkové vody jsou zachyceny na pěší komunikaci z parku před horním stupněm schodiště záchytným odvodňovacím žlabem šířky 150mm.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez). Podél schodiště a navazujících kamenných opěrných zdí je navrženo nové zábradlí z ocelových pásnic a svislých tyčových profilů. Stávající nízké zábradlí bude odstraněno včetně základů.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Není

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Stávající odvodnění komunikace „I“ je řešeno šesti dešťovými vpustěmi s litinovými mřížemi, mimo jednu, osazenou před vchodem do muzea, jsou napojeny přípojkami do stok jednotné kanalizace.

Schodiště od budovy muzea do ulice Nábřežní je odvodňováno šesti dešťovými – uličními a dvorními – vpustěmi, osazenými na jednotlivých mezipodestách. Pravděpodobně jsou napojeny do stoky jednotné kanalizace, vedené trasou schodiště a výhledově určené ke zrušení.

Stávající odvodnění komunikace „II“ neexistuje, srážkové vody doposud vytékají na zpevněnou plochu ulice Radniční a Havlíčkovo náměstí

Stávající odvodnění pěší komunikace v parku u kaple Sv. Barbory je doposud řešeno příčným záchytným odvodňovacím žlabem, přehrazujícím trasu pěší komunikace před horním schodišťovým stupněm schodiště, propojujícího park se zpevněnou plochou Havlíčkova náměstí.

Nové odvodnění komunikace „I“ je navrženo pěti uličními dešťovými vpustěmi z prefabrikátů Ø450mm, sestava každé vpusti bude opatřena kalištěm a košem na splaveniny, dešťové vpusti, ozn. v dokumentaci V 1 – V 3 budou přípojkami z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12, se zápachovou uzávěrkou, napojeny do rekonstruované kanalizační jednotné sítě v lokalitě.

Dešťové uliční vpusti V 4 a V 5 a záchytný odvodňovací žlab V 6 budou společně odvodňovat rozměrnou zpevněnou plochu před budovou muzea, kanalizačními přípojkami z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12 budou napojeny do stoky dešťové kanalizace, z toho důvodu nebude nutné na přípojkách navrhovat zápachové uzávěrky.

Sestavy obou uličních vpustí budou opatřeny kalištěm a košem na splaveniny.

Záchytný odvodňovací žlab V 6 o délce 5,0m bude o světlosti 150mm, se zákrytovými litinovými rošty o třídě zatížení C 250. Přípojka bude vyvedena z integrované vpusti s kalovým prostorem.

Nové odvodnění schodiště od budovy muzea do ulice Nábřežní je navrženo dvěma záchytnými odvodňovacími žlaby V 7 a V 8 o délce 2,50m a světlosti 150mm, osazenými na druhé a čtvrté mezipodestě od ulice Nábřežní. Se záchytným žlabem V 6, zachycujícím přítok srážkových vod shora, budou nahrazovat stávajících 6 dešťových vpustí.

Záchytné odvodňovací žlaby V 7 a V 8, se zákrytovými litinovými rošty o třídě zatížení A 15. Přípojky obou žlabů budou vyvedeny z integrovaných vpustí s kalovým prostorem a napojeny do stoky stávající dešťové kanalizace, z toho důvodu nebude nutné na přípojkách navrhovat zápachové uzávěrky.

.

Nové odvodnění komunikace „II“ je navrženo jednou dešťovou vpustí z prefabrikátů Ø450mm, sestava vpusti bude opatřena kalištěm a košem na splaveniny, přípojkou z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12, se zápachovou uzávěrkou, bude vpust napojena do stávající stoky jednotné kanalizace v ulici Radniční.

Nové odvodnění pěší komunikace v parku u kaple Sv. Barbory je navrženo záchytným odvodňovacím žlabem, ozn. v dokumentaci V 10.

Žlab o délce 4,0m a světlosti 150mm, se zákrytovými litinovými rošty o třídě zatížení B 125 bude přípojkou  z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12,  vyvedenou z integrované vpusti s kalovým prostorem, napojena do přípojky dešťové kanalizace v zel. pásu u kaple Sv. Barbory. Vzhledem k následnému napojení přípojky do stoky jednotné kanalizace bude kanalizační přípojka žlabu opatřena zápachovou uzávěrkou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci zpevněných ploch v zástavbě, kde není možnost radikálního zvětšení odvodňovaných ploch, lze s jistotou předpokládat, že nedojde k navýšení množství srážkových vod, odtékajících do kanalizační sítě lokality Tvrz. Navržené povrchy chodníků a komunikací budou mít naopak příznivý vliv na odtokové poměry v území a zadržování dešťové vody na místě spadu. Jsou navrženy dlažby z přírodní žuly – štípané žulové kostky a odseková dlažba, které umožňují vsakování vody. Rovněž řešení rozhraní dlážděných a zelených ploch je navrženo tak, aby umožňovalo odtok dešťových vod do zeleně. Tento způsob likvidace dešťových vod je šetrný k životnímu prostředí a výrazně zlepšuje klima v městském prostředí.

Produkované množství a druhy odpadů – viz Příloha č. 1 ke zprávě.

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Předpokládané zahájení stavby: 09/2023

Předpokládané ukončení stavby: 09/2024

- Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu).

Nejsou známy.

- Orientační náklady stavby.

40 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Lokalita Tvrz ve Žďáru nad Sázavou je nejstarší částí města a svou terénní i urbanistickou konfigurací vytváří špalíček objektů a uliček, koncentrovaných kolem farního kostela sv. Prokopa. Takto rostle utvořené veřejné prostory nabízejí množství romantických zákoutí a průhledů a tvoří tak výraznou společenskou hodnotu v organismu města.

Centrem celého území je farní kostel. Přesné datum založení kostela není zcela známé. Kostel zde patrně stál již roku 1270, nicméně první věrohodná zmínka pochází až z roku 1391 od kněze Svatoslavova, který zmiňuje kostel a faru. V 17. století se kolem kostela nacházel hřbitov obklopený zdí a kostnice. Kostel měl dvě sakristie a čtyři oltáře. Do 18. století můžeme datovat barokní přestavbu kostela, během níž patrně došlo ke stavbě hvězdicové klenby v sakristii a úpravě oken. Staletí 19. – 20. byla ve znamení regotizace (obnova v gotickém slohu) kostela.

Prostor v bezprostředním okolí kostela je v současnosti pojednán jako zatravněné plochy s náhodnou výsadbou keřů a soliterních stromů. V prostoru před kostelem se nachází několik nevhodně vysazených tůjí, za kostelem jsou zase nepřehledné a neudržované keře. Navrhujeme prostor vyčistit a uklidnit a to především použitím oblázkové „štětové“ dlažby lemující objekt kostela v eliptickém tvaru. Na tuto dlažbu by navázala komunikace ze štípané kostky. Směrem k zadním zdem okolo stojících objektů ze severozápadní strany kostela navrhujeme zachovat stávající vzrostlé stromy, plochu pod stromy opatřit půdokryvnými rostlinami a směrem ke zdem objektů umístit výsadbu keřů. V této části by podél pěší komunikace byly umístěny lavičky a veřejné osvětlení a rovněž kamenná lavice u vstupu do věže.

Významným výtvarným prvkem se stane nová kašna svatého Prokopa umístěná po pravé straně od bočního vstupu do kostela. Jedná se o kašnu – pramen znázorňující prokopskou legendu o svatém Porkopu orajícím s čertem brázdu. Do této pomyslné brázdy v dlažbě prýští voda z kamenného masivu nesoucího báseň opata Anastáze Opaska o svatém Prokopu a bronzovou sochu sv. Prokopa od sochaře Jiřího Plieštika. U kašny je pak umístěna kamenná lavice k posezení. Umístěním kašny vznikne nový výrazný výtvarný prvek, připomínající svatoprokopskou tradici Posázaví a zároveň nové významné místo ve veřejném prostoru města, vybízejí k posezení a rozjímání.

Směrem k Havlíčkovu náměstí bude znovu vystavěno schodiště z masívních žulových stupňů. Navazující kamenná opěrná zeď orientovaná do Havlíčkova náměstí a ulice Radniční bude osazena novým subtilním zábradlím z ocelových pásnic a svislých tyčových prvků metalického litinového vzhledu. Samotné zdi budou zbaveny nevhodného spárování a budou přespárovány vhodnou spárovací hmotou. Zároveň bude osazena nová masívní žulová hlava zdi.

Dalším významným prostorem řešeného území je náměstíčko u tzv. Tvrze. Bývalá tvrz byla údajně vystavěna okolo roku 1300 hamerníkem Kuncmanem, pravděpodobně prvním rychtářem města. Ve 14. století se vystřídalo v jejím držení ještě několik hamerníků, od konce 14. století se stala obydlím městských rychtářů. Kromě toho byla součástí městského opevnění. V 2. polovině 15. století byla přestavěna v pozdně gotickém slohu, na přelomu 17. a 18. století pak proběhly barokní úpravy. V letech 1820-1878 byla využívána jako škola, od roku 1937 se zde nacházelo městské muzeum, od roku 1992 jsou zde umístěny sbírky Regionálního muzea.

Přiléhající veřejný prostor je v současnosti degradován množstvím parkujících automobilů. Řešení je obtížné, neboť se často jedná o vozidla majitelů okolních domů. Návrh počítá s možností krátkodobého zastavení vozidel rezidentů, ale s ohledem na možnosti využití veřejného prostoru před muzeem nebude dlouhodobé parkování umožněno. Parkování vozidel bude nově umožněno na parkovišti vybudovaném pod svahem za objektem muzea při ulici Nábřežní. Významným prvkem prostoru před muzeem je stávající vzrostlá lípa. V návrhu uvažujeme s jejím náležitým ošetřením a opatřením kruhovou lavicí. V prostoru se nachází množství elektroskříní, plynových přípojek, hydrant atd. Navrhujeme všechny tyto prvky řešit v rámci projektu jednotně, tak aby nebyly esteticky nehodnotné a nenarušovaly celkové vyznění náměstíčka.

Na spojnici propojující náměstíčko před Tvrzí a předprostor kostela navrhujeme odpočinkové místo s lavicí a plastikou. Bude zde umístěna solitérní lavice. Socha postavy trubače od akad.soch.Jiřího Plieštika, uvozující celý nový veřejný prostor a připomínající polohu místa jako součásti původního opevnění města zatím nebude osazena. Bude vymezeno místo a provedena příprava (elektro ukončené pod dlažbou).

Výše zmíněné veřejné prostory jsou ve směru od parku a řeky zpřístupněné pomocí stávajících schodišť. Tyto schodiště jsou ze žulových masivů a jsou ve velmi zanedbaném stavu. Navrhujeme zřízení nových schodišťových stupňů z masivních žulových bloků s novými základy. Stávající stupně budou vyzvednuty, očištěny a uloženy na vhodném místě pro případné další využití. Bude posouzeno, zda není možné využít část stupňů na schodiště v řešeném území. Opěrné zídky z lomového kamene navrhujeme zbavit nevhodného spárování a přespárovat vhodnou spárovací hmotou, dále opatřit masivní žulovou hlavou s okapnicí. Všechny schodiště budou vybaveny novými madly popř. zábradlím. Součástí řešeného území je i chodník pozvolna klesající od vyhlídky směrem k parku. Svah mezi chodníkem a stávající zdí farní zahrady navrhujeme vyčistit od keřů a náletových dřevin a opatřit výsadbou kvalitních soliterních stromů a osadit liniovými lavicemi na žulových blocích tvořících opěrnou zídku.

Mobiliář a veřejné osvětlení

Řešený prostor bude doplněn kvalitním městským mobiliářem v návaznosti na mobiliář použitý v prostoru náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí. Materiály jsou zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky v kombinaci dřeva a kovu popřípadě přírodního kamene, kovové mříže ke stromům, nerezová trubková madla s balotinovaným povrchem na vyrovnávacích stupních nebo odpadkové koše. Veškeré poklopy a odvodňovací vpusti jsou litinové. Zdroj dřeva bude pocházet výhradně z legálních těžeb, kde jsou při zpracování dodržovány všechny platné legislativní předpisy a zákony.

Celý řešený prostor bude osazen novými sloupovým veřejným osvětlením. Budou osazena sloupová osvětlovací tělesa ve standardu Thorn Avenue D2 LED (kónické sloupy, výška sloupu 5000 mm), navazující na stejný typ osvětlení v již rekonstruované části centra města. Dále je navrženo nasvícení některých lavic, kašny a příprava pro plastiku. Součástí je rovněž navržené osvětlení kostela a kaple. Nasvětlení věže kostela zachovává stávající pozice reflektorů, které nahrazuje moderními LED svítidly a je doplněno nasvícením pilířů a stěn kostela svítidly umístěnými v dlažbě.

Pro pořádání kulturních akcí je v prostoru před vstupem do kostela umístěn výklopný podzemní elektro modul se zadlažďovacím poklopem. Bude použit obdobný modul, jaký byl použit na náměstí Republiky.

B.2.3 Celkové technické řešení

- Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech

Povrchy

Zpevněné plochy trvale pojížděné budou opatřeny skladbou, odpovídající předpokládanému dopravnímu zatížení a dlážděným krytem z kamenných kostek drobných.

Zpevněné plochy určené především pro pěší provoz – pěší komunikace podél zatravněné plochy  za kostelem Sv. Prokopa, mezipodesty schodišť a pěší komunikace pod schodišti – budou opatřeny krytem z kamenných mozaikových kostek.

Oválná plocha bezprostředního okolí kostela Sv. Prokopa bude opatřena krytem z kamenné štětové dlažby.

Podél objektů bude provedena přídlažba ze žulové mozaiky skládané do řádků.

Obrubníky budou z tryskaných žulových bloků, v obloucích řešených s příslušným rádiusem na obou stranách. Mezi dlažbou chodníků a zelenými plochami budou použity štípané žulové krajníky.

Žulové stupně budou z tryskaných žulových bloků obdélníkového průřezu.

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 (signální a varovné pásy) a TN TZÚS 12.03.06 (umělé vodící linie). Při osazení hmatné dlažby do štípané žulové mozaiky nebo žulové kostky, musí být hmatná dlažba lemována rovinnými deskami šířky min. 250 mm pro zajištění dostatečného hmatného kontrastu.

Barevnost dlažby i ostatních prvků bude vycházet z barevnosti již rekonstruovaných navazujících ploch (náměstí Republiky, Havlíčkovo náměstí atd.).

Navržené povrchy chodníků a komunikací mají příznivý vliv na odtokové poměry v území a zadržování dešťové vody na místě spadu. Rovněž řešení rozhraní dlážděných a zelených ploch je navrženo tak, aby umožňovalo odtok dešťových vod do zeleně. Tento způsob likvidace dešťových vod je šetrný k životnímu prostředí a výrazně zlepšuje klima v městském prostředí.

Komunikace „I“

- o celkové délce úpravy 162,70m začíná v místě vyústění v portálu na křižovatce ulic Radniční a Veselské, prochází šířkově značně členěnou zástavbou lokality Tvrz a končí vyústěním na zpevněnou plochu Havlíčkova Náměstí. Minimální šířka průjezdu lokalitou dosahuje 2,0m, maximální šířka v křižovatce s komunikací „II“ a před budovou muzea dosahuje ~8,0m, resp. 16,80m. Vzhledem k souvislé oboustranné zástavbě, lemující trasu komunikace „I“ a tím značnému počtu vchodů a sjezdů na pozemky, není možné výrazně měnit podélný profil průjezdné komunikace, navrženými stavebními úpravami bude upraven především příčný sklon koridoru tak, aby alespoň cca polovina příčného profilu zpevněné plochy vykazovala hodnotu 2,0%, vyhovující vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Celá výměra komunikace „I“ bude odvodňována pětí dešťovými vpustěmi, označenými v dokumentaci V1 – V5, osazenými mřížemi 500×500mm a jedním záchytným odvodňovacím žlabem V6 o délce 5,0m, přípojkami z potrubí PVC D=160mm napojenými do stok jednotné kanalizace (V1 – V3) a stoky dešťové kanalizace (V4 – V6).

Komunikace „II“

- o celkové délce 54,46m začíná napojením na trasu průjezdné komunikace „I“ v prostoru před hlavním vchodem do kostela Sv. Prokopa – staničení km 0,030 84. Šířka vozovky je opět proměnná, daná linií souvislé zástavby podél pravého okraje vozovky a zpevněnou plochou kolem kostela Sv. Prokopa a opěrnou zdí z kamenného zdiva podél kaple Sv. Barbory vlevo. Vyústění komunikace „II“ je na ulici Radniční, součást Havlíčkova Náměstí.

Stejně jako u komunikace „I“ je třeba respektovat průběh terénu podél stávající zástavby, jakož i úroveň vstupů a vjezdů, čímž závěrečný úsek trasy nebude vyhovovat parametrům, daným vyhláškou 398/2009 Sb.

Celá výměra komunikace „II“ bude odvodňována částečným odtokem na přilehlý povrch komunikace „I“, od rozvodí v místě staničení km 0,011 50 až po konec trasy v místě staničení km 0,054 46 bude povrchové srážkové vody zachycovat dešťová vpust V9, osazená mříží 500×500mm, přípojkou z potrubí PVC D=160mm bude napojena do stoky jednotné kanalizace, uložené ve zpevněné ploše ulice Radniční.

Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Prokopa

Park kolem kostela Sv. Prokopa je v současnosti zatravněná plocha, místy s keřovým porostem (tisy a túje) a několika stromy. Parkem je vedena okružní pěší komunikace šířky ~2,0m, s odbočující větví k sestupnému schodišti na Havlíčkovo Náměstí. Je opatřena krytem z kamenných kostek drobných, lemovaná na vnitřním okraji linií záhonových betonových obrubníků, na vnějším okraji dvojřádkem  z kostek drobných v beton. loži.

Stavební úpravy parku budou obnášet rozebrání dlážděného krytu pěší komunikace, smýcení keřového porostu na zatravněném oválu bezprostředně kolem kostela a jeho odhumusování.

Pěší komunikace bude v totožné trase vybudována znovu, vnitřní okraj oválu bude tentokrát lemován ocelovou pásovinou tl. 8mm a šířce 400mm, která bude současně tvořit rozhraní s nově navrženou zpevněnou plochou kolem kostela s krytem z kamenného štětu. Vnější strana pěší komunikace, nově o šířce 2,50m, bude lemována linií kamenných štípaných krajníků o rozměrech 130×200mm v loži z betonu C 20/25, XF2, jejich zhlaví bude v úrovni dl. krytu pěší komunikace pro umožnění odtoku srážkových vod do zatravněného pozemku parku. Oproti dnešnímu stavu bude kryt pěší komunikace tvořen kroužkovou dlažbou z kamenných kostek mozaikových.

Zatravněný ovál kolem kostela bude odhumusování v tl. 200mm, stávající keřový porost bude smýcen a terén odtěžen na úroveň zpevněné plochy s dlážděným krytem z kamenného štětu.

Před jižním průčelím kostela bude nově odsazen vodní prvek – kašna a kamenná lavice (viz samostatná dokumentace).

Komunikace pro pěší podél farské zahrady

- o celkové délce 76,87m a šířce 1,50m navazuje na schodiště, ozn. v dokumentaci č. 4, je vedena JZ směrem podél hranice a oplocení pozemků parc. č. 87, 85 a 137/1.

Součástí této pěší komunikace bude jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm.

Hrany jednotlivých stupňů jsou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm.

Pěší komunikace bude opatřena krytem z kamenných kostek mozaikových, oboustranně lemovaná kamennými krajníky 130 × 200mm, osazenými podél levého okraje s převýšením 60mm (vodící linie) a podél pravého okraje bez převýšení pro odtok srážkových vod do zeleného pásu.

Komunikace pro pěší podél farské zahrady

- o celkové délce 76,87m a šířce 1,50m navazuje na schodiště, ozn. v dokumentaci č. 4, je vedena JZ směrem podél hranice a oplocení pozemků parc. č. 87, 85 a 137/1.

Součástí této pěší komunikace bude jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm.

Hrany jednotlivých stupňů jsou tvořeny kamennými hranoly průřezu 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm. (balotinovaná nerez)

Pěší komunikace bude opatřena krytem z kamenných kostek mozaikových, oboustranně lemovaná kamennými krajníky 130 × 200mm, osazenými podél levého okraje s převýšením 60mm (vodící linie) a podél pravého okraje bez převýšení pro odtok srážkových vod do zeleného pásu.

Schodiště č. 1 od muzea na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 7 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kam. kostek mozaikových, na třech z nich jsou osazeny dvorní dešťové vpusti.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití, dešťové vpusti vybourány a přípojky zaslepeny.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.5), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek, odvodnění schodiště bude řešeno dvěma záchytnými odvodňovacími žlaby šířky 150mm, s litinovými zákrytovými rošty. Přípojky obou žlabů budou napojeny na útes (žlab V 7) a do komínu kanal. šachty (žlab V 8) stávající stoky dešťové kanalizace.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno levostranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez), podél pravého okraje schodiště bude zachováno zábradlí původní.

Schodiště č. 2 od fary na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 6 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.6), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 3 z ulice Zahradní k farské zahradě

- sestává celkem ze 3 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.7), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 4 k farské zahradě

- jednoramenné schodiště odbočuje vlevo z mezipodesty schodiště č. 2 a zajišťuje přístup na pěší komunikaci, vedenou podél farské zahrady.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 5 na pěší komunikaci podél farské zahrady

- je navrženo jako jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm. Hrany jednotlivých stupňů budou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 6 na Havlíčkovo náměstí

- jednoramenné schodiště, sestupuje prolukou v kamenné opěrné zdi parku vedle Kostela Sv. Prokopa a kaple Sv. Barbory na Havlíčkovo Náměstí.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci v parku s krytem z kamenných kostek mozaikových a na zpev. plochu z kamenných kostek drobných na Havlíčkově Náměstí.

Srážkové vody jsou zachyceny na pěší komunikaci z parku před horním stupněm schodiště záchytným odvodňovacím žlabem šířky 150mm.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Kašna

Součástí úprav bude umístění nové kašny před kostelem sv. Prokopa. Kašna svatého Prokopa bude umístěna po pravé straně od vstupu do kostela. Jedná se o kašnu – pramen znázorňující prokopskou legendu o svatém Porkopu orajícím s čertem brázdu. Kašna je navržena jako jednoduchý kamenný blok, v jehož horní a boční stěně je bronzový žlábek, který dále pokračuje v úrovni dlažby. Na začátku kamenného bloku je navržena socha sv. Prokopa od sochaře Jiřího Plieštika. Proud vody vyvěrá na konci žlábku v horní úrovni a stéká do žlábku v úrovni dlažby. Na jeho konci se ztrácí v bronzovém roštu vpusti. Kamenný masivní blok nese na boční stěně báseň opata Anastáze Opaska o svatém Prokopu provedenou zahloubeným typograficky zpracovaným písmem opatřeným barvou. Vodní proud bude mít různou intenzitu. Ve večerních hodinách se počítá s nasvícením vodního proudu i žlábku. Podrobnější řešení bude součástí dalšího stupně dokumentace. Technologie kašny bude umístěna v podzemní šachtě s přístupem přes litinový (popř. zadlažďovací) poklop. U kašny je pak umístěna lavice z masivního kamenného bloku.

Veřejné osvětlení

V rámci revitalizace veřejného prostranství v lokalitě TVRZ ve Žďáru nad Sázavou je navržena i obnova veřejného osvětlení v řešené části města. Jedná se o pěší zónu situovanou kolem kostela svatého Prokopa a kaple sv. Barbory a ulice Tvrz, navazující na prostory Nám. Republiky/Radniční a Havlíčkovo náměstí. Stávající systém veřejného osvětlení bude v této části demontován, zrušen a nahrazen novými svítidly, včetně položení nových kabelů. Nové rozvody budou připojeny na stávající rozvody V.O. ve stávajících rozpojovacích skříních V.O.

Jako hlavní osvětlení prostoru jsou navržena svítidla ve standardu jako je Thorn AVENUE D2 LED 18L70 BP 730 CL2 R/S RS [STD] na stožárech výšky 5m (standard svítidla navazuje na již osazená svítidla navazujících částí středu města). Výpočet osvětlení komunikace byl na základě architektonického návrhu proveden firmou Thorn Lighting CS, s.r.o. dle ČSN EN 13201-3 (360455) a tyto výsledky jsou v předkládaném řešení převzaty.  Druhým typem svítidla jsou zemní svítidla, určená pro nasvětlení sochy, nasvětlení korun stromů a drobných prvků. Třetím typem svítidel budou světlomety pro slavnostní nasvětlení věže kostela. Svítidla druhého a třetího typu jsou svítidla efektová, jejichž účelem není zajistit požadovanou hladinu osvětlení, i když se svým světelným výkonem také na celkové osvětlenosti prostoru z malé části také podílejí. Dále bude provedeno podsvětlení lavice u vyhlídky.

Součástí je rovněž navržené osvětlení kostela a kaple. Nasvětlení věže kostela zachovává stávající pozice světel a je doplněno nasvícením pilířů a stěn kostela svítidly umístěnými v dlažbě. Aby byla plocha stěn kostela světelně dynamicky strukturovaná, budou stěny vhodně spotově přisvíceny. Svítidla budou osazeny clonou „medovou pláství“, která zamezí osnění příchozích. Lucerna bude nasvícena obyčejným reflektorem položeným na její podlaze (není součástí projektu). Svícení na věž bude zachováno ze současných pozic, reflektory však budou zaměněny za moderní LEDková svítidla. Tato svítidla budou mít velmi úzký úhel vyzařování a bude umožňovat osazení clony s oválnou charakteristikou. Díky těmto vlastnostem bude svítidlo kvalitně osvětlovat stěny věže i cibuli. Přitom složka svítící mimo nasvětlený objekt bude minimální nebo žádná. Jako doplňkové svícení, kontrast k nasvícení věže reflektory, jsou navržena čtyři liniová svítidla umístěná za zábradlím ochozu kostelní věže. Prohlídky na ochoz jsou pouze několikrát ročně, proto by k oslnění příchozích nemělo docházet. Přesto je nutné, aby bylo možné tento světelný okruh (při prohlídkách) samostatně vypnout (toto liniové nasvětlení není součástí projektu). Osvětlení kaple sv. Barbory je řešeno pouze přisvětlením vchodu do objektu a to zemními svítidly z chodníku po obou stranách vstupních dveří.

Stejně jako osvětlení kamenných pilířů kostela bude mít svítidlo úzký úhel vyzařování a bude osazeno clonou „medovou pláství“. Intenzita svícení bude stejná.

Pro pořádání kulturních akcí je v prostoru před vstupem do kostela umístěn výklopný podzemní elektro modul se zadlažďovacím poklopem.

Všechna svítidla budou vybavena úspornými LED zdroji. Všechna svítidla budou spínána (ovládána)  současně (v automatickém režimu na základě impulsu ze soumrakového spínače). Všechna zemní svítidla budou osazena clonou „medovou pláství“ zabraňující oslnění chodců.

Kamerový systém + optické kabely SATT

Součástí stavby je uložení chrániček pro optický kabel kamerového systému a optické kabely SATT. Chránička bude přivedena k přípojnému bodu SATT dle situace. Uložení chráničky bude dle standardů firmy SATT.

Chránička pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple.

Součástí stavby je uložení chráničky 2x 110 trubka z HDPE pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple. Uložení chráničky bude dle standardů města a fary.

ÚPRAVY NA VEDENÍ SÍTĚ ELEKTR. KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.)

Na základě podmínek uvedených ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací budou v rámci akce „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“ provedeny tyto úpravy.

Pod kruhovou lavicí je nutné uložit VSEK do dělených chrániček se zámkem a hrdlem (např.

standard SYSPRO) s min. krytím 0,6 m. Chráničky musí přesahovat min. 0,5 m.

Dodržte ČSN 73 6005. Stožáry se svítidlem VO umístěte minimálně 0,8m od trasy SEK, tuto

vzdálenost lze snížit na 0,3m, ale v tom případě musí být telefonní kabely uloženy do

chráničky.

Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole uložení trasy do

chráničky a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení

zápisu je možné výkop zahrnout.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající fakturační měření spotřeby el. energie. Na stávající kabely V.O. bude nový rozvod napojen v pěti místech :

Výkonové kapacity a délky

Napěťová soustava :			3+PE+N ~ 50Hz,400 V / TN-C

Ochrana před NDN:			automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C

Instalovaný výkon pro veřejné osvětlení: 	1,6 kW

Výpočtové zatížení pro veřejné osvětlení:	1,6 kW

Přípojky technologické šachty kašny

Podzemní technologická šachta kašny, umístěné v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou v blízkosti farního kostela svatého Prokopa, bude napojena na přípojku elektro, vodovodní a kanalizační přípojku.

Do technologické šachty bude přivedena přípojka elektro 400 V pro instalovaný výkon technologie 5 kW.

Navržená vodovodní přípojka pro kašnu bude napojena na vodovodní řad DN 80 z tvárné litiny, který bude rekonstruován v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

Navržená kanalizační přípojka pro kašnu bude napojena na novou kanalizační stoku DN 300 z trub kameninových, která bude vybudována v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

- Celková spotřeba vody,

Odhadovaná spotřeba vody, vodního prvku kašny je 75 m3/rok.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Odpady budou vznikat:

- v průběhu rekonstrukce ze stavební činnosti

- během užívání prostoru

Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí respektovat požadavky zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zároveň bude respektována vyhl. č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů.

To vyžaduje zejména:

- Možnost využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě recyklací jako řady primárních surovin.

- Zvýšení procenta podílu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následným využitím recyklátů.

- Omezení využívání neupravených stavebních odpadů k rekultivacím terénních ploch a vytěžených těžebních prostor.

- Zajištění důkladných kontrol stavu prováděných terénních úprav a rekultivaci (zejména s ohledem na využívání stavebních odpadů).

- Snížení celkové míry nebezpečnosti odpadů vznikajících při stavebních činnostech.

V průběhu výstavby bude na staveništi následně zajištěna likvidace odpadů dle jednotlivých druhů. Budou umístěny a pravidelně vyměňovány kontejnery na stavební suť. Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu.

Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby – Odpad stavební výroba produkuje zejména při zemních pracích, bourání, vlastním provádění prací a to především zbytky stavebních materiálů. Z nejběžnějších odpadů je možno zmínit stavební suť, papír, lepenky, stavební řezivo, sklo, železo, beton, plasty, domovní komunální odpad. Veškerý odpad bude likvidován v souladu s příslušným zákonem. Systém kategorizace a likvidace je uveden níže. Ekologicky inertní odpady budou využity recyklací jako vhodný stavební a pomocný materiál.

Přehled hlavních odpadů vzniklých během výstavby:

| Číslo | Název odpadu dle Katalogu odpadů | Katalogové číslo | Kategorie | Charakteristika odpadu - proces vzniku | Způsob odstranění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Výkopová zemina a nebo kameny | 170501 | O | materiál z výkopových prací na stavbě | opětovné využití při stav. pracích v rámci stavby n. uložení do zemníku (deponie) |
| 2. | Beton | 170101 | O | materiál z vybouraných betonových kcí | předání oprávněné osobě na recyklaci |
| 3. | Směsný stavební a demoliční odpad | 170107 | O | materiál z demoličních prací v rámci stavby | předání oprávněné osobě na recyklaci |
| 4. | Asfaltové směsi s obsahem asfaltu | 170302 | N | materiál z vybouraných kcí vozovek | předání oprávněné osobě na recyklaci |
| 5. | Izolační materiál s obsahem azbestu | 170601 | N | zbytky izolačních materiálů | předání oprávněné osobě na recyklaci |
| 6. | Obaly se zbytky nebezp. látek | 150110 | N | obaly od nátěrových a izolačních hmot | předání oprávněné osobě na recyklaci |
| 7. | Směsný komunální odpad | 200301 | O | odpad z kanceláří zařízení staveniště | Pravidelný svoz komunálního dopadu |
| 8. | Kovy | 170400 | O | materiál vybouraných svodidel, sloupků a zábradlí | Odevzdání do sběrných surovin k recyklaci |
| 9. | Odpady z údržby zeleně | 20 02 00 | O | materiál kácených stromů a keřů | Naštěpováním a kompostováním |

Při realizaci je zhotovitel povinen dodržovat předpisy pro hospodaření s odpadem během výstavby (zák. č. 541/2020 Sb. a příslušné vyhlášky ve znění pozdějších předpisů).

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Řešení stavby „Revitalizaci veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“ ve Žďáru nad Sázavou, je navrženo v souladu s plněním požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně její přílohy a ČSN 736110 Projektování místních komunikací (změna Z. 1 z února 2010).

1) Vyrovnávací schody

- Všechny stupně vyrovnávacích schodišť v řešeném území mají výšku stupně do 160mm, stupnice a podstupnice jsou k sobě kolmé.

- Vyrovnávací schody budou po obou stranách vybaveny madly. Madlo bude umístěno ve výšce 900mm.

- Na schodišti mezi ulicí nábřežní a muzeem je mezi vstupem do objektu a vjezdem do garáží pouze jeden stupeň. S ohledem na stávající výškové řešení vstupu a vjezdu není možné v tomto místě jiné řešení. V tomto případě jde o závažné stavebně technické důvody (dle §2 odst.2 vyhlášky č. 398/2009 Sb.), které znemožňují řešení v souladu s požadavky této vyhlášky.

2) Barevný kontrast nástupního a výstupního stupně vyrovnávacích schodů

- Vizuální kontrast nástupního a výstupního stupně bude zajištěn barevností a strukturou zvoleného přírodního kamene. Schodišťové stupně jsou navrženy ze světlých řezaných tryskaných žulových bloků (popřípadě znovu použitých stávajících stupňů) a barevně se vymezují vůči okolní tmavší štípané žulové mozaice chodníků a tmavší štípané drobné žulové kostce. Pro zajištění bezpečnosti slabozrakých osob v tomto prostoru je zásadní vizuální kontrast mezi pochozími plochami a samotnými schodišťovými stupni.

- Vyhláška nestanovuje stupeň kontrastu. Proto bylo s konzultanty dohodnuto, že dostatečný vizuální kontrast použitých přírodních materiálů musí být odsouhlasen konzultantem pro bezbariérové řešení popř. příslušným stavebním úřadem.

- Pokud nebude možné dosáhnout u přírodního materiálu (žula) dostatečného kontrastu, bude na stupnici nástupního a výstupního stupně (všech schodišť) vytvořen kontrast odstínu světle šedé – kontrast 40% (nátěr speciální barvou) v celé ploše nástupnice schodu. Barva musí být v souladu s vyhláškou,  přesný odstín bude při realizaci konzultována se stavebním úřadem.

3) Mříže u stromu

Budou osazeny mříže ke stromům, které mají šířku mezer do 15mm.

4) Vodící linie

- V řešeném prostoru jsou přirozené vodící linie zajištěny přirozeným uspořádáním prostředí (obvodové zdi domů, opěrné zdi, podstupnice předsazených nástupních schodišťových stupňů do budov, obrubníky). Jsou funkční i v zimním období. Do průchozího prostoru podél vodící linie nebudou umístěny žádné předměty. Průchozí prostor bude mít šířku nejméně 1500mm. V jednom místě bude šířka zúžena na 900 mm (mezi objektem – Tvrz 278/10 a sloupem VO) s ohledem na stávající polohu sítí v komunikaci. Nádoby na odpady jsou v prostoru umísťovány pouze po dobu svozu a to na dobu nezbytně nutnou. Městský úřad bude instruovat majitele objektů ohledně jejich umísťování. Majitele domů je potřeba instruovat, aby nádoby neumísťovali poblíž důležitých orientačních bodů na přirozené vodící linii. Vodící linie v řešeném prostoru navazují na vodící linie náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí.

5) Příčné a podélné spády chodníků

- Úprava povrchů v prostoru lokality Tvrz je ovlivněna závažnými územně technickými a stavebně technickými faktory, které limitují stavebně technické řešení s ohledem na dodržení příčných sklonů v celé řešené ploše. Příčný sklon zpevněných ploch mezi zástavbou bude podřízen úrovni upravených terénů, vchodů a vjezdů do jednotlivých budov, příčný sklon bude možné bez výjimek dodržet na pěších komunikacích kolem kostela Sv. Prokopa a na pěších komunikacích, navazujících na schodiště.

Podélný sklon řešeného území se pohybuje v rozmezí ~1,0% - ~13,0% v úseku mezi přístupem ke vchodu do kostela Sv. Prokopa a budovou fary

- Základními limitujícími faktory jsou: přirozený sklon stávajícího terénu, poloha k němu přiléhajících objektů (vstupů a vjezdů), vazba na navazující ulice a prostory.

- Dalším limitujícím faktorem je rovněž poloha stávajících inženýrských sítí (včetně přípojek). V rámci projektu nebylo možné výrazně měnit podélné a příčné sklony náměstí s ohledem na krytí stávajících inženýrských sítí (vodovod, jednotná kanalizace, kabely NN, STL plynovod, telekomunikační kabely). Jejich uložení je dáno normou (ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a není možné je měnit.

- Projektem byly sjednoceny a v rámci možností upraveny příčné a podélné sklony, tak jak to územní a technické parametry umožnily. Vzhledem k limitujícím faktorům v řešeném území, které bylo nutné respektovat, však nebylo technicky možné zajistit sklony požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb. v celém řešeném území.

6) Vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení

Všechny sloupy veřejného osvětlení budou označeny kontrastním pásem žluté barvy šířky 100mm ve výši 1400-1600mm

7) Madla

- V řešeném území budou na schodištích instalována nová madla v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- Schodiště mezi ulicí Nábřežní a muzeem nebude sloužit jako bezbariérová trasa (je možné použít náhradní trasy přes Havlíčkovo náměstí) a tudíž není nutné uplatnit v plném rozsahu §4 odst.1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. S ohledem na tuto skutečnost budou madla na tomto schodišti osazena jenom na jedné straně. Na druhé straně zůstanou zachována stávající madla, která jsou ukotvena do fasády soukromého objektu.

8) Varovné a signální pásy

- Umístění varovných a signálních pásů je vyznačeno v situaci (jedná se o vyznačení na vstupu a výstupu z pěší zóny). K vytvoření varovných pásů je navržena certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou (reliéfní povrch) – tmavě šedá až černá. V místech kde na varovný (signální) pás navazuje chodníková dlažba ze štípané žulové dlažby, bude s ohledem na zajištění hmatového kontrastu vložen pás š. 250mm z řezaných žulových desek světle šedého odstínu (stejné řešení jako u náměstí Republiky).

9) Výška navržené zeleně

- Všechny nové stromy v řešené prostoru byly navrženy s korunou založenou v podchodné výšce min. 2200mm

10) Materiálová specifikace

- materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. (signální a

varovné pásy) a TN TZÚS 12.03.06 (umělé vodící linie). Při osazení hmatné dlažby do štípané žulové mozaiky nebo žulové kostky, musí být hmatná dlažba lemována rovinnými deskami šířky min. 250 mm pro zajištění dostatečného hmatného kontrastu.

11) Organizace výstavby

při stavebních pracích bude zajištěno ohrazení staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši 100-

250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 1100 mm) a dále dle potřeby i náhradní bezbariérová trasa se sjezdy

z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro a respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). Hledisko bezpečnosti je pak konkrétně sledováno při návrhu stavebního uspořádání řešených ploch.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- Popis stávajícího stavu

Řešené území zahrnuje plochy kolem kostela sv.Prokopa, náměstíčka u Regionálního muzea a navazující pěší přístupy směrem k ulicím Nábřežní a Zahradní. Jedná se o plochy s vysokým podílem dlážděných a asfaltových zpevněných ploch pro pěší a částečně kombinovaný pěší i vozidlový provoz. Plochy jsou v různých výškových úrovních. Nezanedbatelným prvkem je množství schodišť na pěších přístupech do území.

Stávající zpevněné plochy, určené pro pěší i vozidlový provoz, jsou opatřeny v horní úrovni krytem z kamenné dlažby – kombinace štípaných mozaikových žulových kostek a asfaltovým krytem.

V rámci výkopových prací bude provedena revize přípojek a jejich případná výměna bude provedena na náklady majitelů.

- Popis navrženého řešení

Povrchy

Zpevněné plochy trvale pojížděné budou opatřeny skladbou, odpovídající předpokládanému dopravnímu zatížení a dlážděným krytem z kamenných kostek drobných.

Zpevněné plochy určené především pro pěší provoz – pěší komunikace v zatravněné ploše kolem kostela Sv. Prokopa, mezipodesty schodišť a pěší komunikace pod schodišti – budou opatřeny krytem z kamenných mozaikových kostek.

Oválná plocha bezprostředního okolí kostela Sv. Prokopa bude opatřena krytem z kamenné štětové dlažby.

Podél objektů bude provedena přídlažba ze žulové mozaiky skládané do řádků.

Obrubníky budou z tryskaných žulových bloků, v obloucích řešených s příslušným rádiusem na obou stranách. Mezi dlažbou chodníků a zelenými plochami budou použity štípané žulové krajníky.

Žulové stupně budou z tryskaných žulových bloků obdélníkového průřezu.

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 (signální a varovné pásy) a TN TZÚS 12.03.06 (umělé vodící linie). Při osazení hmatné dlažby do štípané žulové mozaiky nebo žulové kostky, musí být hmatná dlažba lemována rovinnými deskami šířky min. 250 mm pro zajištění dostatečného hmatného kontrastu.

Barevnost dlažby i ostatních prvků bude vycházet z barevnosti již rekonstruovaných navazujících ploch (náměstí Republiky, Havlíčkovo náměstí atd.).

Komunikace „I“

- o celkové délce úpravy 162,70m začíná v místě vyústění v portálu na křižovatce ulic Radniční a Veselské, prochází šířkově značně členěnou zástavbou lokality Tvrz a končí vyústěním na zpevněnou plochu Havlíčkova Náměstí. Minimální šířka průjezdu lokalitou dosahuje 2,0m, maximální šířka v křižovatce s komunikací „II“ a před budovou muzea dosahuje ~8,0m, resp. 16,80m. Vzhledem k souvislé oboustranné zástavbě, lemující trasu komunikace „I“ a tím značnému počtu vchodů a sjezdů na pozemky, není možné výrazně měnit podélný profil průjezdné komunikace, navrženými stavebními úpravami bude upraven především příčný sklon koridoru tak, aby alespoň cca polovina příčného profilu zpevněné plochy vykazovala hodnotu 2,0%, vyhovující vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Směrové poměry :

km 0,000 00	-	km 0,038 59		přímá dl. 38,59m

km 0,038 59	-	km 0,049 28		levý oblouk R=25,0m; =27,22g; T=5,43m

km 0,049 28	-	km 0,061 53		přímá dl. 12,25m

km 0,061 53	-	km 0,066 48		pravý oblouk R=5,0m; =63,01g; T=2,70m

km 0,066 48	-	km 0,078 11		přímá dl. 11,63m

km 0,078 11	-	km 0,085 43		pravý oblouk R=10,0m; =46,62g; T=3,84m

km 0,085 43	-	km 0,087 61		přímá dl. 2,18m

km 0,087 61	-	km 0,094 64		levý oblouk R=15,0m; =29,83g; T=13,58m

km 0,094 64	-	km 0,106 66		přímá dl. 12,02m

km 0,106 66	-	km 0,113 44		pravý oblouk R=6,0m; =71,93g; T=3,80m

km 0,113 44	-	km 0,119 13		přímá dl. 5,69m

km 0,119 13	-	km 0,130 98		pravý oblouk R=30,0m; =25,15g; T=6,01m

km 0,130 98	-	km 0,139 27		přímá dl. 8,29m

km 0,139 27	-	km 0,151 51		pravý oblouk R=15,0m; =51,96g; T=6,49m

km 0,151 51	-	km 0,155 70		levý oblouk R=14,25m; =26,66g; T=2,13m

km 0,155 70	-	km 0,162 70		přímá dl. 7,0m

Spádové poměry :

km 0,000 00		-	km 0,027 30		- 5,13% dl. 27,30m

km 0,027 30		-	km 0,050 70		- 3,85%, dl. 23,40m

km 0,050 70		-	km 0,067 10		- 16,0%, dl. 16,40m

km 0,067 10		-	km 0,086 25		- 1,84%, dl. 19,15m

km 0,086 25		-	km 0,097 60		+ 2,65%, dl. 11,35m

km 0,097 60		-	km 0,124 80		- 2,13%, dl. 27,20m

km 0,124 80		-	km 0,136 25		+ 1,6%, dl. 11,45m

km 0,136 25		-	km 0,140 60		+ 0,2%, dl. 4,35m

km 0,140 60		-	km 0,150 00		+ 5,28%, dl. 9,40m

km 0,150 00		-	km 0,162 70		- 0,2%, dl. 12,70m

Skladba konstrukce komunikace „I“ – celková výměra 1118,0m2 (z toho dvojřádek z kostek drobných dl. 272,30m  68,0m2 + trojřádek z kam. kostek mozaikových dl. 252,60m  50,50m2 +dlažba certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou 1,19 m2 + 1,57 m2 + řezaná dlažba š=250mm dl. 4,74m + 6,28m) :

- žulové kostky drobné  kamenný štět  řezané kamenné desky + certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou)						100 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								  40 mm

- mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0–45mm						150 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								170 mm								celkem			460 mm

Komunikace „I“ bude mimo obvodové zdi oboustranné zástavby lemována :

- vlevo podél budovy fary kamennými silničními obrubníky 250×200mm, osazenými do lože z prostého betonu C 20/25 XF4 v celkové délce 23,50m a s převýšením 80mm

- v rozmezí staničení km 0,123 74 – km 0,131 00 vlevo silničními betonovými obrubníky 1000×250×150mm, osazenými do lože z prostého betonu C 20/25 XF4 v celkové délce 12,0m a s převýšením 80mm

Komunikace „II“

- o celkové délce 54,46m začíná napojením na trasu průjezdné komunikace „I“ v prostoru před hlavním vchodem do kostela Sv. Prokopa – staničení km 0,030 84. Šířka vozovky je opět proměnná, daná linií souvislé zástavby podél pravého okraje vozovky a zpevněnou plochou kolem kostela Sv. Prokopa a opěrnou zdí z kamenného zdiva podél kaple Sv. Barbory vlevo. Vyústění komunikace „II“ je na ulici Radniční, součást Havlíčkova Náměstí.

Stejně jako u komunikace „I“ je třeba respektovat průběh terénu podél stávající zástavby, jakož i úroveň vstupů a vjezdů, čímž závěrečný úsek trasy nebude vyhovovat parametrům, daným vyhláškou 398/2009 Sb.

Směrové poměry :

km 0,000 00	-	km 0,018 58		přímá dl. 18,58m

km 0,018 58	-	km 0,045 64		pravý oblouk R=100,0m; =17,23g; T=13,61m

km 0,045 64	-	km 0,054 46		přímá dl. 8,82m

Spádové poměry :

km 0,000 00		-	km 0,011 40		+ 2,83% dl. 11,40m

km 0,011 40		-	km 0,039 40		- 3,25%, dl. 28,0m

km 0,039 40		-	km 0,054 46		- 10,64%, dl. 15,06m

Skladba konstrukce komunikace „II“ – celková výměra 297,70m2 (z toho jednořádek z kam. kostek drobných dl. 33,50m  3,35m2  + dvojřádek z kostek drobných dl. 48,40m  12,10m2 + trojřádek z kam. kostek mozaikových dl. 48,25m  9,65m2 + certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou 1,59 m2 + + řezaná dlažba š=250mm dl. 6,36m) :

- žulové kostky drobné  řezané kamenné desky + certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou									100 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								  40 mm

- mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0–45mm						150 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								170 mm								celkem			460 mm

Zpevněná plocha okolí kostela Sv. Prokopa

Park kolem kostela Sv. Prokopa je v současnosti zatravněná plocha, místy s keřovým porostem (tisy a túje) a několika stromy. Parkem je vedena okružní pěší komunikace šířky ~2,0m, s odbočující větví k sestupnému schodišti na Havlíčkovo Náměstí. Je opatřena krytem z kamenných kostek drobných, lemovaná na vnitřním okraji linií záhonových betonových obrubníků, na vnějším okraji dvojřádkem  z kostek drobných v beton. loži.

Stavební úpravy parku budou obnášet rozebrání dlážděného krytu pěší komunikace, smýcení keřového porostu na zatravněném oválu bezprostředně kolem kostela a jeho odhumusování.

Pěší komunikace bude v totožné trase vybudována znovu, vnitřní okraj oválu bude tentokrát lemován ocelovou pásovinou tl. 8mm a šířce 400mm, která bude současně tvořit rozhraní s nově navrženou zpevněnou plochou kolem kostela s krytem z kamenného štětu. Vnější strana pěší komunikace, nově o šířce 2,50m, bude lemována linií kamenných štípaných krajníků o rozměrech 130×200mm v loži z betonu C 20/25, XF2, jejich zhlaví bude v úrovní dl. krytu pěší komunikace pro umožnění odtoku srážkových vod do zatravněného pozemku parku. Oproti dnešnímu stavu bude kryt pěší komunikace tvořen kroužkovou dlažbou z kamenných kostek mozaikových.

Zatravněný ovál kolem kostela bude odhumusování v tl. 200mm, stávající keřový porost bude smýcen a terén odtěžen na úroveň zpevněné plochy s dlážděným krytem z kamenného štětu.

Před jižním průčelím kostela bude nově odsazen vodní prvek – kašna a kamenná lavice (viz samostatná dokumentace).

Skladba konstrukce zpevněné plochy kolem kostela – celková výměra 529,0m2 (z toho řezaná dlažba před vchodem 43,0m2 + předláždění okapového chodníku kolem obvod. zdí kostela 60,80m2) :

- kamenný štět  řezané kamenné desky						100 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								  40 mm

- mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0–45mm						150 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								170 mm								celkem			460 mm

Skladba konstrukce pěší komunikace parku – celková výměra 433,0m2 (z toho jednořádek z kostek drobných dl. 4,30m  0,43m2 + certifikovaná polymerbetonová profilovaná dlažba se speciální hmatovou úpravou 1,60m2 + předláždění okapového chodníku kolem obvod. zdí kaple 6,65m2) :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Komunikace pro pěší podél farské zahrady

- o celkové délce 76,87m a šířce 1,50m navazuje na schodiště, ozn. v dokumentaci č. 4, je vedena JZ směrem podél hranice a oplocení pozemků parc. č. 87, 85 a 137/1.

Součástí této pěší komunikace bude jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm.

Směrové poměry :

km 0,000 00	-	km 0,011 02		přímá dl. 11,02m

km 0,011 02	-	km 0,017 30		levý oblouk R=14,25m; =28,04g; T=3,19m

km 0,017 30	-	km 0,076 87		levý oblouk R=605,0m; =6,27g; T=29,81m

Spádové poměry :

km 0,000 00		-	km 0,008 80		- 11,14% dl. 8,80m

km 0,008 80		-	km 0,014 50		- jezdecké schodiště

km 0,014 50		-	km 0,017 30		- 1,1%, dl. 2,80m

km 0,017 30		-	km 0,038 00		+ 0,5%, dl. 22,30m

km 0,038 00		-	km 0,060 00		+ 1,0%, dl. 22,0m

km 0,060 00		-	km 0,079 87		+ 1,57%, dl. 19,87m

Skladba konstrukce pěší komunikace a dodláždění stupňů schodiště – celková výměra 118,90m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Hrany jednotlivých stupňů vloženého schodiště jsou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm (balotinovaná nerez).

Pěší komunikace bude opatřena krytem z kamenných kostek mozaikových, oboustranně lemovaná kamennými krajníky 130 × 200mm, osazenými podél levého okraje s převýšením 60mm (vodící linie) a podél pravého okraje bez převýšení pro odtok srážkových vod do zeleného pásu.

Schodiště č. 1 od muzea na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 7 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kam. kostek mozaikových, na třech z nich jsou osazeny dvorní dešťové vpusti.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití, dešťové vpusti vybourány a přípojky zaslepeny.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.5), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.1

Na všech schodišťových ramenech budou stupně o jednotné šířce 330mm a výšce 160mm (1., 2., 3. a 5. schodišťové rameno), 155mm (4. a 7. schodišťové rameno) a 157mm (6. schodišťové rameno)

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek, odvodnění schodiště bude řešeno dvěma záchytnými odvodňovacími žlaby šířky 150mm, s litinovými zákrytovými rošty.

Kanalizační přípojky obou žlabů z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12 budou napojeny na útes (žlab V 7) a do komínu kanal. šachty (žlab V 8) stávající stoky dešťové kanalizace.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno levostranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez), podél pravého okraje schodiště bude zachováno zábradlí původní.

Skladba konstrukce sedmi mezipodest schodiště – celková výměra 39,75m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Schodiště č. 2 od fary na ul. Nábřežní

- sestává celkem ze 6 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.6), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Na všech šesti schodišťových ramenech budou stupně o jednotné šířce 330mm a výšce 160mm.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez).

Skladba konstrukce pěti mezipodest schodiště – celková výměra 25,90m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Schodiště č. 3 z ulice Zahradní k farské zahradě

- sestává celkem ze 3 schodišťových ramen z kamenných schodišťových stupňů, rozčleněných mezipodestami s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodišť vybourány, dlažba mezipodest rozebrána a mozaika uložena na staveništi pro zpětné použití.

Nové schodiště bude sestaveno z kamenných kvádrů (rozměry viz výkres č. D.1.2.d.7), osazených do lože z cementové malty na nových želbet. základech.

Na všech třech schodišťových ramenech budou stupně o jednotné šířce 330mm a výšce 150mm.

Mezipodesty budou opatřeny dlážděným krytem z mozaikových kamenných kostek.

Každé schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez).

Skladba konstrukce dvou mezipodest schodiště – celková výměra 2,85m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Schodiště č. 4 ze schodiště 2 k farské zahradě

- jednoramenné schodiště odbočuje vlevo z mezipodesty schodiště č. 2 a zajišťuje přístup na pěší komunikaci, vedenou podél farské zahrady.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci s krytem z kamenných kostek mozaikových, schodiště je bez odvodnění srážkových vod.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Na jediném schodišťovém rameni budou stupně o jednotné šířce 330mm a výšce 160mm.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez).

Schodiště č. 5 na pěší komunikaci podél farské zahrady

- je navrženo jako jezdecké schodiště s celkem 7 stupni o výšce 15cm a délkách jednotlivých stupňů 950mm. Hrany jednotlivých stupňů budou tvořeny kamennými hranoly 200×200mm, stupně budou dodlážděny kamennými kostkami mozaikovými se skladbou konstrukce pěší komunikace.

Na jediném schodišťovém rameni budou stupně o jednotné šířce 950mm a výšce 150mm.

Schodišťové rameno bude opatřeno oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez).

.

Skladba konstrukce šesti dodlážděných schodišťových stupňů – celková výměra 6,90m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Schodiště č. 6 na Havlíčkovo náměstí

- dvouramenné schodiště, sestupuje prolukou v kamenné opěrné zdi parku vedle Kostela Sv. Prokopa a kaple Sv. Barbory na Havlíčkovo Náměstí.

Sestává z kamenných schodišťových stupňů, navazuje na pěší komunikaci v parku s krytem z kamenných kostek mozaikových a na zpev. plochu z kamenných kostek drobných na Havlíčkově Náměstí.

Srážkové vody jsou zachyceny na pěší komunikaci z parku před horním stupněm schodiště záchytným odvodňovacím žlabem šířky 150mm.

Schodiště bude v rámci rekonstrukce v celé délce rozebráno, stávající základy schodiště vybourány.

Na obou navazujících schodišťových ramenech budou stupně o jednotné šířce 300mm a výšce 150mm.

Obě schodišťová ramena budou opatřena oboustranným zábradlím z ocel. trubek Ø 40/4,0mm se střední příčkou z ocel. trubek Ø 30/4,0mm (balotinovaná nerez).

Skladba konstrukce mezipodesty schodiště – celková výměra 4,60m2 :

- žulové kostky mozaikové 								 60 mm

- lože kostek z drti fr. 4–8 mm								 40 mm

- štěrkodrť frakce 0-63mm								250 mm										celkem			350 mm

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikace

Celá výměra komunikace „I“ bude odvodňována pětí dešťovými vpustěmi, označenými v dokumentaci V1 – V5, osazenými mřížemi 500×500mm, třída zatížení D400 a jedním záchytným odvodňovacím žlabem V6 o délce 5,0m, přípojkami z potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12 napojenými do stok jednotné kanalizace (V1 – V3) a stoky dešťové kanalizace (V4 – V6).

Celá výměra komunikace „II“ bude odvodňována částečným odtokem na přilehlý povrch komunikace „I“, od rozvodí v místě staničení km 0,011 50 až po konec trasy v místě staničení km 0,054 46 bude povrchové srážkové vody zachycovat dešťová vpust V9, osazená mříží 500×500mm, třída zatížení D400, přípojkou z potrubí PVC Q D=160/5,5mm SN 12 bude napojena do stoky jednotné kanalizace, uložené ve zpevněné ploše ulice Radniční.

Odvedení srážkových vod z povrchu komunikačních ploch

Komunikace „I“ a navazující schodiště na ul. Nábřežní - odvodnění povrchových srážkových vod bude zajištěno pěti dešťovými vpustěmi, ozn. v dokumentaci V 1 – V 5, pro jejichž konstrukci jsou navrženy prefabrikáty, osazené vtokovými mřížemi 500 × 500mm, třída zatížení D 400 (viz výkres č. D.1.1.2f.1 Výkres dešťové vpusti, výpis přípojek).

Přehrazení odtoku srážkových vod na dlouhé schodiště od budovy muzea dolů do ulice Nábřežní bude zajištěno 5,0m dlouhým záchytným odvodňovacím žlabem šířky 150mm a délky 5,0m, ozn. v dokumentaci V 6.

Schodiště bude průběžně odvodňováno dvěma příčnými odvodňovacími žlaby šířky 150mm a délky 2,50m, v dokumentaci jsou označené V 7 a V 8 (viz výkres č. D.1.1.2f.2 Záchytné odvodňovací žlaby V6, V7, V8, V10, uložení, výpis přípojek).

Přípojky dešťových vpustí V 1 – V 3 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 budou zaústěny na útes do kanal. potrubí, nebo komínů kanalizačních šachet jednotné kanalizace v lokalitě (viz výpis přípojek). Vzhledem k této skutečnosti budou na přípojkách uvedených vpustí sestaveny z příslušných kolen sifony.

Přípojky dešťových vpustí V 4, V 5 a záchytných odvodňovacích žlabů V 6, V 7 a V 8 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 budou zaústěny do komínů kanalizačních šachet dešťové kanalizace DN 300 (V 4, V 5, V 6, a V 8), odvodňovací žlab V 7 bude napojen na útes přímo do kanalizačního potrubí (kamenina DN 300).

Vzhledem k této skutečnosti nemusí být na přípojkách uvedených vpustí a žlabů sestaveny sifony.

Komunikace „II“ – zachycení povrchových srážkových vod, vytékajících do ulice Radniční, bude zajištěno osazením dešťové vpusti V 9, pro jejíž konstrukci jsou navrženy prefabrikáty, osazené vtokovou mříží 500 × 500mm, třída zatížení D 400 (viz výkres č. D.1.1.2f.1 Výkres dešťové vpusti, výpis přípojek).

Přípojka dešťové vpusti V 9 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 bude zaústěna na útes do kanal. potrubí jednotné kanalizace (kamenina DN 300) v ulici Radniční (Havlíčkovo náměstí) - viz výpis přípojek - čímž dojde k zásahu do zpevněných ploch mimo obvod staveniště.

Vzhledem k této skutečnosti bude na přípojce výše uvedené vpusti sestaven z příslušných kolen sifon.

Odvodnění pěší komunikace od kostela Sv. Jakuba – před horním schodišťovým stupněm schodiště z parku u kostela a kaple na Havlíčkovo náměstí bude napříč pěší komunikací osazen záchytný odvodňovací žlab šířky 150mm a délky 4,0m, označený v dokumentaci V 10.

Přípojka odvodňovacího žlabu V 10 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 bude zaústěna na útes do potrubí přípojky jednotné kanalizace, uložené v zatravněném pozemku vedle kaple Sv. Barbory - viz výpis přípojek.

Vzhledem k této skutečnosti bude na přípojce výše uvedeného žlabu sestaven z příslušných kolen sifon.

Zásyp rýh všech kanalizačních přípojek bude prováděn pískem, výsivkami, nebo odvalem, ukládanými a hutněnými po vrstvách tl. 200mm, aby bylo vyloučeno pozdější sedání zásypu rýhy.

Napojení přípojek do stok jednotné a dešťové kanalizace bude odpovídat požadavkům ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Odpočinkové místo s lavicí

Na spojnici propojující náměstíčko před Tvrzí a předprostor kostela navrhujeme zřídit odpočinkové místo s lavicí. V prostoru bude vyhrazeno místo pro pozdější osazení plastiky. Bude zde umístěna solitérní kamenná lavice, která bude osazena zabudovanými svítidly. Okraj opěrné stěny bude opatřen novým zhlavím ze žulových bloků tl. min. 120 mm a novým kovovým zábradlím kotveným do opěrné zdi na chemickou kotvu.

Kašna

Základní parametry:

- kamenný blok z jednoho kusu (odolný pískovec, bude vyvzorkován) + bronzový žlábek

- bronzová socha sv. Prokopa od sochaře Jiřího Plieštika

- vodní tryska

- osvětlení vodního proudu a liniové osvětlení žlábků

- osvětlení básně na masivním kamenném bloku (svítidla zabudovaná v dlažbě)

- možnost nastavit intenzitu proudu

- možnost nastavení jednoduchého programu pro opakování změny vodního obrazu např. jednou za hodinu

- bude zajištěna základní úprava vody (zajistit dodržení hygienických norem), základní filtrační jednotka, použití UV lamp pro zamezení tvorby řas, chemická úprava vody, doplňování chemické náplně by mělo probíhat v co nejdelších časových intervalech (automatické dávkování s minimální obsluhou)

- akumulační nádrž bude umístěna v prostoru strojovny (podzemní šachta)

- na nejbližším sloupu VO bude umístěn hlídač intenzity větru

- odvětrání prostoru strojovny (přívod i odvod) bude zajištěno plastovým potrubím vyvedeným do šachty s odvodněním kryté společnou litinovou mřížkou v úrovni dlažby, šachta bude situována poblíž strojovny

- velikost strojovny bude určena na základě prostorových nároků na technologii kašny

- kamenná lavice u kašny – z jednoho kusu (odolný pískovec, bude vyvzorkován)

Veřejné osvětlení

V rámci revitalizace veřejného prostranství v lokalitě TVRZ ve Žďáru nad Sázavou je navržena i obnova veřejného osvětlení v řešené části města. Jedná se o pěší zónu situovanou kolem kostela svatého Prokopa a kaple sv. Barbory a ulice Tvrz, navazující na prostory Nám. Republiky/Radniční a Havlíčkovo náměstí. Stávající systém veřejného osvětlení bude v této části demontován, zrušen a nahrazen novými svítidly, včetně položení nových kabelů. Nové rozvody budou připojeny na stávající rozvody V.O. ve stávajících rozpojovacích skříních V.O.

Jako hlavní osvětlení prostoru jsou navržena svítidla parková LED svítidla na stožárech výšky 5m. Zvolený výrobek by měl být srovnatelný se standardem jako je například Avenue AVN D² LED (2688lm / 40W), náhradní teplota chromatičnosti 3000K. Svítidla budou vybavená 50% redukcí výkonu v období 3 hodiny před astronomickou půlnocí a 5 hodin po ní.

Výpočet osvětlení komunikace byl na základě architektonického návrhu proveden firmou Thorn Lighting CS, s.r.o. dle ČSN EN 13201-3 (360455) a tyto výsledky jsou v předkládaném řešení převzaty.  Druhým typem svítidla jsou zemní svítidla, určená pro nasvětlení sochy (příprava), nasvětlení kašny, kamenných lavic a pilířů a stěn kostela. Třetím typem svítidel budou světlomety pro nasvětlení věže kostela. Světlomety budou ve stávajících pozicích a budou zaměněny za moderní LEDková svítidla. Tato svítidla budou mít velmi úzký úhel vyzařování a bude umožňovat osazení clony s oválnou charakteristikou. Díky těmto vlastnostem bude svítidlo kvalitně osvětlovat stěny věže i cibuli. Přitom složka svítící mimo nasvětlený objekt bude minimální nebo žádná. Reflektor bude nasvětlovat rovněž zvony před vstupem do muzea. Svítidla druhého a třetího typu jsou svítidla efektová, jejichž účelem není zajistit požadovanou hladinu osvětlení, i když se svým světelným výkonem také na celkové osvětlenosti prostoru z malé části také podílejí. Dále bude provedeno podsvětlení lavice u vyhlídky.

Všechna svítidla budou vybavena úspornými LED zdroji. Všechna svítidla budou spínána (ovládána)  současně (v automatickém režimu na základě impulsu ze soumrakového spínače).

Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající fakturační měření spotřeby el. energie. Na stávající kabely V.O. bude nový rozvod napojen v pěti místech:

- Prvním místem připojení bude rozpojovací skříň v blízkosti vyústění nám. Republiky do ulice Radniční

- Druhým místem připojení bude poslední světelný bod (svítidlo) V.O. na Havlíčkově náměstí

- Třetím místem připojení bude rozpojovací skříň  V.O na ul. Nábřežní poblíž lávky

- Čtvrtým místem připojení bude rozpojovací skříň  V.O na ul. Nábřežní na konci ulice

- Pátým místem připojení bude rozpojovací skříň poblíž parku Farská humna

Pro rozbočení nových kabelových rozvodů V.O. do více směrů a provedení odboček k efektovým svítidlům je navrženo osazení dalších čtyř nových rozpojovacích skříní v řešeném území.

Nový kabel pro hlavní veřejné osvětlení bude použit po celé délce typu CYKY-J 4x16 mm2. Provedení dle ČSN EN 40-2. Nově položený kabel bude v chráničce HDPE 63/52, pod křížením komunikace HDPE 110.  Trubka bude uložena v pískovém loži a obsypána pískem (případně prosátou zeminou bez hrubší frakce). Společně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm, na který budou připojeny všechny stožáry V.O.  Svorkovnice ve svítidlech budou použity typu EKM 2072, 3x.

Při  pokládce kabelu V.O. je nutno pro křížení se stávajícími kabely respektovat ČSN 73 60 05.

Větší část nově navržených tras kabelů V.O. jde v bezprostředním souběhu s distribučními rozvody NN 400V, sdělovacími / datovými  kabely, vodovodem, kanalizací, plynem a dalšími inženýrskými sítěmi. Je nutné dodržet souběhy a křížení sítí dle následujícího odstavce. V některých místech v ul. Tvrz je profil ulice velmi úzký a bude zcela mimořádně obtížné stanovené vzdálenosti souběhu sítí dodržet. Výkopy musí být prováděny ručně. Zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění betonových základů stožárů nově navržených svítidel.

Kromě hlavního systému veřejného osvětlení budou ze systému V.O. ještě připojeny zemní reflektory osvětlující novou kašnu, zvony, osvětlení u lavice vyhlídky a reflektory pro osvětlení architektonických prvků. Do těchto speciálních reflektorů nelze připojit kabely o průřezu žil 16mm2, proto je nutné rozvody vyvést vždy z nejbližší nově navržené rozpojovací skříně kabely CYKY-J 3x2,5mm2 (CYKY-J 3x4mm2).

Jeden z celkem čtyř reflektorů pro osvětlení architektury je mimo řešenou oblast a u tohoto jednoho svítidla se předpokládá pouze výměna stávajícího reflektoru za nový na stávajícím místě a na stávajícím přívodním (napájecím) kabelu.

Všechny nové sloupy veřejného osvětlení (pro sadová svítidla) budou atypicky upraveny – na každém ze sloupů bude instalována kovová zásuvka v odpovídajícím krytí pro venkovní prostředí IP65 pro možnost instalace (připojení) dočasného vánočního nebo slavnostního osvětlení.

Všechny nové sloupy veřejného osvětlení (pro sadová svítidla) budou atypicky upraveny – na každém ze sloupů bude instalována kovová zásuvka v odpovídajícím krytí pro venkovní prostředí IP65 pro možnost instalace (připojení) dočasného vánočního nebo slavnostního osvětlení.

Připojení technologie kašny

Nově navržená kašna pro svou technologii vyžaduje připojení stálého, nevypínaného napájení 400V. Příkon technologie kašny je 2,2kW, s požadovanou rezervou technologa 3kW. Technologie kašny bude vybavena vlastním el. rozvaděčem, který bude součástí dodávky kašny. Je vyžadován pouze přívodní kabel schopný zajistit požadovaný příkon 3kW a pro řízení osvětlení kašny pak další kabel, spínaný společně s veřejným osvětlením. Tento druhý kabel bude ale použit pouze pro ovládání, nikoliv pro napájení technologie kašny. Připojení trvalého napájení je navrženo z výše popsaného prvního přípojného místa – z místa, kde se setkávají ulice Veselská  - Radniční – nám. Republiky (naproti radnici). Připojení musí být provedeno z rozvodu, kde je přítomno stálé, nevypínané napětí z rozvodů obce za fakturačním měřením spotřeby el. energie.

Připojení podzemního výsuvného zásuvkového rozvaděče

V prostoru před kostelem Svatého Prokopa investor požaduje osazení podzemního zásuvkového rozvaděče. Tento rozvaděč je na výkrese „situace označený „R01“. Podzemní rozvaděč bude ve standardu provedení, odpovídajícímu např. typu EK868 a bude osazený zásuvkovými vývody 2x400V/16A, 8x230V/16A, pro připojení dočasných rozvodů při kulturních a jiných akcích, pořádaných na řešené ploše.

Pro tento podzemní rozvaděč je potřeba připravit kabelový přívod trvalého, nevypínaného napájení o příkonu nejméně 15 kW. Tyto dva parametry (trvalé napájení a příkon) vylučují připojení podzemního rozvaděče ze systému veřejného osvětlení.

Proto navrhujeme vybudování nového odběrného místa – nového elektroměrového rozvaděče s fakturačním měřením spotřeby el. energie ve vlastnictví obce, ze kterého bude podzemní rozvaděč připojen. Nový elektroměrový rozvaděč navrhujeme jako volně stojící pilíř poblíž navrženého nového  svítidla „V.O. 3“.

Pro připojení nového elektroměrového rozvaděče bude nutné podat žádost o připojení nového odběrného místa na EG.D. a,s, Připojení pak bude provedeno ze stávajícího rozvodu distribuční sítě NN po úpravě. Ze stávající přípojkové skříně distribučního rozvodu NN, která je poblíž umístění nového RE provede EG.D, a.s. kabelový vývod distribučního kabelu NN do nové přípojkové skříně, umístěné v pilíři pod elektroměrovým rozvaděčem. Úpravu distribuční sítě – nový kabelový vývod = přípojku NN – musí provést majitel a správce distribučních rozvodů NN,  EG.D, a.s.

Rozhraní vlastnictví bude přípojková skříň v pilíři pod elektroměrovým rozvaděčem.

Z elektroměrového rozvaděče bude vyveden v zemi uložený kabel CYKY-J 4x16mm2 do nového podzemního výsuvného zásuvkového rozvaděče. Hodnota hlavního jističe (před elektroměrem) bude alespoň 25A, případně vyšší, dle požadavku investora na zajištění výše uvedených kulturních a jiných akcí elektrickou energií.

Závazný způsob připojení nového elektroměrového rozvaděče bude proveden dle vyjádření EG.D, a.s. po uzavření smlouvy o připojení k distribuční síti NN.

C 402 - Chránička pro optický kabel kamerového systému

Z kabelové skříně OKOS spol. SATT, umístěné mezi schodištěm ozn. č.4 a č.5 bude vyvedeno celkem 5 chrániček HDPE 25/20mm. Chráničky budou zavedeny k objektům, kde budou instalovány kamery K1 (objekt na parc.č. 19), K2 (objekt na parc.č. 23), K3 (objekt na parc.č. 26), K4 (objekt na parc.č. 32), a k objektu regionálního muzea na parcele č. 55. Ke každému z uvedených 5-ti míst bude zavedena zvláštní samostatná chránička HDPE 25/20mm ze skříně OKOS spol. SATT. Z místa skříně OKOS bude tedy vycházet 5 chrániček ve společné kabelové rýze, které se budou dále větvit do směrů podle umístění kamer na výše uvedených objektech. Chráničky budou uloženy v kabelové rýze v hloubce asi 70 cm pod upraveným povrchem v pískovém loži a obsypány pískem (případně prosátou zeminou bez hrubší frakce).

Do chrániček budou později zataženy optické kabely, ale příprava v rámci stavby zahrnuje pouze položení prázdných chrániček. Na koncových objektech musí být tyto chráničky u fasád vyvedeny nad terén a ukončeny vodotěsnou záslepkou.

V prostoru před regionálním muzeem – v místě navržené lavice kolem stromu – bude stávající rozvod optického kabelu stávajícího kamerového systému dodatečně uložen do chráničky – dle výkresu „Situace“. Kabel bude odhalen pouze v potřebné délce a bude vložen do dělené HDPE chráničky d=110mm.

Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody :

V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely musí být dodržena vzdálenost při souběhu do 5m 3 cm a při souběhu nad 5m 10cm.

V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 40 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost  30 cm.

V případě  souběhu  kabelu  NN  s rozvody  kanalizací  musí  být  dodržena vzdálenost 50 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody plynu musí být dodržena vzdálenost  40 cm.

V  případě  souběhu  kabelu  sdělovacího  s  rozvody  ÚT  musí  být  dodržena  vzdálenost 80 cm v případě, že nechráněné vedení prochází ve společném prostoru s horkovodem. Jinak platí údaje jako pro kabely NN.

V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely a plynovodem musí být dodržena vzdálenost  10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm.

Ochrana před nebezpečným dotykem :

Ochrana   před   nebezpečným   dotykem   bude provedena  automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

BEZPEČNOST PRÁCE

Bezpečnost  práce  na  elektrických  zařízeních je zajištěna vhodnou volbou  krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále pak ochranou před nebezpečným dotykovým napětím volenou dle ČSN  332000-4-41 ed.3: automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C.

Pracovníci  na  el.zařízeních  musí  mít  kvalifikaci podle druhu  prováděné práce  a musí  být pravidelně  přezkušováni. Druh prací,  kvalifikace,   a  přezkušování  je   stanoveno vyhláškou č.50/178.

Chránička pro optický kabel kamerového systému

Z pozdemní komory OKOS spol. SATT, umístěné mezi schodištěm ozn. č.4 a č.5 budou vyvedeny v hlavní trase 3ks chrániček HDPE d=110mm. Od hlavní chráničky budou k objektům, kde budou instalovány kamery K1 (objekt na parc.č. 19), K2 (objekt na parc.č. 23), K3 (objekt na parc.č. 26), K4 (objekt na parc.č. 32), a k objektu regionálního muzea na parcele č. 55. zavedena zvláštní samostatná chránička HDPE d=50mm od hlavní trasy. 
Z místa komory OKOS budou tedy vycházet 3ks chrániček ve společné kabelové rýze, které se budou dále větvit do směrů 2ks směr regionální muzeum a Havlíčkovo náměstí. 1ks směr č.p.16.

Chráničky budou uloženy v kabelové rýze v hloubce asi 70 cm pod upraveným povrchem v pískovém loži a obsypány pískem (případně prosátou zeminou bez hrubší frakce).

Do chrániček budou zataženy optické mikrotrubičky HDPE, ale příprava v rámci stavby zahrnuje pouze položení prázdných chrániček HDPE. Na koncových objektech musí být tyto chráničky u fasád vyvedeny nad terén a ukončeny vodotěsnou záslepkou.

V prostoru před regionálním muzeem – v místě navržené lavice kolem stromu – bude stávající rozvod optického kabelu stávajícího kamerového systému dodatečně uložen do chráničky – dle výkresu „Situace“. Kabel bude odhalen pouze v potřebné délce a bude vložen do dělené HDPE chráničky d=110mm.

V prostoru schodiště mezi regionálním muzeem a ul.Nábřežní bude položena 1 ks rezervní chráničky HDPE d=110mm do místa křížení tras v blízkosti kamery K3. Kde bude umístěna zemní komora víkem pro zadláždění, nosnosti 12,5t. Rozměr cca 600x600x600 přes kterou budou procházet 2ks chráničky HDPE z podzemní komory OKOS spol.SATT.

Ke každé kameře bude zavedeno trvalé napájení 230V a HDPE dimenze 12/8mm nebo menší pro umístění optického kabelu.

Chránička pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple.

Součástí stavby je uložení chráničky 2x 110 HDPE pro budoucí propojení objektu fary, kostela a kaple. Uložení chráničky bude dle standardů města a fary.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technologie vodního prvku

Projektová dokumentace technologie řeší jeden vodní prvek- chod jeho atrakcí, filtraci a úpravu vody, automatické doplňování vody do systému, elektroistalaci a osvětlení vodního prvku.

Technologie vodního prvku bude umístěna v nově budované podzemní strojovně. Ve strojovně bude umístěno kompletní technologické zařízení- čerpadla, pískový filtr, dávkování chemikálií, automatické dopouštění vody se změkčovacím filtrem a elektroinstalace. Strojovna bude nuceně odvětrána a ve dně bude umístěna čerpací jímka s ponorným čerpadlem. Strojovna bude podrobněji řešena v dalším stupni PD.

Do strojovny bude přivedena přípojka vody min. DN25, přípojka kanalizace min. DN150, přívod elektro 400V pro instalovaný výkon 5kW a signální kabel veřejného osvětlení.

Ze strojovny k vodnímu prvku bude vedeno tlakové potrubí, vratné gravitační potrubí a kabelové chráničky pro osvětlení. Těsněné prostupy potrubí do strojovny jsou součástí plastové nádrže strojovny.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řešený projekt nemění z hlediska požární ochrany stávající poměry v území.

Navržené objekty budou splňovat následující požadavky:

- Projekt vychází z požadavků ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Konstrukce vozovek a šířkové uspořádání komunikací jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Přístup vozidel HZS do dané lokality zůstane stávající.

- Zpevněné plochy objektů nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva

- Zpevněné plochy nebudou narušovat účinnost stávajících podzemních a nadzemních hydrantů. V případě rekonstrukce vodovodního řadu budou podzemní hydranty umístěny mimo zpevněné plochy komunikace.

- V průběhu výstavby posuzovaných objektů musí být zajištěn příjezd požární mobilní techniky k stávajícím stavebním objektům umístěných kolem posuzovaných objektů.

- Dopravní omezení a uzavírky budou hlášeny v předstihu na Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.

Umístění hydrantů bude řešeno v samostatném projektu rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Předpokládá se, že hydranty budou řešeny jako podzemní. Počet a jejich přesná poloha bude potřeba projednat v rámci řešení projektu rekonstrukce vodovodu se zástupci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

V rámci projektu úpravy veřejného osvětlení jsou navržena úsporná svítidla s LED technologií. Tepelná ochrana se vzhledem k charakteru stavby neposuzuje.

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

V řešeném prostoru je navrženo nové veřejné osvětlení, které zajistí dostatečnou intenzitu světla. Navržené veřejné osvětlení je řešeno sloupovými osvětlovacími tělesy rovnoměrně umístěnými.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikání radonu z podloží

Charakter stavby nevyžaduje posouzení s ohledem na pronikání radonu z podloží (exteriér)

- Ochrana před bludnými proudy

Stavba se nenachází v ohroženém území.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v ohroženém území.

- Ochrana před hlukem

Stavba se nenachází v ohroženém území.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v ohroženém území.

- Ochrana před ostatními účinky

Stavba se nenachází v ohroženém území.

B.3  Připojení stavby na technickou infrastrukturu

Připojení veřejného osvětlení

- Napojovací místa technické infrastruktury

Veškerá svítidla budou připojena na stávající systém veřejného osvětlení, přes stávající ovládání a stávající fakturační měření spotřeby el. energie. Na stávající kabely V.O. bude nový rozvod napojen v pěti místech :

- Prvním místem připojení bude rozpojovací skříň v blízkosti vyústění nám. Republiky do ulice Radniční

- Druhým místem připojení bude poslední světelný bod (svítidlo) V.O. na Havlíčkově náměstí

- Třetím místem připojení bude rozpojovací skříň  V.O na ul. Nábřežní poblíž lávky

- Čtvrtým místem připojení bude rozpojovací skříň  V.O na ul. Nábřežní na konci ulice

- Pátým místem připojení bude rozpojovací skříň poblíž parku Farská humna

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Napěťová soustava :			3+PE+N ~ 50Hz,400 V / TN-C

Ochrana před NDN:			automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C

Instalovaný výkon pro veřejné osvětlení: 	1,6 kW

Výpočtové zatížení pro veřejné osvětlení:	1,6 kW

Přípojky do technologické šachty kašny

Podzemní technologická šachta kašny, umístěné v lokalitě Tvrz ve Žďáře nad Sázavou v blízkosti farního kostela svatého Prokopa, bude napojena na vodovodní a kanalizační přípojku. Dále bude v rámci rozvodů veřejného osvětlení přiveden do technologické šachty kašny nový kabel CYKY-J 5x6, CYKY-J 3x2,5 (pro instalovaný výkon technologie 5 kW).

Navržená vodovodní přípojka pro kašnu bude napojena na vodovodní řad DN 80 z tvárné litiny, který bude rekonstruován v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

Navržená kanalizační přípojka pro kašnu bude napojena na novou kanalizační stoku DN 300 z trub kameninových, která bude vybudována v rámci akce „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu, novostavba kanalizace na Tvrzi“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Napojení bude provedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa.

Přípojka vody pro kašnu

Popis řešení

Technologie kašny bude umístěna v podzemní šachtě. V šachtě bude umístěna retenční nádrž o objemu 2 m3. Na přívodu vody do nádrže bude osazen kulový kohout a elektro magnetický ventil řízený sondou v nádrži.

Potřeba vody pro kašnu byla převzata z technologického projektu kašny.

Napouštění systému 2 m3, 2 – 3 za sezónu	6 m3/rok

Praní filtru 0,5 m3 za týden, provoz 36 týdnů v roce	18 m3/rok

Náhrada za odpar a rozstřik v průměru 3 l/m2/den,

částečně kryto srážkami	6 m3/rok

celkem: 	30 m3/rok

Parametry vodojemu Žďár nad Sázavou 1:

min. hladina vodojemu 606,00 m.n.m.

max. hladina vodojemu 609,00 m.n.m.

Hydrodynamický přetlak v místě napojení na hlavní řad	0,26 Mpa

Hydrodynamický přetlak v místě napojení kašny	0,26 Mpa

Začátek navržené vodovodní přípojky d 32 z trub PE bude v místě napojení na rekonstruovaný vodovodní řad DN 80 z tvárné litiny, který bude veden v dlážděné ploše před objekty č.p. 12 a 13. Napojení navržené vodovodní přípojky na vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího pasu HOD LOCK bez uzávěru, třmenu pro litinové potrubí DN 80 a měkkotěsnícího šoupátka BETA LOCK DN 32. Propojení šoupátka s PE potrubím bude provedeno pomocí přímé nasouvací spojky s jištěním HOD LOCK DN 25 / d 32. Šoupátko bude ovládáno pomocí zemní teleskopické soupravy o rozsahu 1,2 – 1,8 m, která bude ukončena v úrovni terénu osazením ventilového litinového poklopu na plastovou podkladovou desku.

Připojovací sestava bude součástí rekonstrukce vodovodního řadu.

Potrubí vodovodní přípojky bude od místa napojení vedeno v dlážděné ploše, před kostelem svatého Prokopa, směrem k šachtě s technologií kašny. Potrubí přípojky bude zavedeno do podzemní šachty, která bude zřízena vedle kašny a v které bude umístěna technologie kašny. V této šachtě bude přípojka ukončena osazením vodoměrné sestavy.

Sestava musí být umístěna tak, aby byl splněn požadavek na umístění měření do vzdálenosti max. 2,0 m od prostupu vodovodní přípojky do objektu.

V kombikašně bude osazen vodoměr Qn 2,5 m3/h 3/4“ o stavební délce 190 mm. Tento vodoměr bude dodán VAS a.s. Žďár nad Sázavou. Vodoměr bude osazen, do rohové vodoměrné sestavy SEPP – AQUA – PLUS 1 Qn 2,5 – 1“ x 1“ SP1611.631.25Q25PE32. Součástí sestavy je na přívodu ventil se šikmým sedlem a na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním, a dále PE spojka d 32 x 1“. Za vodoměrnou sestavou bude provedeno propojení s rozvodem uvnitř šachty.

Navržená vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE 100 SDR 11 PN 16.

Velikost vodoměru je navržena v souladu s metodickým pokynem pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky č.j. 10 535/2002 – 6000.

Pro stanovení velikosti vodoměru v budovách nebytového charakteru, kde dochází k hromadnému a nárazovému používání výtokových armatur zařizovacích předmětů platí vztah Qn = ½ Qmax.

Qmax bylo stanoveno dle ČSN 736655 a činí pro danou technologii 1,00 l/s = 3,60 m3/h.

Velikost vodoměru je pak Qn = 3,60 m3/h / 2 = 1,80 m3/h.

V šachtě bude osazen vodoměr Qn 2,5 m3/h.

Technické řešení

Potrubí vodovodu je navrženo z trub PE 100 SDR 11 32 x 3,0 mm. Potrubí PE bude spojováno pomocí elektrotvarovek.

Jednotlivé armatury a lomové body budou označeny dle ČSN 755401. K označení bude použita orientační tabulka. Orientační tabulky budou plastové, se vkládacími znaky.

Potrubí vodovodní přípojky z PE bude uloženo na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm. Pro lože potrubí bude použit štěrkopísek do max. velikosti zrn 16 mm, přičemž zrn o velikosti do 8 - 16 mm může být nejvýše 10 %. Pro obsyp potrubí bude použit shodný materiál jako pro lože a bude proveden do výše 300 mm nad horní okraj potrubí. Obsyp má zajišťovat dostatečnou postranní podporu pro potrubí, a proto je jej třeba dostatečně zhutnit. Požadavky na zásypový materiál a jeho zhutnění závisí na tom, zda se vedení nachází pod zpevněnou nebo volnou plochou. Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby provádět ručně. Stupeň zhutnění v účinné vrstvě musí být v souladu s technickými požadavky výrobce potrubí. Potrubí, nad obsypem, bude opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou. Zásyp rýhy bude proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého hutnění. Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat, jen je-li provedena alespoň jedna vrstva o nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad potrubím před započetím mechanického zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na 96 % PS.

Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 721006, ČSN 736133 a TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Parametr míry zhutnění v aktivní zóně do hloubky 0,5 m od plání (včetně zásypu) je u jemnozrnné soudržné zeminy 45 Mpa, na parapláni. V úrovni pláně komunikace je hodnota modulu přetvárnosti u jemnozrnné soudržné zeminy 60 Mpa.

Klasifikace rýhy dle TP 146: Rozsah prací „C“ Velký, význam rýhy „II“ Střední.

Kategorie kontroly 4, upřednostněna kontrola zhutnění přímými metodami, v případě použití nepřímých metod je definován požadavek na těsnost korelace, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti popř. ulehlosti při změně materiálu.

Četnost zkoušek pro kategorii kontroly č. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkoušky budou prováděny před zahájením zasypávání a při provádění zásypu. Jedná se o vizuální kontrolu, posouzení vhodnosti zeminy a kontrolu zhutnitelnosti. Počet zkoušek bude stanoven na základě místních podmínek, po dohodě s investorem, stavebním dozorem a projektantem stavby.

Výkopy pro uložení vodovodního potrubí budou prováděny se svislými stěnami. Šířka výkopu je stanovena jako součet 0,7 m + vnější průměr ukládaného potrubí. Rýha výkopu pro uložení potrubí bude v zastavěném území od hloubky 1,3 m pažena, v nezastavěném území bude pažena od hloubky 1,5 m. V nesoudržných zeminách bude provedeno pažení od hloubky 0,7 m. Při použití pažení bude šířka výkopu zvětšena na každou stranu o 0,15 m.

K potrubí vodovodních přípojek bude připáskován vytyčovací kabel CYY 4 mm2, který bude propojen s armaturami. Nad potrubím bude uložena výstražná fólie bílé barvy o šířce 300 mm a min. tl. 0.6 mm. Fólie bude položena 300 mm nad horní hranou potrubí. Vytyčovací vodič bude v místě osazení šoupátek vyveden bez přerušení do poklopů.

Veškeré potrubí, armatury, tvarovky a další zařízení, které bude použito při výstavbě navrženého vodovodu a přijde do styku s pitnou vodou musí splňovat vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Při výstavbě rozvodného vodovodního potrubí a přípojek je nutno dodržet ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a vyjádření jednotlivých správců sítí.

Při křížení se vodovodní potrubí a potrubí vodovodních přípojek ukládá pod kabelová vedení silová a sdělovací a pod plynovodní potrubí, ale nad stoky jednotné soustavy a nad splaškové stoky.

Nejmenší vzdálenosti při křížení vodovodu s:

silový kabel	0,40m - nechráněný

0,20m - v betonové chráničce

sdělovací kabel	0,20m

plynovod do 0,4 MPa 	0,15m

tepelné vedení	 0,20m

stoky	 0,10m

Nejmenší vzdálenosti při souběhu vodovodu s:

silový kabel	0,40m

sdělovací kabel	0,40m

plynovod do 0,4 MPa 	0,50m

tepelné vedení	1,00m

stoky	 0,60m

Po skončení montáže musí být provedena tlaková zkouška dle ČSN 755911.

Zkušební přetlak při zkoušce úsekové a celkové bude dohodnut s investorem stavby. O úsekové a celkové tlakové zkoušce bude vyhotoven zápis.

Před záhozem potrubí vodovodní přípojky bude provedeno geodetické zaměření v souřadném systému S-JTSK.

Přípojka kanalizace pro kašnu

Popis řešení

Začátek navržené kanalizační přípojky DN 150 z trub kameninových od kašny bude v místě napojení na nově budovanou kanalizační stoku DN 300 z trub kameninových. Kanalizační stoka bude vedena v dlážděné ploše před objekty č.p. 12 a 13 a bude napojena na ulici Nábřežní na stávající stoku jednotné kanalizace. Napojení bude provedeno pomocí kameninové odbočky DN 300 / 150 / 45o. Odbočka bude součástí kanalizační stoky. V místě napojení přípojky na stoku bude osazeno kameninové koleno DN 150 / 45o.

Potrubí přípojky od místa napojení bude vedeno v dlážděné ploše před kostelem svatého Prokopa směrem k šachtě s technologií kašny. Kanalizační přípojka bude ukončena v této šachtě, v místě propojení s technologií kašny. Jelikož bude kanalizační přípojka napojena na stoku jednotné kanalizace, musí být v místě propojení kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace osazena zápachová uzávěrka. Tato uzávěrka bude součástí technologie kašny a není součástí kanalizační přípojky. Na kanalizační přípojce bude zřízena plastová revizní šachta Šs1 DN 400. Propojení kameninového potrubí s plastovou šachtou bude provedeno pomocí přechodů KT / plast DN 150.

Technické řešení

Na kanalizační přípojce je navržena 1 revizní plastová šachta DN 400.

Plastová šachta DN 400 bude složena ze dna 400/150, prodlužovací hladké roury DN 400 a teleskopu s hranatým poklopem D 400. Součástí teleskopu je manžeta. Dno šachty bude dodáno pro napojení plastového hladkého potrubí.

Potrubí kanalizační přípojky je navrženo z trub kameninových o světlosti DN 150, které bude těsněno pomocí pryžového těsnění – spojovací systém F.

Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla z betonu min. C12/15 s úhlem uložení 120o. Tloušťka betonového sedla je u potrubí DN 150 150 mm. Potrubí bude dále opatřeno bočním a krycím zhutněným štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Pro obsyp bude použit štěrkopísek 0 – 22 mm u potrubí do DN 200.

Boční a krycí obsyp tvoří účinnou vrstvu uložení potrubí. V celé účinné vrstvě je dle ČSN EN 1610 nutno použít pouze zeminu hutnitelnou, neagresivní vůči materiálu potrubí a bez velmi ostrohranných částic.

V účinné vrstvě lze použít stejnozrnný štěrk, zrnitý materiál s odstupňovanou zrnitostí, písek, netříděný zrnitý materiál a drcené stavební materiály.

V účinné vrstvě nelze použít materiály, které mohou během doby měnit objem a konzistenci, zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či vodorozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé půdy, zeminu citlivou na mráz.

Při použití drcených stavebních materiálů nebo při stejnozrnném složení je vhodné zrnitost snížit na ½ doporučené maximální velikosti.

Obsyp má zajišťovat dostatečnou postranní podporu pro potrubí, a proto je jej třeba dostatečně zhutnit. Požadavky na zásypový materiál a jeho zhutnění závisí na tom, zda se vedení nachází pod zpevněnou nebo volnou plochou.

Zhutňování krycího obsypu přímo nad potrubím se má v případě potřeby provádět ručně. Stupeň zhutnění v účinné vrstvě musí být v souladu s technickými požadavky výrobce potrubí. Potrubí nad obsypem bude opatřeno zhutněným zásypem výkopovou zeminou. Zásyp rýhy bude proveden zhutněný. Provádí se po vrstvách nejvýše 300 mm vysokých za stálého hutnění. Mechanické zhutňování hlavního zásypu přímo nad potrubím smí následovat, jen je-li provedena alespoň jedna vrstva o nejmenší tloušťce 300 mm nad dříkem trouby. Požadovaná celková tloušťka vrstvy přímo nad potrubím před započetím mechanického zhutňování závisí na druhu zhutňovacího zařízení. Volba zhutňovacího zařízení, počet zhutňovacích cyklů a tloušťka zhutňované vrstvy musí být v souladu se zhutňovaným materiálem a ukládaným potrubím. Zásyp bude hutněn na 96 % PS.

Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 721006, ČSN 736133 a TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Parametr míry zhutnění v aktivní zóně do hloubky 0,5 m od plání (včetně zásypu) je u jemnozrnné soudržné zeminy 45 Mpa, na parapláni. V úrovni pláně komunikace je hodnota modulu přetvárnosti u jemnozrnné soudržné zeminy 60 Mpa.

Klasifikace rýhy dle TP 146: Rozsah prací „C“ Velký, význam rýhy „II“ Střední.

Kategorie kontroly 4, upřednostněna kontrola zhutnění přímými metodami, v případě použití nepřímých metod je definován požadavek na těsnost korelace, zkouška zrnitosti a zhutnitelnosti popř. ulehlosti při změně materiálu.

Připojení dešťových vpustí

Přípojky dešťových vpustí V 1 – V 3 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 budou zaústěny na útes do kanal. potrubí, nebo komínů kanalizačních šachet jednotné kanalizace v lokalitě (viz výpis přípojek). Vzhledem k této skutečnosti budou na přípojkách uvedených vpustí sestaveny z příslušných kolen sifony.

Přípojky dešťových vpustí V 4, V 5 a záchytných odvodňovacích žlabů V 6, V 7 a V 8 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 budou zaústěny do komínů kanalizačních šachet dešťové kanalizace DN 300 (V 4, V 5, V 6, a V 8), odvodňovací žlab V 7 bude napojen na útes přímo do kanalizačního potrubí (kamenina DN 300).

Vzhledem k této skutečnosti nemusí být na přípojkách uvedených vpustí a žlabů sestaveny sifony.

Přípojka dešťové vpusti V 9 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 bude zaústěna na útes do kanal. potrubí jednotné kanalizace (kamenina DN 300) v ulici Radniční (Havlíčkovo náměstí) - viz výpis přípojek - čímž dojde k zásahu do zpevněných ploch mimo obvod staveniště.

Vzhledem k této skutečnosti bude na přípojce výše uvedené vpusti sestaven z příslušných kolen sifon.

Přípojka odvodňovacího žlabu V 10 z kanal. potrubí PVC Q D=160/5,5mm – SN 12 bude zaústěna na útes do potrubí přípojky jednotné kanalizace, uložené v zatravněném pozemku vedle kaple Sv. Barbory - viz výpis přípojek.

Vzhledem k této skutečnosti bude na přípojce výše uvedeného žlabu sestaven z příslušných kolen sifon.

Zásyp rýh všech kanalizačních přípojek bude prováděn pískem, výsivkami, nebo odvalem, ukládanými a hutněnými po vrstvách tl. 200mm, aby bylo vyloučeno pozdější sedání zásypu rýhy.

Napojení přípojek do stok jednotné a dešťové kanalizace bude odpovídat požadavkům ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky.

B.4 Dopravní řešení

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Limity příčného sklonu, požadované vyhláškou č. 398/2009Sb. bude možno dodržet u nových, nebo předlážděných pěších komunikací v parku u kostela Sv. Prokopa a navazujících na schodiště z lokality k nábřežní komunikaci podél Sázavy.

Příčný i podélný sklon průjezdných koridorů v lokalitě bude plně podřízen úrovním stávajících vstupů a vjezdů, jakož i průběhu okraje zpevněných ploch, přiléhajících k obvodovým zdem stávající zástavby.

Vzhledem k navrženému druhu dlážděných krytů všech druhů ploch budou jako vodící linie na průjezdném koridoru sloužit obvodové stěny souvislé zástavby a zděného oplocení jednotlivých pozemků.

Na trasách pěších komunikací budou jako vodící linie sloužit kamenné krajníky, osazené podél vyššího okraje pěší komunikace s převýšením 0,06m.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Budou využity stávající příjezdové komunikace (z prostoru Havlíčkova náměstí, z ulice Radniční a náměstí Republiky).

- Doprava v klidu

Vzhledem ke skutečnosti, že v zájmové lokalitě se nachází jak obytné domy, tak provozovny, nebude vhodné zcela zamezit vjezdu motorových vozidel do zájmové lokality. Parkovací plochy nebudou na stavebně upravovaných plochách jednoznačně vymezeny, parkování bude umožněno pouze na povolení MěÚ Žďár nad Sázavou a to na místech, kde to povolují ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řešením pro parkování automobilů z této lokality bude nově vybudované parkoviště v prostoru pod svahem za objektem muzea, které bude přístupné z ulice Nábřežní.

- Pěší a cyklistické stezky

Cyklistické stezky – vzhledem ke konfiguraci terénu se schodišti – nejsou v této PD řešeny.

Pěší provoz nebude na všech nově řešených zpevněných plochách nijak omezen. Tím, že bude omezeno parkování v lokalitě, bude naopak pohyb chodců komfortnější.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Objekt Sadové úpravy řeší koncepci vegetace ve vymezeném  území  veřejných prostor tzv.Tvrze.

Vegetace je jedním ze základních prostorotvorných prvků koncepce lokality. Bude se významně podílet na celkovém výsledném vzhledu upraveného prostoru.

Technická zpráva

Základem nové koncepce vegetace se stanou:

- perspektivní hodnotné stávající vzrostlé stromy,

- cílená dosadba kvalitních vzrostlých stromů

- pečlivě připravená pohledová plocha s bylinnou vegetací a cibulovinami na SZ  od kostela

- - samopnoucí popínavé rostliny na zdivu nad parkem

- keřové pohledové clony pozemků a objektů jiných vlastníků, sousedících s muzeem

Dominantním stromem celé úpravy je a zůstane do budoucna překrásná soliterní lípa / Tilia cordata/, vyrůstající v dlážděné ploše poblíž kostela. Počítá se s úpravou okraje dlážděné plochy pod korunou, rozšířením plochy pro kořeny a vytvořením kruhové volné zásakové plochy kolem kmene / povrch překrytý jemným štěrkem v barvě kameniva okolní dlažby/.

Za kostelem budou odstraněny stávající tři sloupové duby / Quercus robur Fastigiata/. Nahrazeny budou novou perspektivní solitérou/ Tilia euchlora/  s podchozí výškou koruny 2,2 m.

Při vstupu do kostela bude dosazena solitéra kvetoucího stromu – plnokvětá a neplodící forma třešně ptačky  Prunus avium Plena. Za kaplí sv. Barbory bude dosazen náhradou za stávající zerrav  subtilní forma kvetoucího stromu – muchovník / Amelanchier arborea Robin Hill/.

Kolem kostela budou umístěny kovové nádoby osázené trvalkami. Výsadba se bude lišit na osluněné a neosluněné straně kostela. Osluněná strana: Sesleria nitida, Helleborus niger, Geranium Rozanne, Verbena boraniensis, Gaura lindheimeri, Narcissus Snowboard. Neosluněná strana: Hydrangea paniculata Magical Candle, Geranium Rozanne, Narcissus Snowboard.

Vlevo od vstupu bude kolem stávajícího kříže proveden výsev přírodních typů trvalek do spár v dlažbě  / Dianthus carthusianorum, Thyus  praecox,  Leucanthemum  vulgare,.../.

Do výsadby podél chodníku spojujícího ostatní prostory s parkem byly navržené v nepravidelném sponu hrušně v okrasné formě bez dužnatých plodů / Pyrus calleryana Chanticleer/., které mají sněhově bílé bohaté květy a na podzim jejich listy vybarví do oranžova.  Budou navazovat na stávající mohutnou plodnou hrušeň při schodišti pod kostelem. Celkem bude vysazeno 10 ks  kvalitních vzrostlých stromů.

Kolem kostela budou nově výrazným akcentem skupinové i soliterní výsadby kvetoucích keřů. Inspirací pro tuto dosadbu se stala stávající sadová růže za kostelem / Rosa hugonis/ a bílá klasická růže u kříže při kapli.

Doplnění růží bodově do koncepce prostoru zvýrazní v době květu výjimečnost tohoto území. Stejně, jako růže, také navržené hortenzie v době květu přispějí významně k atraktivitě cenného prostoru. Budou dosazeny při zadním vstupu do kostela v uceleném záhonu a ten se postupně rozvolní do travnaté plochy v severním obvodu kostelního návrší. Volně vysazené robustnější formy hortenzií přirozeně odcloní problematické konstrukce a objekty sousedních parcel. Dudou také dosazeny v prázdném rohu pod farou. Pnoucí hortenzie bude na navazujícím zdivu s přísavníky a pod vyhlídkou.

V severním travnatém pásu u kostela budou dosety do trávníku výrazně kvetoucí byliny a dosazeny ve větším množství jarní cibuloviny pro postupné nakvétání / ladoňky, nižší botanické t narcisy /.

Technologie realizace:

Stávající stromy

Stávající ponechané stromy budou upraveny odborným řezem / arboristická firma/, aby jejich perspektiva byla maximálně prodloužena. V případě stromů ve zpevněných plochách budou provedena taková opatření při realizaci dlažby, aby byly jejich kořeny co nejvíce chráněny. V jejich okolí se nebude měnit výška terénu, po dobu stavby budou tyto stromy chráněny ochranným bedněním, nezávislým na kmenech. Pokud bude v okolí stromů probíhat úprava terénu v období vegetace, blíž než 3 m, budou veškeré práce odsouhlaseny předem se správcem stromů a stromy budou v dohodnutém režimu vydatně zavlaženy. Okraj výkopů, který bude blíž, než 3 m od kmene, bude překryt geotextilií a ta bude zvlhčována, aby nedošlo k prosychání kořenů.

Po dokončení úpravy stavební budou i ponechané stromy opatřeny mulčem, zavlaženy a mulčovaná plocha kolem kmene bude kypřena a udržována bez plevelů.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Není.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Z charakteru realizované stavby nevyplývá potřeba ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Nejsou

- řešení zásad prevence závažných havárií

Zájmové lokalita Tvrz bude v dotčeném rozsahu stavebních úprav nově řešena jako obytná zóna, vymezená na komunikacích vjezdu i výjezdu příslušným svislým informativním značením provozním.

- zóny havarijního plánování

Nejsou

B.8 Zásady organizace výstavby

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

V době stavby bude přístup na stavební pozemek možný z místních komunikací, ze státní silnice I/37 v ulici Horní přes Havlíčkovo náměstí a ulici Radniční, popř. ulicí Nábřežní. Stavba bude zásobována nákladními automobily o maximální hmotnosti 12 t.

Vjezd na staveniště bude umožněn pouze zásobovacím a pohotovostním vozidlům, vozidlům s povolením stavby a průchod chodcům. Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, musí být zajištěn jejich průchod a přístup do domů.

Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Přípojky ZS na veřejné sítě si zajistí zhotovitel podle svých potřeb z místních sítí. V předmětném území se nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě.

Napájení staveniště elektrickou energií:

Napájení staveniště elektrickou energií lze předpokládat z NN rozvaděčových skříní. Způsob napojení staveniště na elektrickou energii projedná stavebník před začátkem stavebních prací s příslušným správcem - E.on Česká republika.

Voda

Způsob napojení staveniště na zdroj pitné vody projedná stavebník před začátkem stavebních prací s příslušným správcem - VAS.

Napojení na kanalizaci

Předpokládá se použití mobilních WC. K napojení na kanalizaci je možno využít provizorně stávajících přípojek uličních vpustí, které jsou určeny k odstranění. Způsob napojení staveniště na kanalizaci projedná stavebník před začátkem stavebních prací s příslušným správcem - SVK.

- Přístup na stavbu po dobu výstavby, popř přístupové trasy

Přístup na stavbu po dobu výstavby bude z Havlíčkova náměstí, ulice Radniční a náměstí Republiky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno provizorním oplocením s označením. Bude zajištěno ohrazení staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši 100-250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 1100 mm) a dále dle potřeby i náhradní bezbariérová trasa se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.

Budou odstraněny stávající povrchy ze štípané žulové dlažby a asfaltu včetně obrubníků a podkladových vrstev až na úroveň pláně. Štípaná žulová dlažba a žulové obrubníky (pouze nepoškozené a čisté!) budou znovu použity. Budou vybourány stávající vyrovnávací schodišťové stupně včetně podkladních vrstev a základů. Bude posouzen jejich technický stav a vzhled, případně budou odborně ošetřeny, a pokud to jejich stav umožní, budou přednostně znovu použity. Budou odstraněny stávající prvky mobiliáře a sloupy veřejného osvětlení včetně základových konstrukcí. Budou odstraněny a vykáceny všechny nekvalitní stromy a keře.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Veškeré zábory pro staveniště budou řešeny jako dočasné. Objekty ZS budou řešeny staveništními buňkami pro sociální zařízení, kanceláře a sklad, umístěny mimo komunikace na vyhražených plochách.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Při stavebních pracích bude zajištěno ohrazení staveniště vhodnými prvky (s dolní pevnou zábranou ve výši

100-250 mm, s horní pevnou zábranu ve výši 1100 mm). Dle potřeby bude v rámci staveniště zajištěna

náhradní bezbariérová trasa se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Komunikace a navazující zpevněné plochy jsou rekonstruovány přibližně ve stávajících výškách a proto bude rozsah zemních prací minimální. Vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností bude tloušťka stávajících konstrukcí menší než konstrukcí navrhovaných, bude na stavbě určitý přebytek zeminy, jehož rozsah v řešeném stupni dokumentace nelze stanovit s dostatečnou přesností.

Související stavby nebudou, ale v rámci výkopových prací bude provedena revize domovních přípojek a jejich případná výměna bude provedena na náklady majitelů.

Stávající kamenná dlažba – mozaikové a drobné kostky – bude po rozebrání dlážděných krytů ponechána na staveniště pro následné použití při rekonstrukci povrchů.

Vybouraný asfaltový kryt bude průběžně odvážen k recyklaci, nestmelené kamenivo podkladních vrstev, znečištěné zeminou, bude odváženo na skládku stavebního materiálu, následně bude využito při zásypech rýh pro ukládání inženýrských sítí na stavbách města Žďáru.

Stávající kamenné silniční obrubníky a žulové schodišťová stupně budou odvezeny na skládku stavebního materiálu města do 5 km.

Štípané žulové kostky budou uloženy na mezideponii určenou městem v rámci stavby (vzdálenost do 5 km).

Humózní pokryv bude využit dle záměrů MěÚ na sadové úpravy v katastru města, pro zpětné ohumusování zelených ploch bude použit speciální substrát. Přebytečná zemina pro spodní stavbu zpevněných ploch a podélné kamenné zídky bude odvážena přednostně na skládku inertního materiálu do 18 km (např. Ronov), případně dle potřeby města na deponii.