VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SPECIFIKACE)

Standard veřejného osvětlení vychází z prvků, které byly použity na revitalizaci navazujících prostor Masarykova náměstí a Havlíčkova náměstí. Prostor Tvrze s nimi tvoří jednotný celek, a proto je žádoucí, aby navržené veřejné osvětlení splňovalo svým designem a materiálovým řešením vysokou kvalitu a standardy uvedené ve specifikaci.

- Sloupové svítidlo ve standardu Thorn AVENUE D2 LED

Počet: 2 ks (symetrické)

označení:	AVENUE D2 LED 18L50 BP 730 CL2 R/S RS

předřadník:	svítidlo s elektronickým ovládacím předřadníkem LED

sloupy:	zapuštěné zesílené kónické stožáry (výška 5m)

kotvení:	sloupy jsou kotvené skrytě do betonového základu pod dlažbou

základna a ramena:	tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900

vrchní kryt:	vytlačovaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900

kryt světelného zdroje:	metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel

difuzor:	čirý stabilizovaný vůči UV polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma.

rozměry:	Ø 596 x 732 mm

celkový výkon:	32 W

hmotnost:	8,6 kg