## Elektroinstalace
Název | Mj | Počet | cena mat. | cena mat. celkem | cena mont. | cena mont. Celkem | CELKEM
Kabely
Kabel Cyky-J 3x1,5 | m | 238 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 5x2,5 | m | 62 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 3x4 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 5x4 | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 5x6 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 5x10 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabel Cyky-J 5x16 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Vodič CYA 6 Zžl | m | 164 |  | 0 |  | 0 | 0
Trasovací materiál
Instalační lišta 20x20, bílá | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství k instalační liště 20x20 (rohy, koncovky, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalační lišta 40x40, bílá | m | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
Příslušenství k instalační liště 40x40 (rohy, koncovky, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka ohebná 25mm, vč. příslušenství, bílá | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubka ohebná 25mm, vč. příslušenství, černá, UV odolná | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky na kabely (skupinové držáky, kabelová sedla), vč. příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky, spínače, příslušenství
ABB Tango bílá, Vypínač ř.1, vč. příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
Svorky a lísovací oka pro ochranné pospojení rozvodů a technologií, vč. příslušenství | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
Svítidla
Svítidlo v kuchyni - pouze zapojení | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun 1ks svítidla ve skladu obalů ze stropu na stěnu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun 2ks svítidel ve skladu DKP ze stropu na stěnu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče a příslušenství
Stávající silový rozvaděč RK, doplnění jističe B40/3 a dopojení nového kabelu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Stávající silový rozvaděč RS, doplnění jističe B32/3 a dopojení nového kabelu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Prodloužení stávajícího přívodního kabelu pro rozvaděč R-VZT1, vč. lísovací spojky na Cyky 5x16 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nový silový rozvaděč R-VZT1, dodávka vč. montáže a zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nový silový rozvaděč R-VZT2, dodávka vč. montáže a zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nový silový rozvaděč R-VZT3, dodávka vč. montáže a zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Připojení kabelů na přívodní svorkovnice jednotek VZT | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál pro zapojení rozvaděčů a jednotek VZT | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní
Štítky popisovací pro přístroje | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Pomocné zednícké práce (vyřezání drážek do stěn, vrtání průrazů,... ) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál pro montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Koordinace s ostatními profesemi | hod | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Práce nespecifikované ceníkem | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady spojené s dopravou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Revize elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakreslení skutečného stavu provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM bez DPH