## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | 140-2024 Haškova 2169/8 byt č. 14 2+1 |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy bytu 2+1 |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  |  |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 129
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | 140-2024 Haškova 2169/8 byt č. 14 2+1 | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | Stavební úpravy bytu 2+1 | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 129
JKSO: |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 0
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady VORN
Ostatní rozpočtové náklady (VORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  | 0 |  |  | 0
Příprava staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Inženýrské činnosti |  |  | 0 |  |  | 0
Finanční náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na pracovníky |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  |  | 0
Vlastní VORN |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem VORN | [5 empty] | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet | [23 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  | 140-2024 Haškova 2169/8 byt č. 14 2+1 |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | Stavební úpravy bytu 2+1 |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE |  |  | VATTAX
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Nezařazeno |  |  |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342270040RA0 | Příčka z desek Pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm |  | m2 | 2.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 12 | Příčka z desek Pórobetonových hladkých, tloušťka 5 cm
|  | 0,9*2,6-0,5*0,5 | koupelna obezdění šachty |  | 2.09
2 | 342270042RA0 | Příčka z desek Pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm |  | m2 | 11.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 12 | Příčka z desek Pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm
|  | (1,55*2+2,8+3,45)*2,6 | bytové jádro |  | 24.31
|  | -02,8*2*2-0,7*2 |  |  | -12.6
3 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 12 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm
| Varianta: | překlad nenosný 124 x 24,9 x 10 cm
4 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou |  | m | 9.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 12 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
|  | (1,55*2+2,8+3,45) | bytové jádro |  | 9.35
5 | 342948111R00 | Ukotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky |  | m | 10.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | _3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 12 | Ukotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
|  | 2,6*4 |  |  | 10.4
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 611421321R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých |  | m2 | 57.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých
|  | 6,7+1,08+2,64+11,9+16,47+2,43+16 |  |  | 57.22
7 | 620991111R00 | Zakrývání spár panelů páskou |  | m | 44.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Zakrývání spár panelů páskou
|  | 13*3,45 |  |  | 44.85
8 | 601016191R00 | Penetrační nátěr stropů |  | m2 | 57.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Penetrační nátěr stropů
9 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm |  | m2 | 57.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm
10 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn |  | m2 | 178.636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Penetrační nátěr stěn
|  | (5,25+1,2)*2*2,6-0,8*2*4-0,7*2-0,6*2 | chodba |  | 24.54
|  | (1,2+0,9)*2*2,6-0,7*2 | WC |  | 9.52
|  | (1,55+1,7)*2*2,6-0,8*2 | koupelna |  | 15.3
|  | (3,45+4,765)*2*2,6-0,8*2*2-2,12*1,62 | kuchyň |  | 36.084
|  | (3,45+4,765)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 37.684
|  | (1,8+1,35)*2*2,6-0,6*2 | komora |  | 15.18
|  | (3,45+4,455)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 36.072
|  | (2,12+1,62*2)*0,2*3 | ostění otvorů |  | 3.216
|  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1.04
11 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
|  | 70*0,1 | po instalacích |  | 7
12 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých |  | m2 | 134.796 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých
|  | (5,25+1,2*2+1,8)*2,6-0,8*2*3-0,6*2 | stávající stěny chodba |  | 18.57
|  | (1,965+3,45+4,765)*2,6-2,12*1,62 | kuchyň |  | 23.034
|  | (3,45+4,765)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 37.684
|  | (1,8+1,35)*2*2,6-0,6*2 | komora |  | 15.18
|  | (3,45+4,455)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 36.072
|  | (2,12+1,62*2)*0,2*3 | ostění otvorů |  | 3.216
|  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1.04
13 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem |  | m2 | 158.446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem
| Varianta: | s použitím suché maltové směsi
|  | (5,25+1,2)*2*2,6-0,8*2*4-0,7*2-0,6*2 | chodba |  | 24.54
|  | (1,2+0,9)*2*0,8 | WC nad obklady |  | 3.36
|  | (1,55+1,7)*2*0,5 | koupelna nad obklady |  | 3.25
|  | (3,45+4,765)*2*2,6-0,8*2*2-2,12*1,62 | kuchyň |  | 36.084
|  | -(0,6+2,7)*0,6 |  |  | -1.98
|  | (3,45+4,765)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 37.684
|  | (1,8+1,35)*2*2,6-0,6*2 | komora |  | 15.18
|  | (3,45+4,455)*2*2,6-0,8*2-2,12*1,62 | pokoj |  | 36.072
|  | (2,12+1,62*2)*0,2*3 | ostění otvorů |  | 3.216
|  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1.04
14 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 10.303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů
|  | 2,12*1,62*3 | okna |  | 10.303
15 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny |  | m2 | 19.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny
| Varianta: | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
|  | (1,65+2,8+1,8)*2,6-0,8*2*2 | kuchyň |  | 13.05
|  | (3,45*2,6-0,8*2-0,7*2 | chodba |  | 0
|  | (1,2+0,9)*2*0,8 | WC nad obklady |  | 3.36
|  | (1,55+1,7)*2*0,5 | koupelna nad obklady |  | 3.25
16 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
| Varianta: | včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm
|  | 1 | WC |  | 1
17 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
| Varianta: | včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm
18 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  | m2 | 5.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 61 |  |  | 12 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
|  | 1,7*2,1 | koupelna stáv. stěna |  | 3.57
|  | 0,9*1,8 | WC stáv. stěna |  | 1.62
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
19 | 632451441R00 | Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm |  | m2 | 3.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  | 12 | Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm
|  | 1,08 | WC |  | 1.08
|  | 2,64 | koupelna |  | 2.64
20 | 632411110RT2 | Samonivelační stěrka , ruční zpracování tl. 10 mm |  | m2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  | 12 | Samonivelační stěrka , ruční zpracování tl. 10 mm
| Varianta: | samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa
|  | 6,7+11,9+16,47+2,43+16 |  |  | 53.5
21 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 |  | m2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | _6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |  | 63 |  |  | 12 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 900 R01 | HZS - drobné nezměřitelné práce |  | h | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 12 | HZS - drobné nezměřitelné práce
| Varianta: | stavební dělník
23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 12 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
24 | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 12 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus
|  | 1 | instal. dvířka |  | 1
25 | 553476578 | Dvířka revizní do zdiva 500 x 500 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí pro montáž obkladů - dle vzorkování |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 12 | Dvířka revizní do zdiva 500 x 500 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí pro montáž obkladů - dle vzorkování
26 | 952902110RVV | Zametání a vytírání v místnostech, chodbách, na schodišti |  | KPL. | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 12 | Zametání a vytírání v místnostech, chodbách, na schodišti
|  | 5 | v průběhu rekonstrukce |  | 5
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
28 | 965044121R00 | Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem |  | m2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, s rabic.pletivem
29 | 9620. 1 | Demontáž byt. jádra, vč. zařizovacích předmětů, vč. likvidace do sutě |  | KPL. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Demontáž byt. jádra, vč. zařizovacích předmětů, vč. likvidace do sutě
30 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm |  | m2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
|  | 6,7+11,9+16,47+2,43+16 | stáv. místnosti, po odstranění PVC |  | 53.5
31 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  | t | 1.793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
32 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží |  | t | 1.793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Příplatek za každé další podlaží
33 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km |  | t | 1.793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km |  | t | 5.379 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
|  | 1,793*3 |  |  | 5.379
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 1.793 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
36 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  | t | 7.172 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
|  | 1,793*4 |  |  | 7.172
37 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 |  | t | 1.558 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
|  | 1,793-0,235 |  |  | 1.558
38 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 |  | t | 0.235 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 96 |  |  | 12 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
|  | 53,5*0,0035 | PVC |  | 0.187
|  | 59,67*0,0008 | sokl PVC |  | 0.048
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  | t | 7.939 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 99 |  |  | 12 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky |  | m2 | 8.965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | _71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  | 12 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky
41 | 711212002RT3 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty |  | m2 | 8.965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | _71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  | 12 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty
| Varianta: | , tl. 2 mm
|  | 1,55*1,7 | koupelna podlaha |  | 2.635
|  | (1,55+1,7)*2*0,3-0,8*0,3 | sokl |  | 1.71
|  | (1,1+1,1)*2,1 | sprcha svisle |  | 4.62
42 | 711212601RT2 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  | m | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | _71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  | 12 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
| Varianta: | 100 mm
|  | (1,55+1,7)*2-0,8 | koupelna sokl |  | 5.7
|  | 2,1 | svisle sprcha |  | 2.1
43 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m |  | t | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | _71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |  | 711 |  |  | 12 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
44 | 721140935R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu,DN 100 mm
45 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm |  | m | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
46 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm |  | m | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
47 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm |  | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
48 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
49 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
50 | 230120046R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 |  | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100
51 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm |  | m | 9.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm
52 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm |  | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm
53 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 721 |  |  | 12 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 722130913R00 | Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm
55 | 722260921R00 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2" |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2"
56 | 722172631R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 |  | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20
57 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"
58 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" |  | pár | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"
59 | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm
| Varianta: | vnitřní průměr 25 mm
60 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
61 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm |  | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
62 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm |  | m | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm
63 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m |  | t | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  | 722 |  |  | 12 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
65 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní dle vzorníku |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Umyvadlo invalidní dle vzorníku
66 | 725860213R00 | Sifon podomítkový umyvadlový |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Sifon podomítkový umyvadlový
67 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40 mm
68 | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové
69 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Montáž baterií sprchových, pevná výška
70 | 725860181RT1 | Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Sifon pračkový HL404.1, D 40/50 mm nerezový
| Varianta: | podomít.uzáv. s přivzd.vent. krycí deska 225x100mm
71 | 725860222R00 | Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm
72 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2" |  | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"
73 | 72582 | Baterie nástěnná koupelna umyvadlo |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Baterie nástěnná koupelna umyvadlo
74 | 725845111R00 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství
75 | 725814125R00 | Ventil pračkový DN 20 mm |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Ventil pračkový DN 20 mm
76 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Montáž klozetových mís kombinovaných
77 | 725013128R00 | Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý
78 | 55428097.A | Sprchová zástěna čtvrtkruhový , 900 x 900 mm - dle vzorkování |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Sprchová zástěna čtvrtkruhový , 900 x 900 mm - dle vzorkování
79 | 55423038.A | Sprchová vanička čtvrt kruh 900 x 900 mm - dle vzorkování |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Sprchová vanička čtvrt kruh 900 x 900 mm - dle vzorkování
80 | 725590812R00 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 12 m |  | t | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |  | 725 |  |  | 12 | Přesun vybouraných hmot, zařizovací předměty H 12 m
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 72855 | Vzduchotechnika - odtah od odsavače |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |  | 728 |  |  | 12 | Vzduchotechnika - odtah od odsavače
82 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |  | 728 |  |  | 12 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2
83 | 429727810 | Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | _72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 728 |  |  | 12 | Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 730. 1 | Demont a zpětná montáž radiatorů ÚT |  | KPL. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | _73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |  | 735 |  |  | 12 | Demont a zpětná montáž radiatorů ÚT
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Demontáž prahů dveří 1křídlových
|  | 4 | vnitřní dveře |  | 4
86 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m
87 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových
88 | 766825821R00 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových
89 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
90 | 766812115R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m
91 | 766. 2 | Demontáž garnýže, vč. likvidace |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Demontáž garnýže, vč. likvidace
92 | 766. 1 | Dodávka kuchyňská linka - dle schématu " kuchyně Haškova " |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Dodávka kuchyňská linka - dle schématu " kuchyně Haškova "
93 | 6116. 0 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné, 600 x 1970 mm, CPL, DTD výplň, kování, zámek - vše dle standarů |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné, 600 x 1970 mm, CPL, DTD výplň, kování, zámek - vše dle standarů
94 | 6116. 1 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, 2/3 sklo 800 x 1970 mm, CPL, DTD výplň, sklo bezpečnostní, kování, zámek - vše dle standarů |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, 2/3 sklo 800 x 1970 mm, CPL, DTD výplň, sklo bezpečnostní, kování, zámek - vše dle standarů
95 | 6116. 3 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné 700 x 1970 mm, CPL, DTD , kování, zámek - vše dle standarů |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné 700 x 1970 mm, CPL, DTD , kování, zámek - vše dle standarů
96 | 6116. 3 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné 800 x 1970 mm, CPL, DTD , kování, zámek - vše dle standarů |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Dveře vnitřní hladké 1 křídl. bílé, plné 800 x 1970 mm, CPL, DTD , kování, zámek - vše dle standarů
97 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  | t | 0.688 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | _76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 766 |  |  | 12 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 3.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Penetrace podkladu pod dlažby
99 | 771575109R00 | Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m |  | m2 | 3.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m
|  | 1,55*1,7 | koupelna |  | 2.635
|  | 1,2*0,9 | WC |  | 1.08
100 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem |  | m | 14.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Spára podlaha - stěna, silikonem
|  | (1,55+1,7)*2-0,8 | koupelna vodorovně |  | 5.7
|  | 4*2,1 | svisle |  | 8.4
|  | 0,6 | kuchyň. linka |  | 0.6
101 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. |  | m2 | 3.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
102 | 59764231 | Dlažba protiskluzná 300 x 300 x 9 mm, dle vzorkování, dle standardů |  | m2 | 4.087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Dlažba protiskluzná 300 x 300 x 9 mm, dle vzorkování, dle standardů
|  | 3,715*1,1 |  |  | 4.087
103 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  | t | 0.099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |  | 771 |  |  | 12 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
104 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  | m | 59.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
|  | (5,25+1,2)*2-0,8*4-0,6*2 | chodba |  | 8.5
|  | (3,45+4,765)*2-0,8*2 | kuchyň |  | 14.83
|  | (3,45+4,765)*2-0,8 | pokoj |  | 15.63
|  | (1,8+1,35)*2-0,6 | komora |  | 5.7
|  | (3,45+4,455)*2-0,8 | pokoj |  | 15.01
105 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky |  | m2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
|  | 6,7+11,9+16,47+2,43+16 |  |  | 53.5
106 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu |  | m | 59.57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
| Varianta: | včetně dodávky soklíku PVC
|  | (5,25+1,2)*2-0,8*4-0,6-0,7 | chodba |  | 8.4
|  | (3,45+4,765)*2-0,8*2 | kuchyň |  | 14.83
|  | (3,45+4,765)*2-0,8 | pokoj |  | 15.63
|  | (1,8+1,35)*2-0,6 | komora |  | 5.7
|  | (3,45+4,455)*2-0,8 | pokoj |  | 15.01
107 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) |  | m2 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
|  | 6,7+11,9+16,47+2,43+16 |  |  | 53.5
108 | 776. 1 | Provedení spoje PVC - dlažba bez přechodových lišt |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Provedení spoje PVC - dlažba bez přechodových lišt
109 | 2841 | Dodávka podlahovina PVC - dle Standardu a vzorkování |  | m2 | 58.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Dodávka podlahovina PVC - dle Standardu a vzorkování
|  | 53,5*1,1 |  |  | 58.85
110 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m |  | t | 0.369 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | _77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |  | 776 |  |  | 12 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
111 | 781475115R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm |  | m2 | 20.968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm
|  | (1,55+1,7)*2*2,1-0,8*2 | koupelna |  | 12.05
|  | (1,2+0,9)*2*1,8-0,7*1,8 | WC |  | 6.3
|  | (0,9+2,4)*0,6+(0,5+0,25)*0,85 | kuchyň. linka |  | 2.618
112 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl |  | m2 | 8.918 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
|  | 6,3+2,618 |  |  | 8.918
113 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem |  | m | 15.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
|  | 4*2,1+4*1,8 |  |  | 15.6
114 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm
115 | 5978 | Obkládačka 200 x 250 mm, dle vzorkování |  | m2 | 23.065 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Obkládačka 200 x 250 mm, dle vzorkování
|  | 20,968*1,1 |  |  | 23.065
116 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m |  | t | 0.384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 781 |  |  | 12 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 783222100RV1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |  | 783 |  |  | 12 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
| Varianta: | zárubně - dle standardů
118 | 7836 | Očištění radiátorů před nátěrem |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |  | 783 |  |  | 12 | Očištění radiátorů před nátěrem
119 | 783324140R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 1x + 1x email |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |  | 783 |  |  | 12 | Nátěr syntetický litin. radiátorů 1x + 1x email
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
120 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 192.016 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |  | 784 |  |  | 12 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
|  | 57,22 | strop |  | 57.22
|  | 134,796 | stěny |  | 134.796
121 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem , 1 x |  | m2 | 217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 784 |  |  | 12 | Penetrace podkladu nátěrem , 1 x
122 | 784165512R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x - dle standardů |  | m2 | 217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | _78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |  | 784 |  |  | 12 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x - dle standardů
|  | 58+159 |  |  | 217
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
123 | 210. 1 | Montáž sporáku |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | Montáž sporáku
124 | 210. 2 | Sporák elektrický |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | Sporák elektrický
125 | 210. 3 | D + M elektroinstalace dle PD |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | D + M elektroinstalace dle PD
126 | 210. 4 | D + M požární hlásič bateriový - životnost baterie min. 5 let |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | D + M požární hlásič bateriový - životnost baterie min. 5 let
127 | 210. 5 | Dod + montáž digestoře |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | _9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | Dod + montáž digestoře
| VORN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | _Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12 | Zařízení staveniště
| 06VRN | Územní vlivy |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 065002VRN | Mimostaveništní doprava |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 06VRN_ | _Â _ | _ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12 | Mimostaveništní doprava
0
Poznámka: