Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. příloha A a tabulka ZA.1.

Složení komise:

Projektant			Ing. Jaroslav Altera – Hlavní inženýr projektu

Členové (funkce)

Ing. Miroslav Cejpek – projektant části elektro, revizní technik

Ostatní účastnící jednání

Název objektu:	FOTOVOLTAICKÁ LEKTRÁRNA NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - FVE 96,3 kWp

| Podklady použité pro vypracování Protokolu: | ČSN 33 2000-5-51, projekt FVE, požadavky investora, požadavky jednotlivých profesí |
| --- | --- |
| Přílohy: | Dokument slouží jako příloha k PD. Vlastní přílohy nemá. |
| Popis objektu: | Samostatně stojící objekt. |
| Rozhodnutí: | ČSN 33 2000-5-51 |
| Zdůvodnění: |  |

Vyhodnocení:

Odchylka od standardních vnějších vlivů - žádná.

AA2,AA4, AB7, AC1, AD2,  AD7, AE2, AE5, AF2, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1, AN2, AQ2, BA1, BA4, BA5, CA1, BD1, CB1, BE4.

Celkové zhodnocení

Na základě uvedených podkladů a posouzení pro příslušné elektrické zařízení (objekt) umístěný dle popisu, je prostor definován dle ČSN 33 2000-5-51 jako

normální, nebezpečný, zvlášť nebezpečný

* nehodící se škrtněte

Vyhodnocení bylo provedeno dne 5.6.2023 za účasti

Zástupce projektanta (firma, jméno, funkce)

Ing. Jaroslav Altera	projektant

Zástupce budoucího provozovatele: (jméno, funkce)

Ing. Michal Bačovský – odbor strategického rozvoje a investic

Podpis:

Přizvaných expertů: (jméno, firma, funkce)

Podpisy: Ing. Miroslav Cejpek, Zero Emission Consulting s.r.o., projektant, HIP