| Projekt: Zkvalitnění turistické infrastruktury kolem Pilské nádrže |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšíření servisního karavanového stání o instalaci dalšího jednoho nerezového sloupku se 4 x jištěnými zásuvkami na 230 V |  |  |  |  |
| Položka | jednotka | počet | Kč/ks bez DPH | Kč celkem bez DPH |
| Nerezový pilíř se zásuvkovou rozvodnicí SCAME, 4 x zásuvka 230V , zásuvky jsou jištěny proudovými, chrániči , určen pro karavanové stání a kempy. *Vzhledově laděný ke stávajícímu sloupku. | ks | 1 | 19 830 Kč | 19 830 Kč |
| Betonový základ pod elektro pilíř D+M | ks | 1 | 2 700 Kč | 2 700 Kč |  |
| Výkop rýhy 300x600 | m | 24,505 | 1 308 Kč | 32 053 Kč |  |
| Zemní kulatina FeZn 10mm | m | 25 | 51 Kč | 1 275 Kč |  |
| Páska výstražná s bleskem | m | 25 | 2 Kč | 50 Kč |  |
| CYKY 5J x 6 | m | 25 | 130 Kč | 3 250 Kč |  |
| Prosívka | kpl | 1 | 890 Kč | 890 Kč |  |
| Pomocný materiál | kpl | 1 | 690 Kč | 690 Kč |  |
| Montážní práce | kpl | 1 | 22 560 Kč | 22 560 Kč |  |
| Revize | kpl | 1 | 2 200 Kč | 2 200 Kč |  |
| Přesun mat.a hmot | kpl | 1 | 3 800 Kč | 3 800 Kč |  |
|  | Suma Kč bez DPH |  |  | 89 298 Kč |  |
| Vybudování veřejného piknikového místa - Autokempink Pilák - lokalita Táborky. Specifikace: Příloha č.2 Specifikace piknikové místo, Příloha č.3 Situace umístění |  |  |  |  |  |
| Položka | jednotka | počet | Kč/ks bez DPH | Kč celkem bez DPH |  |
| Lavice kruhová výseč se 4 betonovými patkami kvádry 400x400x400mm (2 ks na lavici) a 400x400x200mm (2 ks na lavici) - kruhová výseč - sedák z voděodolné překlišky z jedné strany hladká, z druhé strany protiskluz, tl. 21 mm, barva tmavá, březová, zatřené hrany, chyceno do rámu vruty ze spodu, strana protiskluzová směr nahoru - 3 ks/lavici. Nosný rám na sedák 3 ks/lavici, jekl 40x40x2-3mm, nerez nebo pozink. Kotveno do betonových kostek. Součástí je i betonový základ pod ohniště betonový kruh D=1100mm x d=400mm x v.200 mm | ks | 1 | 52 500 Kč | 52 500 Kč |  |
| Zemní práce | m2 | 44 | 1 050 Kč | 46 200 Kč |  |
| Mlatová plocha (cena za materiál i práci vč. zřízení podkladních vrstev - velikost cca 44 m2) | m2 | 44 | 785 Kč | 34 540 Kč |  |
| Lemování plochy ze žulových kostek 8/11, dvě řady cca 30 bm | bm | 30 | 855 Kč | 25 650 Kč |  |
|  | Suma Kč bez DPH |  |  | 158 890 Kč |  |
|  | Suma Kč bez DPH celkem |  |  | 248 188 Kč |  |
|  | Suma Kč s DPH celkem |  |  | 300 307 Kč |  |
| Platební podmínky: platba převodem, splatnost 30 dní |  |  |  |  |  |
| Realizace v období od 1.10.2025 do 30.11.2025 |  |  |  |  |  |
| Záruka: 60 měsíců |  |  |  |  |  |