| Slepý rozpočet - datové rozvody 5 pater Hotelový dům Morava |  |  |  |  | Sumarizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP |  |  |  |  | 1.-5.NP |  |  |  |
| Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |  | Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |
| Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm | 1 | 5 100 Kč | 5 100 Kč |  | Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm | 3 | 5 100 Kč | 15 300 Kč |
| Patchpanel Solarix STP Cat5e | 2 | 1 350 Kč | 2 700 Kč |  | Patchpanel Solarix STP Cat5e | 9 | 1 350 Kč | 12 150 Kč |
| Keystone Solarix Cat5e | 73 | 43 Kč | 3 103 Kč |  | Keystone Solarix Cat5e | 341 | 43 Kč | 14 493 Kč |
| Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 18 | 150 Kč | 2 700 Kč |  | Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 94 | 150 Kč | 14 100 Kč |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 860 | 12 Kč | 10 320 Kč |  | FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 5 060 | 12 Kč | 60 720 Kč |
| Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 | 24 | 100 Kč | 2 400 Kč |  | Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 | 180 | 100 Kč | 18 000 Kč |
| Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 36 | 48 Kč | 1 728 Kč |  | Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 251 | 48 Kč | 12 048 Kč |
| Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 82 | 28 Kč | 2 296 Kč |  | Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 370 | 28 Kč | 10 360 Kč |
| Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V | 1 | 650 Kč | 650 Kč |  | Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V | 3 | 650 Kč | 1 950 Kč |
|  |  |  |  |  | Zásuvka 230V | 3 | 250 Kč | 750 Kč |
| Práce (hod) | 32 | 460 Kč | 14 720 Kč |  | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 40 | 25 Kč | 1 000 Kč |
| Cena |  |  | 45 717 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Drobný instalační materiál | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |
| 2.NP |  |  |  |  | Práce (hod) | 224 | 460 Kč | 103 040 Kč |
| Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |  | Cena |  |  | 273 911 Kč |
| Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm | 1 | 5 100 Kč | 5 100 Kč |  | Cena celkem s 21% DPH |  |  | 331 432 Kč |
| Patchpanel Solarix STP Cat5e | 4 | 1 350 Kč | 5 400 Kč |  |  |  |  |  |
| Keystone Solarix Cat5e | 195 | 43 Kč | 8 288 Kč |  |  |  |  |  |
| Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 48 | 150 Kč | 7 200 Kč | 12 | Hardware |  |  |  |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 2 950 | 12 Kč | 35 400 Kč |  | Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |
| Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 | 78 | 100 Kč | 7 800 Kč |  | Switch |  |  | 0 |
| Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 23 | 48 Kč | 1 104 Kč |  | Wifi | 10 |  |  |
| Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 84 | 28 Kč | 2 352 Kč |  |  |  |  |  |
| Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V | 1 | 650 Kč | 650 Kč |  |  |  |  |  |
| Práce (hod) | 64 | 460 Kč | 29 440 Kč |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  | 102 734 Kč |  |  |  |  |  |
| 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm | 1 | 5 100 Kč | 5 100 Kč |  |  |  |  |  |
| Patchpanel Solarix STP Cat5e | 3 | 1 350 Kč | 4 050 Kč |  | Cena |  |  | 0 Kč |
| Keystone Solarix Cat5e | 51 | 43 Kč | 2 168 Kč |  |  |  |  |  |
| Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 24 | 150 Kč | 3 600 Kč |  |  |  |  |  |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 950 | 12 Kč | 11 400 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 | 78 | 100 Kč | 7 800 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 0 | 48 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 84 | 28 Kč | 2 352 Kč |  |  |  |  |  |
| Masterlan 19" rozvodný panel 8x230V | 1 | 650 Kč | 650 Kč |  |  |  |  |  |
| Práce (hod) | 48 | 460 Kč | 22 080 Kč |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  | 59 200 Kč |  |  |  |  |  |
| 4.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm |  | 5 100 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Patchpanel Solarix STP Cat5e |  | 1 350 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Keystone Solarix Cat5e | 11 | 43 Kč | 468 Kč |  |  |  |  |  |
| Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 2 | 150 Kč | 300 Kč |  |  |  |  |  |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 150 | 12 Kč | 1 800 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 |  | 100 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 96 | 48 Kč | 4 608 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 60 | 28 Kč | 1 680 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  | 650 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Práce (hod) | 40 | 460 Kč | 18 400 Kč |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  | 27 256 Kč |  |  |  |  |  |
| 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |
| Rozvaděč nástěnný SENSA 21U 600mm |  | 5 100 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Patchpanel Solarix STP Cat5e |  | 1 350 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Keystone Solarix Cat5e | 11 | 43 Kč | 468 Kč |  |  |  |  |  |
| Dvojzásuvka Solarix RJ45 | 2 | 150 Kč | 300 Kč |  |  |  |  |  |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 150 | 12 Kč | 1 800 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1006K EILM 70x40 |  | 100 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1005K EILM 40x40 | 96 | 48 Kč | 4 608 Kč |  |  |  |  |  |
| Lišta Malpro D1009K EILM 25x20 | 60 | 28 Kč | 1 680 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  | 650 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |
| Práce (hod) | 40 | 460 Kč | 18 400 Kč |  |  |  |  |  |
| Cena |  |  | 8 856 Kč |  |  |  |  |  |
| Realizace do konce roku 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |