ŽÁDOST O ÚČAST V PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH

„ŘÍZENÍ A KONTROLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“

POŘADATEL PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 	00295841

se sídlem: 	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zadavatel“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 	17983835

se sídlem: 	Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

kontaktní osoba:	Mgr. Maroš Sovák, advokát

telefon:	+420 602 655 653

e-mail:	zakazky@urbanlegal.cz

ID DS:	pud7ibg

(dále jen „Zástupce zadavatele“)

IDENTIFIKACE DODAVATELE:

NÁZEV

IČO: 	DOPLNIT

se sídlem: 	DOPLNIT

kontaktní osoba:	DOPLNIT

telefon:	DOPLNIT

e-mail:	DOPLNIT

ID DS:	DOPLNIT

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto projevuje svůj zájem o účast v předběžných tržních konzultacích k připravované veřejné zakázce „Řízení a kontrola veřejného osvětlení ve městě Žďár nad Sázavou“.

Odpovědi na přiložené otázky jsou volitelné. K účasti na ústních PTK bude pozván i dodavatel, který neuvede písemně odpověď, byť na jedinou z otázek.

# Stručné představení Dodavatele

VOLITELNĚ DOPLNIT

# Odpovědi na dotazy Zadavatele

Základní charakteristika řídícího systému

  - Zadavatel má představu, aby řídící systém veřejného osvětlení splňoval tuto základní charakteristiku:

- umožňoval hromadné i individuální zapnutí a vypnutí RVO, odečet stavu elektroměrů, odečet napětí a proudů na jednotlivých větvích RVO, zjištění stavu záložního zdroje a kontrolu napájecího zdroje (včetně napětí pojistky), dálkovou kontrolu a diagnostiku řídící jednotky RVO i celého systému, provádění dálkových změn základních parametrů řídící jednotky a rozšiřujících zařízení, zapínání a vypínání slavnostního osvětlení RGBW reflektorů (po 1. etapě jen elektricky, nikoliv formou řízení svítidel), byl připraven pro architekturu „server–klient“ i „cloud“,

- komunikoval s elektroměry pomocí standardizovaných protokolů (Modbus, OBIS), kombinoval v rámci jedné instalace různé technologie (GPRS modem, radiomodem, optická vlákna, WiFi),

- případně v budoucnu doplnit prvky tak, aby umožňoval během max. 2 minut změnu světelného toku jednotlivých svítidel, přiřazení regulačních kalendářů s individuálním stmíváním pro každé svítidlo či skupinu na každý den v roce,

- zobrazoval data v reálném čase i na vyžádání, signalizoval alarmy vizuálně i zvukově,

- umožňoval generování uživatelských sestav ve strojově čitelném formátu (např. XLS či HTML) a kladl důraz na automatické vyhodnocování černých odběrů a úspor.

  - Jsou podle Dodavatele tyto požadavky splnitelné?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Otevřenost systému

  - Zadavatel požaduje, aby řídící systém veřejného osvětlení splňoval následující požadavky z hlediska otevřenosti:

- zajišťoval transparentní předání zdrojových kódů či PLC kódu včetně konfigurace, umožňoval zálohování aktuální konfigurace a neomezený přístup k aktuálním datům,

- zahrnoval předání veškeré výrobní dokumentace,

- byl koncipován jako neuzamčený systém zajišťující nezávislost provozovatele koupeného systému na konkrétním dodavateli a zajišťoval otevřenost PLC kódu.

  - Jsou podle Dodavatele tyto požadavky splnitelné?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Monitoring izolačního stavu vodičů

  - Zadavatel z provozních důvodů požaduje, aby řídící systém umožňoval monitorovat izolační stav vodičů. Je tento požadavek podle Dodavatele splnitelný?

  - Jak Dodavatel řeší konektivitu k rozvaděčům, zejména kdo zajišťuje a hradí připojení, jaké jsou požadované parametry a zda je možné oddělit OPEX položky, například formou měření únikových proudů?

  - Preferuje Dodavatel využití privátní 5G sítě nebo zahraničního operátora? Tato otázka směřuje k tomu, zda bude systém do budoucna podporovat fyzickou SIM i eSIM.

  - Návrh způsobu měření izolačního stavu vodičů provede potenciální dodavatel. Je tento přístup pro Dodavatele akceptovatelný?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Reference dodavatele

  - Zadavatel zvažuje zařadit do zadávacích podmínek požadavek na reference, přičemž požadována by byla obdobná zakázka v oblasti automatizace, řízení, sběru dat a monitoringu systému realizovaná za období posledních 36 měsíců.

  - Je tento požadavek na reference pro Dodavatele akceptovatelný? Pokud ano, v jaké minimální hodnotě by tato referenční zakázka měla být?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Platební podmínky a platnost položkových cen

  - Dodavatel zvažuje, že položkové ceny pro 2. etapu budou aktualizovány v závislosti na vývoji inflace nebo deflace. Je tento přístup pro Dodavatele akceptovatelný?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Odolnost dodaného elektrotechnického zařízení

  - Dodavatel požaduje, aby elektrotechnické zařízení umístěné v dodaných řídících rozvaděčích bylo schopno odolávat venkovním podmínkám, zejména z hlediska teploty a vlhkosti uvnitř rozvaděče, a v případě potřeby byl rozvaděč vybaven vhodným zařízením pro úpravu teploty a vlhkosti.

  - Je tento požadavek pro Dodavatele akceptovatelný?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Instalace a provoz SW

  - Jakým způsobem je podle Dodavatele smysluplné nastavit podmínky pro instalaci a provoz softwaru řízení a kontroly veřejného osvětlení, zejména s ohledem na zvolenou variantu provozního modelu viz. bod 12( a zajištění správy záloh, monitoringu, aktualizací?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Servisní podmínky

  - Zadavatel požaduje, aby byl servisní zásah zahájen při rozsáhlejším výpadku a nefunkčnosti do 4 hodin od nahlášení, a to ve dne i v noci, zatímco u výpadků, které ovlivňují pouze ovládání, měření nebo podobné funkce, ale neomezují provoz, doporučujeme lhůtu 24 hodin.

  - Je tento požadavek podle Dodavatele akceptovatelný?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Měření energie

  - Zadavatel požaduje, aby systém umožňoval dálkové měření spotřeby jednotlivých odběrných míst VO, automatické vyhodnocování odchylek na denní bázi (černé odběry) a na noční bázi (vyhodnocení úspor), s doporučeným intervalem měření 15 minut jako samostatně ocenitelnou položkou.

  - Je tento požadavek pro Dodavatele smysluplný?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Rozhraní ke stávající PD

  - Je pro Dodavatele vyhovující, aby závazným podkladem pro vlastní projekt byl návrh každého nového rozvaděče včetně dopracování řídicí části, odstranění původního rozvaděče a likvidace původních konstrukcí a technologie?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Rozsah 1. etapy a dalších etap

  - Zadavatel v současné době zvažuje rozsah 1. etapy a dalších etap. V 1. etapě budou řešeny jen tři hlavní rozvaděče veřejného osvětlení, přičemž na ně budou vázané podružné či rozbočovací rozvaděče.  V dalších etapách budou vždy další rozvaděče veřejného osvětlení (celkem do 50 ks) i s podružnými rozvaděči.

  - Je pro Dodavatele přijatelná indexace cen, stanovení opcí a etapizace veřejné zakázky?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Hosting a provozní model

  - Uveďte, které z níže uvedených modelů provozu je dodavatel schopen technicky a provozně zajistit.

a) Infrastructure as a Service (IaaS) – zadavatel poskytuje virtuální server, dodavatel zajišťuje správu operačního systému a aplikace.

b) 	Platform as a Service (PaaS) – zadavatel poskytuje virtuální server a operační systém, dodavatel zajišťuje provoz aplikační platformy a aplikace.

c) Aplikační management – zadavatel poskytuje infrastrukturu, operační systém i aplikační platformu, dodavatel zajišťuje pouze správu aplikace.

d) Software as a Service (SaaS) – dodavatel poskytuje aplikaci jako službu včetně infrastruktury.

- Dodavatel může uvést jeden nebo více modelů, které je schopen realizovat.

- Pro lepší orientaci zadavatel uvádí přehled odpovědností jednotlivých vrstev IT infrastruktury v jednotlivých modelech provozu:

| Vrstva IT stacku | IaaS | PaaS | Aplikační management | SaaS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware (servery, storage, síť) | zadavatel | zadavatel | zadavatel | dodavatel |
| Virtualizace | zadavatel | zadavatel | zadavatel | dodavatel |
| Operační systém | dodavatel | zadavatel | zadavatel | dodavatel |
| Runtime / aplikační platforma (DB, middleware) | dodavatel | dodavatel | zadavatel | dodavatel |
| Aplikace | dodavatel | dodavatel | dodavatel | dodavatel |
| Dostupnost aplikace | dodavatel | dodavatel | dodavatel | dodavatel |

  - Je dodavatel schopen provozovat aplikaci na infrastruktuře zadavatele založené na platformě Proxmox a distribuovaném úložišti Ceph?

- Pokud ano, uveďte případné technické předpoklady nebo omezení.

  - Který z uvedených modelů provozu považuje dodavatel za vhodný z hlediska: bezpečnosti, provozní stability, náročnosti správy, nákladů na provoz?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Konektivita

  - Jaký model konektivity se podle Dodavatele jeví jako nejvhodnější: standardní SIM, privátní APN/VPN, privátní 5G síť, eSIM nebo fyzická SIM?

  - Kdo je podle běžné praxe na trhu obvykle odpovědný za zajištění a úhradu konektivity – zadavatel nebo dodavatel?

  - Jak je podle Dodavatele vhodné rozdělit náklady na konektivitu mezi CAPEX a OPEX?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Autonomie a spolehlivost

  - Jaký by měl být dle Dodavatele rozumný minimální standard autonomního režimu při výpadku komunikace?

  - Jaká by měla být minimální doba lokální retence událostí či měření a jakým způsobem má být zajištěna jejich následná dosynchronizace po obnovení spojení?

  - Jakým způsobem má být definováno fail-safe chování systému při výpadku komunikace nebo napájení, aby nebyla ohrožena funkčnost veřejného osvětlení?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Měření a diagnostika

  - Jaké řešení je z hlediska Dodavatele považováno za technicky i ekonomicky smysluplné v případě měření energie: povinně vs. prostřednictvím OPCE, měření po RVO vs. po segmentech, 15minutovém intervalu, retenční době či exportu dat?

  - Je podle Dodavatele realistické chtít automatické vyhodnocování odchylek pro detekci černých odběrů a vyhodnocování úspor? Pokud ano, v jakém rozsahu?

  - Má podle dodavatele smysl požadovat monitoring izolačního stavu nebo únikových proudů? Pokud ano, jakým způsobem a kde by měl být realizován?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Otevřenost systému a anti lock-in

  - Jaký minimální počet API a exportů je podle Dodavatele nutné požadovat již v 1. etapě, aby bylo pozdější napojení třetí strany reálně možné bez výměny řídicích prvků?

  - Jaké konkrétní objekty a funkce mají být minimálně dostupné přes API (např. asset registry, stavy, alarmy, měření, auditní záznamy, základní řídicí akce)?

  - Je z pohledu trhu reálné požadovat předání zdrojových kódů / PLC logiky, nebo je vhodnější zvolit cestu kompletní dokumentace rozhraní, exportů a konfigurace, případně využít escrow a as-built?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Bezpečnost a provoz

  - Jak dodavatel považuje za vhodné nastavit bezpečnost práce při dálkovém ovládání (servisní režim, LOTO, potvrzování kritických zásahů, audit zásahů)?

  - Jaké jsou dnes rozumné minimální požadavky na RBAC, audit, vzdálený servis, MFA, logování a IT/OT separaci?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Akceptace, servis, záruky

  - Jaké FAT/SAT testy by měly být stanoveny jako povinné tak, aby byly dostatečně průkazné, avšak přiměřeně rozsáhlé?

  - Jak oddělit servis a záruky pro HW vs. SW, aby to bylo smluvně i provozně funkční?

  - Jaké reakční doby jsou pro trh reálné u poruch ovlivňujících svícení a u poruch, které svícení neovlivňují?

  - Je účelné požadovat zajištění skladu ND, ticketing a penalizace? Pokud ano, v jakém minimálním rozsahu?

  - Jaká délka záruky je pro podobné řešení realistická: 60 měsíců, 84 měsíců, nebo rozděleně podle částí dodávky?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

Obchodní podmínky

  - Jak je podle Dodavatele nejlepší nastavit platební kalendář dle běžného standardu pro podobné dodávky?

  - Je pro trh přijatelná délka zkušebního provozu v rozsahu 6 měsíců? Pokud ano, jakým způsobem na něj navázat průběžné a konečné převzetí a odpovídající platební podmínky?

  - Po jakou dobu jsou dodavatelé schopni garantovat jednotkové ceny pro případnou druhou etapu a jaký indexační mechanismus je v praxi obvyklý?

- VOLITELNĚ DOPLNIT ODPOVĚĎ

# Prostor pro připomínky k Technické části zadávací dokumentace

VOLITELNĚ DOPLNIT

# Prostor pro připomínky k Cenovému modelu

VOLITELNĚ DOPLNIT

# Volitelný prostor pro vlastní poznatky nebo připomínky

VOLITELNĚ DOPLNIT

- Ve DOPLNIT dne DOPLNIT

_________________________________

za Doplnit společnost

DOPLNIT JMÉNO, FUNKCE