Na mostě Kovářova ul.:  žlutý plyn

druhá strana modře voda  v r. 2017 nové vedení v izolované chráničce

fialově - pod vedením vody zavěšeno ještě v chráničce (2017 natřeno) vedení kabelové televize