Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce:

„Přechod pro chodce 1. Máje ZR“

Identifikační údaje zadavatele:

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené odborem komunálních služeb, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841

Zadavatel touto dodatečnou informací upřesňuje požadavek na provedení / dodávku svítidel na uvedenou zakázku:

Svítidla v objektu SO 401 – Veřejné osvětlení, položky:

| 39 | 34844923 | SVIT VYBOJKOVE ULICNI VC.ZDROJ 100W (NABIDKA DLE VYBERU INVESTORA) | KUS | 1,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 34844924 | SVIT VYBOJKOVE ULICNI VC.ZDROJ.150W (NABIDKA DLE VYBERU INVESTORA) | KUS | 3,00000 |

nebudou součástí zakázky, zadavatel je dodá dodavateli k montáži. Jejich montáž a revize bude dodávkou vybraného zhotovitele.  Bude se jednat o LED svítidla, která zadavatel pořídí samostatně na vlastní náklady v návaznosti na další výstavbu v této lokalitě.

Účastníci výběrového řízení uvedou do položkového rozpočtu u těchto položek nulovou celkovou cenu.

Ve Žďáře nad Sázavou  dne 22.6.2018

Ing. Dana Wurzelová

##### vedoucí odboru komunálních služeb