**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**



|  |
| --- |
| **Veřejná zakázka** |
| **RTG TECHNIKA** |

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh zadávacího řízení** | Otevřené řízení |
| **Režim veřejné zakázky** | Nadlimitní |
| **Druh zakázky** | Dodávky |
| **Předpokládaná hodnota zakázky** | **5 750 000 Kč bez DPH** |
| **Adresa profilu zadavatele** | https://zakazky.zdarns.cz/profile\_display\_8.html |
| **Datum zahájení řízení** | 25. 7. 2020 |

****

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.zdarns.cz/.

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:**Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**se sídlem Studentská 1699/4, 59101 Žďár nad Sázavou | Zastoupení podle § 43 Zákona:**QCM, s.r.o**.se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brnozapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně  |
| **IČO: 48899119** | **IČO: 26262525** |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) v otevřeném řízení podle Zákona.

Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a jeho prováděcími předpisy:

|  |  |
| --- | --- |
| Vyhláška č. 260/2016 Sb. | Vyhláška č. 248/2016 Sb. |
| Nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | Vyhláška č. 169/2016 Sb. |
| Vyhláška č. 170/2016 Sb. | Vyhláška č. 168/2016 Sb. |
| Nařízení vlády č. 172/2016 Sb. |

**Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:**

**https://zakazky.zdarns.cz/.**

**Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.**

**Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.**

**Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:**

[https://zakazky.zdarns.cz/manual\_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf](https://ezak.e-tenders.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf)

**Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci či ověření identity přes systém FEN.cz dostupný na:** <https://fen.cz/#/registrace> **viz manuál, str. 9 a násl.** *(v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem!)*

**Zadavatel zejména upozorňuje, že správce systému FEN.cz si vyhrazuje čas na vyřízení žádosti o registraci či ověření identity uživatele dle manuálu, proto Zadavatel doporučuje dodavateli či účastníkovi, aby registraci či ověření identity provedl s dostatečným časovým předstihem.**

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, Mgr. Tomáše Motala, e-mail: tomas.motal@qcm.cz. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení registrace v systému E-ZAK (FEN/CDD) kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

# PŘEDMĚT A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodávka RTG techniky a související činnosti v následujícím rozsahu:

1. **dodávka RTG techniky - nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku:**
* **1 ks stacionárního RTG skiagrafického přístroje pro použití na středisku rentgen**

a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., to vše včetně ekologické likvidace stávajícího přístroje.

* **modernizace systému PACS**

Předmětem nabídky je kompletní modernizace stávajícího systému PACS zahrnující dodávku a implementaci diagnostického a klinického webového DICOM prohlížeče, administrátorského webového portálu pro správu obrazové dokumentace uložené v PACS a nového HW potřebného pro běh SW modulů a ukládání dat. Součástí dodávky je i napojení nového RTG přístroje do PACS.

1. **provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení** - periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu **8 roků** od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše**.**

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

* + se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
	+ se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
	+ se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
	+ se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a
	+ s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

**Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie!**

**Druh veřejné zakázky: Dodávky (§ 14 odst. 1 Zákona)**

|  |
| --- |
| Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem |
| 33111000-1 | Rentgenové přístroje |
| 50421200-4 | Opravy a údržba rentgenových přístrojů |
| 48810000-9  | Informační systémy |

Předpokládaná CELKOVÁ hodnota veřejné zakázky je **5 750 000 Kč bez DPH**, z toho:

* dodávka přístroje včetně modernizace systému PACS **5.350.000 Kč bez DPH**
* pozáruční servisní služby (běžné BTK po dobu 8 let) **400.000 Kč bez DPH**

Zakázka není dělena na části ve smyslu Zákona.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy.** Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníka řízení **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**, vyjma šedě označených míst.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

# LHŮTY PLNĚNÍ

* Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned od nabytí účinnosti smlouvy
* Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy (Dodávka RTG techniky vč. modernizace systému PACS)
* Po uplynutí záruční doby bude poskytován pozáruční servis po dobu 8 let.

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

# MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Adresa sídla zadavatele.

Prohlídka místa se uskuteční dne 3. 6. 2020 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky ve vestibulu budovy zadavatele u hlavního vchodu.

# KVALIFIKACE

## Úvod

V souladu s § 39 odst. 4 Zákona je posouzení nabídky předpokladem vítězství účastníka řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje požadovanou kvalifikaci.

**Splněním kvalifikace se rozumí**:

1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona
2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1
3. prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.

### Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 umožňuje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za pomoci **čestného prohlášení**, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno odlišně.

**Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.**

### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

1. základní způsobilosti dle § 74 Zákona
2. profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 Zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 Zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

## Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona.

**Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:**

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.

## Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a Zákona.

**Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:**

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

## Technická kvalifikace

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace **seznam významných dodávek**, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 Zákona stanovuje toto:

* Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných dodávek byly alespoň **3 dodávky 3 různým** objednatelům. Významné dodávky musí spočívat v **dodávce a instalaci RTG skiagrafického přístroje**, každá v **minimální hodnotě 4.000.000 Kč bez DPH**.
* Dále musí být součástí seznamu významných dodávek alespoň další **3 jiné dodávky (než byly uvedeny výše)** **3 různým objednatelům**. Tyto významné dodávky musí spočívat v **dodávce a instalaci systému PACS**, jehož součástí byla dodávka diagnostické webového DICOM prohlížeče, každá v minimální hodnotě **800.000 Kč bez DPH.**

## Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

### Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 Zákona.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 Zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 Zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

# NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

## Pojem nabídka

Pod pojmem „**nabídka**“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

## Forma a podoba nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **v písemné formě**, **v elektronické podobě** (nikoliv listinné) **pomocí elektronického nástroje E-ZAK**.

**Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.**

**Zadavatel důrazně doporučuje, aby nabídka sestávala ze dvou souborů:**

**Kvalifikace.\* -** obsahuje kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.

**Nabídka.\* -** obsahuje vlastní nabídku a další doklady dle bodu 8 Zadávací dokumentace, mimo kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.

## Obsah vlastní nabídky

Účastník řízení vyplní návrh kupní smlouvy – obchodní podmínky, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu.

Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH. **V případě rozporů v nabídkové ceně v různých částech nabídky se za nabídkovou cenu považuje celková kupní cena uvedené ve smlouvě. Do celkové kupní ceny je třeba započítat i pozáruční servis!**

**Zadavatel upozorňuje, že stanovil omezení nabídkové ceny!**

Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy:

* příloha č. 1 – **Položkový rozpočet předmětu smlouvy – RTG skiagrafický přístroj a modernizace systému PACS** (Účastník vyplní přílohu č. 1 zadávací dokumentace.)
* příloha č. 2 - **Technická specifikace předmětu smlouvy** (Účastník vyplní přílohu č. 2 zadávací dokumentace.)
* příloha č. 3 - **Popis předmětu smlouvy – RTG skiagrafický přístroj a modernizace systému PACS** (Podrobnosti viz dále.)
* Příloha č. 4 – **Seznam poddodavatelů** (Účastník vyplní přílohu ve smlouvě Podrobnosti viz dále.)
* *popřípadě i příloha č. 9 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů – Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.*

Přílohy č. 5 – 8 účastník neupravuje, pouze je v nabídce ponechá jako přílohy smlouvy.

## Podrobnosti k vypracování přílohy č. 3 kupní smlouvy

Přílohu č. 3 smlouvy účastník vypracuje na základě přílohy č. 2 Zadávací dokumentace a to tak, aby z předložené přílohy č. 3 kupní smlouvy vyplývalo splnění všech zadavatelem požadovaných parametrů v příloze č. 2 Zadávací dokumentace a zároveň splnění všech parametrů a údajů, které účastník uvedl v rámci vyplněné přílohy č. 2 kupní smlouvy.

Příloha musí obsahovat:

1. **popisy, případně i fotografie nabízeného zboží**
2. **produktové listy s technickou specifikací** nabízeného zboží (technické listy, produktová data, schémata, katalogová čísla aj.)
3. **návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce**
4. **kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění**
5. **registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv** ve smyslu ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb. (v případě, že dodavatel dosud není registrován, předloží kopii žádosti o registraci event. jiné adekvátní doklady).
6. **osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv** ve smyslu ust. § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb. (v případě, že dodavatel dosud není registrován, předloží kopii žádosti o registraci event. jiné adekvátní doklady).
7. **instalační plány a technické požadavky na zapojení a umístění RTG skiagrafického přístroje** (min. požadavky na elektroinstalaci, rozměry...)
8. **osvědčení prokazující jeho způsobilost event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční autorizované servisní zabezpečení na předmětu veřejné zakázky - RTG skiagrafickém přístroji dle platné legislativy** (např. autorizace od výrobce)

## Podrobnosti k vypracování přílohy č. 4 smlouvy

V souladu s § 105 odst. 1, písm. b) Zákona zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Dále účastník uvede identifikační a kontaktní údaje každého poddodavatele.

Předložení nevyplněného seznamu poddodavatelů bude zadavatel chápat tak, že při realizaci veřejné zakázky nebude využívat poddodavatelů.

## Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje E-ZAK **(**[**https://zakazky.zdarns.cz/**](https://ezak.e-tenders.cz/)**)**.

Lhůta pro podání nabídek skončí

**dne 7. 7. 2020 v 12:00 hodin.**

# POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

Posouzení nabídek provede zadavatel.

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium - **ekonomická výhodnost nabídky** /§ 114 Zákona/.

Dílčí hodnotící kritéria a stanovení váhy v %:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH  | – váha 85% |
| 2. | Kvalita v bodech | – váha 15% |

Způsob výpočtu celkového hodnocení nabídky:

$\frac{Nejnižší cena}{Hodnocená cena} × 85 + \frac{Hodnocená kvalita}{Nejvyšší kvalita}× 15=celkové hodnocení nabídky$

**Ke kritériu č. 2 – kvalita v bodech:**

Kritérium bude hodnoceno na základě předložené přílohy č. 2 smlouvy „**Technická specifikace předmětu smlouvy“**, a to na dle níže uvedených technických parametrů. Body budou přiděleny pouze v případě řádného doložení tvrzených skutečností v dalších částech nabídky, zejména ve vypracované příloze č. 3 smlouvy „**Popis předmětu smlouvy – RTG skiagrafický přístroj a modernizace systému PACS.“**

* + - 1. Stropní závěs rentgenky – tepelná kapacita celého zářiče (min. 2000kHU)
* *ANO – 20 bodů; NE – 0 bodů*
	+ - 1. **Stropní závěs rentgenky – ochlazování anody (min. 140kHU/min.)**
* *ANO – 20 bodů; NE – 0 bodů*
	+ - 1. Stropní závěs rentgenky – Zobrazení úhlu volného přenosného detektoru (aktivní plocha min. 34x42 cm) na digitálním displeji clony pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor
* *ANO – 15 bodů; NE – 0 bodů*
	+ - 1. Vyšetřovací stůl s volným bezdrátovým detektorem – vlastnosti plochého digitálního detektoru
* *varianta I.: detektor o rozměrech 32 x 42cm – 0 bodů;*
* *varianta II.: detektor o rozměrech 42 x 42 cm (nutno splnit oba rozměry) – 15 bodů.*
	+ - 1. Vyšetřovací stůl s volným bezdrátovým detektorem – odolnost flat panelu vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti IPX 3
* *varianta I.:* ≥IPX3 *– 0 bodů*
* *varianta II.:* ≥IPX5 *– 5 bodů*
* *varianta III.:* ≥IPX7 *– 10 bodů*
	+ - 1. Vyšetřovací stůl s volným bezdrátovým detektorem – Integrované madlo pro snadnější úchop volného detektoru
* *NE – 0 bodů*
* *Uzpůsobené vnitřní úchopy z vnitřních stran pro snadnější manipulaci s detektorem – 5 bodů*
* *Madlo s dírou, kdy se prsty dotýkají palce – 10 bodů*
	+ - 1. Vertigraf s fixním nebo bezdrátovým detektorem – Manuální i motorický vertikální pohyb – nejnižší výška středu detektoru od podlahy:
* *Varianta I:* ≤ 35 cm – 0 bodů
* *Varianta II:* ≤ 30 cm – 10 bodů

**Celkem je možné dosáhnout v rámci kritéria č. 2 maximálně 100 bodů.**

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na **https://zakazky.zdarns.cz/**) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve **lhůtě 3 pracovních dnů** před uplynutím lhůty, které je stanovena v následujícím odstavci. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky nejméně **5 pracovních dnů** před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele.

Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

# OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

## Otevírání obálek s nabídkami

V souladu s § 109 odst. 1 Zákona proběhne otevírání nabídek po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky **nebude se konat veřejné otevírání nabídek.**

## Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli absence ekonomicky přijatelných nabídek.

## Jistota

Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností účastníka řízení jistotu.

## Zadávací lhůta

*(lhůta, po kterou jsou účastníci řízení nabídkami vázáni)*

V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými nabídkami vázáni).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí **4 měsíců.**

## Omezení nabídkové ceny

Vzhledem k rozpočtovým možnostem zadavatele tento stanovuje omezení celkové nabídkové ceny.

Celková nabídková cena uchazeče nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tj. **5 750 000 Kč bez DPH.**

Kromě výše uvedeného stanovuje zadavatel i tato dílčí omezení nabídkové ceny:

* dodávka přístroje včetně modernizace systému PACS nesmí přesáhnout **5.350.000 Kč bez DPH**
* pozáruční servisní služby (běžné BTK po dobu 8 let) nesmí přesáhnout **400.000 Kč bez DPH**

## Předložení dokladů vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

1. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

|  |  |
| --- | --- |
| Zadavatel:**Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace**se sídlem Studentská 1699/4, 59101 Žďár nad Sázavou | Podpis:Mgr. Tomáš MotalPodepsáno elektronicky na základě plné moci. |

Zadávací dokumentaci vypracoval na základě podkladů poskytnutých zadavatelem administrátor veřejné zakázky společnost **QCM, s.r.o**.**,** se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722, IČO **26262525,** s výjimkou přílohy č. 2 zadávací dokumentace, která byla vypracována přímo zadavatelem.