Doba odezvy

Rutina – výsledky jsou vydávány průběžně, záleží na druhu a počtu vyšetření  - diabetická porada nebo interní ambulance 30 – 45 minut, ostatní rutinní vyšetření 1 – 2 hodiny

Statim – maximální časy - viz. doporučení odborných společností

Biochemie (sérum)

Odběr vzorku mimo laboratoř 60 minut

Odběr vzorku v laboratoři 90 minut (Pokud je k analýze použito krevní sérum, je po odběru nutno vždy čekat alespoň třicet minut za teploty laboratoře, aby došlo k dokonalé koagulaci. Rovněž pokud je do laboratoře doručen vzorek ihned po odběru.)

Biochemie (Li – hep) – troponin 60 minut

Moč + sediment 60 minut

Hematologie

KO 60 minut

KO + DIF 90 minut

Koagulace 60 minut

FW 90 minut (místo výsledku sedimentace za 2 h dopsáno dodáme, ihned po doplnění výsledku vydán nový výsledkový list)

Vytížení laboratoře

Vzhledem k tomu, že přísun vzorků do laboratoře je kontinuální, a že odběrová místnost je otevřena od 6.00 hod. ráno, je vytíženost laboratoře rovnoměrně rozložena po celou pracovní dobu.