## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2287b | Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou_vyvolané investice
| Zadavatel |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  | IČO: | 00295841
|  |  | Žižkova 227/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00295841
|  |  | 59101 | Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1
| Projektant: |  | Ing. Milan Pelikán |  |  |  | IČO: | 18117422
|  |  | Lučiny 1186/1 |  |  |  | DIČ: | CZ6210150133
|  |  | 59101 | Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 24.3.2021
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | Hlavní objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1. | Hlavní objekt_služebna MP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 02.2 | Oprava ulice "Dvořákova" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 05 | Přípojky inženýrských sítí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.4 | Přípojka el.energie NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3.1 | Překlady |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21.5 | Svítidla vč.zdrojů |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2287b | Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou_vyvolané investice | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [24 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [24 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [24 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, zřízení mobilního WC, šaten, umýváren apod. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, zřízení mobilního WC, šaten, umýváren apod.
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, provoz mobilního WC, šaten, umýváren apod. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, provoz mobilního WC, šaten, umýváren apod.
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií, mobilního WC, šaten, umýváren a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií, mobilního WC, šaten, umýváren a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 0007T | Zkoušky únosnosti pláně | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zkouška únosnosti zeminy na požadovaných 45 MPa dle skladby konstrukcí | [24 empty] | POP
8 | 00896T | Oplocení staveniště po celou dobu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním mobilního oplocení po celou dobu výstavby objektu. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s vybudování, provozem a odstraněním mobilního oplocení po celou dobu výstavby objektu.
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Požadovaný počet_2x tištěné, 2x elektronicky. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Požadovaný počet_2x tištěné, 2x elektronicky.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.1. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2287b | Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou_vyvolané investice | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Hlavní objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1. | Hlavní objekt_služebna MP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3.1 | Překlady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0.32 | [5 empty] | DIL
1 | 317168112R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02288 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.3175 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dle výpisu překladů na výkrese č.D.1.1.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 12.87 | [5 empty] | DIL
2 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 1.011 | 12.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | SDK podhledy v 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.032 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | SDK podhledy v 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | 6.61 | [5 empty] | DIL
4 | 342248120R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m2K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m2.K | m2 | 6.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15232 | 1.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.571 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | příčky AKU tl.115 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,90*3,00 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1*(0,90*2,02) |  | -1.82 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.18 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | příčky AKU tl.115 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,90 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.36 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | příčky v 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.06 |  | 0 |  |  |  |  | 26.24 | [5 empty] | DIL
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 2.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.078 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | okno O1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*(0,90*2,25) |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 2.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03371 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 1.1842 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | kolelm oken a dveří v obvodovém zdivu 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kolem oken O1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1*(2*2,25+0,90) |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 5,40*0,25 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem okna O19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2*1,50+1,10 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 4,10*0,20 |  | 0.82 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | m2 | 35.5325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02798 | 0.99 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.626 | 22.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
|  | stěny 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*4,255+2*2,90)*2,85 |  | 40.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,80*1,97 |  | -1.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,10*1,50 |  | -1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,25 |  | -2.02 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 35.5325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI |  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
11 | 613473115R00 | Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky | m | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství | [24 empty] | SPI
|  | kolelm oken a dveří v obvodovém zdivu 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kolem oken O1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*(2*2,25+0,90) |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | kolem oken a dveří ve vnitřním zdivu 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kolem okna O19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,50+2*1,10 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612-001 | D+M začišťovací plastové lišty | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | kolem oken O1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*(2*2,25+0,90) |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0 |  |  |  |  | 5.88 | [5 empty] | DIL
13 | 632411150RU1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.095 | 1.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.426 | 5.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | plovoucí betonová deska tl.47 až 49 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | tloušťka dle skladby podlah : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
14 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | plovoucí betonová deska tl.47 až 49 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | tloušťka dle skladby podlah : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 2.18 | [5 empty] | DIL
15 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.177 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.33 | [5 empty] | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.308 | 3.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
17 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 4.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.13 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okna O1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1*(0,90*2,25) |  | 2.025 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2,025*2 |  | 4.05 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 | [5 empty] | DIL
18 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m | t | 3.5924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.307 | 1.1 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,59235 |  | 3.5924 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 6.43 | [5 empty] | DIL
19 | 713111221RK6 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.16 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | SDK podhledy v 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
20 | 713121121RT1 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 24.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kročejová izolace tl.40 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | tepelná izolace EPS 100 tl.50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
21 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | separační PE fólie : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
22 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 14.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.04 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,255+2*2,90 |  | 14.31 | [22 empty] | VV | 0
23 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.03982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 1.831 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,21,22,24,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03982 |  | 0.03982 | [22 empty] | VV | 0
24 | 713-001 | Montáž tepelné izolace, (včetně spojek a pomocného materiálu) | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 713-002 | Tepelná izolace standardL tl.20 mm pro DN18, Tepelná vodivost (10 oC): menší než 0,040 W/(mK) | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 28375766.A | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 0.6293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tepelná izolace EPS 100 tl.50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34*0,05*1,02 |  | 0.63 | [22 empty] | VV | 0
27 | 28376064 | deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. po zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,910 m2K/W | m2 | 12.5868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Skladba P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kročejová izolace tl.40 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34*1,02 |  | 12.59 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.99 | [5 empty] | DIL
28 | 733178112RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.123 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
29 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.018 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
30 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.00574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 3.563 | 0.02 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00574 |  | 0.00574 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 734-002 | Připojovací armatura H-ventil Rp 1/2"x3/4 EK, rohová pro spodní připojení ot. tělesa | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 734-003 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, s ochranou proti zcizení pro M30x1,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.01 | [5 empty] | DIL
33 | 735157663R00 | Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02541 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.929 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a regulačním ventilem vpravo : | [24 empty] | VV | 0
|  | s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením : | [24 empty] | VV | 0
|  | kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) : | [24 empty] | VV | 0
|  | s pravým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. provozní přetlak 1,0 MPa : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
34 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.02541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 3.075 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02541 |  | 0.02541 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 019/T | D+M vnitřní parapet 1100x200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | materiál_dřevotř. tl. 18 mm + plast. koncové krytky : | [24 empty] | VV | 0
|  | povrch_postforming, laminát CPL, barva bílá, krytky bílé : | [24 empty] | VV | 0
|  | přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | 021L/T | D+M dveře vnitřní dřevěné 800x1970 mm, vč. zárubně a kování, EW 15 DP3 + C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | 019/O | D+M okno plastové 1100x1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 11.25 | [5 empty] | DIL
38 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.147 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
39 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.046 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
40 | 776422110R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem | m | 14.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.088 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | PVC fabion u stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,255+2*2,90 |  | 14.31 | [22 empty] | VV | 0
41 | 776422130R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním | m | 14.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.218 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | PVC fabion u stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,255+2*2,90 |  | 14.31 | [22 empty] | VV | 0
42 | 776522100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.3472 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
43 | 23521593 | vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá | kg | 136.8259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34*10,08*1,10 |  | 136.83 | [22 empty] | VV | 0
44 | 24696906.A | penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek | kg | 2.0361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34*0,15*1,10 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
45 | 28412275R | podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 150,0 mm; l = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | m2 | 15.9621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlaha PVC, vinyl : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,34*1,05 |  | 12.957 | [22 empty] | VV | 0
|  | PVC fabion u stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 2*4,255+2*2,90 |  | 14.31 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 14,31*0,20*1,05 |  | 3.0051 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.19088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 1.102 | 0.21 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,41,42,43,44,45, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,19088 |  | 0.19088 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 7.14 | [5 empty] | DIL
47 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 40.7835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.03248 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | stěny 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | M209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*4,255+2*2,90)*2,85 |  | 40.78 | [22 empty] | VV | 0
48 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 40.7835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.10191 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 12.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.1344 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | SDk podhledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,34 |  | 12.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | 211-005 | D+M kabel CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 211-019 | D+M zásuvka 230V, zapuštěná,dvojitá, bílá,, kompletní provedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | 211-021 | D+M Jednopólový, řazení 1, + zásuvka 230V, zapuštěná, bílá, kompletní provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | M21.5 | Svítidla vč.zdrojů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 215-003 | D+M Přisazené svítidlo LED 43W, délka 1500 mm, 4000K, 230V, 5200lm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace svítidel dle výkresu č.D.1.4.4.1 a D.1.4.4.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 SO 02.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2287b | Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou_vyvolané investice | [24 empty] | STA
O: | SO 02 | Zpevněné plochy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 02.2 | Oprava ulice "Dvořákova" | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1046.99 |  |  |  |  | 263.53 | [5 empty] | DIL
1 | 113107650R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 500 mm | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 818.03 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.184 | 136.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstranění staré štěrkové podkladní vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113108410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 163.61 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 52.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstranění staré živičné vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
3 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 18.63 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 18.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | staré ležaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 81 | [22 empty] | VV | 0
4 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 322.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 46.72 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.133 | 42.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | stojaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,89+1,50+2,00+2,20+1,95+19,20+2,00+17,00+2,00+16,00+4,00+67,00 |  | 136.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,00+1,30+128,00+11,20 |  | 142.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet starých ležatých obrubníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | -19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
5 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.018 | 13.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | úprava pláně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [5 empty] | DIL
6 | 457621412R00 | Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry, | m | 17.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.088 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7,70+4,60+5,05 |  | 17.35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 831.08 |  | 0 |  |  |  |  | 75.86 | [5 empty] | DIL
7 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.46166 | 343.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.027 | 20.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nová asfaltová komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
8 | 565131211RT2 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 98.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.021 | 15.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | nová asfaltová komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
9 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38314 | 284.93 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.026 | 19.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | [24 empty] | SPI
|  | nová asfaltová komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
10 | 573111111R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 | m2 | 1487.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00561 | 8.34 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.004 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z asfaltu silničního | [24 empty] | SPI
|  | nová asfaltová komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66+743,66 |  | 1487.32 | [22 empty] | VV | 0
11 | 577112124RT2 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 | m2 | 743.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 96.42 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.02 | 14.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nová asfaltová komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 743,66 |  | 743.66 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | 900-001 | Úprava terénu a zpev.ploch kolem nových obrubníků | m2 | 139.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | kolem obrubníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1,89+1,50+2,00+2,20+1,95+19,20+2,00+17,00+2,00+16,00+4,00+67,00 |  | 136.74 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,00+1,30+128,00+11,20 |  | 142.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 279,24*0,50 |  | 139.62 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125.69 |  | 0 |  |  |  |  | 92.19 | [5 empty] | DIL
13 | 917762111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24664 | 19.98 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.271 | 21.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | nové ležaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 81 | [22 empty] | VV | 0
14 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 322.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20164 | 64.98 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.216 | 69.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | nové stojaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,89+1,50+2,00+2,20+1,95+19,20+2,00+17,00+2,00+16,00+4,00+67,00 |  | 136.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,00+1,30+128,00+11,20 |  | 142.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet starých ležatých obrubníků : | [24 empty] | VV | 0
|  | -19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
15 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 17.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.037 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | 7,70+4,60+5,05 |  | 17.35 | [22 empty] | VV | 0
16 | 918 10-1111.RX0 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 | m3 | 16.1296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 40.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nové ležaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 81 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 81,00*0,20*0,20 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | nové stojaté obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1,89+1,50+2,00+2,20+1,95+19,20+2,00+17,00+2,00+16,00+4,00+67,00 |  | 136.74 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,00+1,30+128,00+11,20 |  | 142.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | odpočet starých ležatých obrubníků : | [24 empty] | VV | 2
|  | -19,00+2,00+17,00+2,00+17,00+4,00+20,00 |  | 43 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 322,24*0,20*0,20 |  | 12.89 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.31 | [5 empty] | DIL
17 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 956.7922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.016 | 15.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 200 m | [24 empty] | SPI
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 616.67 | [5 empty] | DIL
18 | 979 99-0103.R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 65.3548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | staré obrubníky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,00*0,23 |  | 18.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | 322,24*0,145 |  | 46.7248 | [22 empty] | VV | 0
19 | 979 99-0113.R00 | Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt | t | 163.6052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 743,66*0,220 |  | 163.6052 | [22 empty] | VV | 0
20 | 979 99-9997.R00 | Poplatek za skládku suti - drcené kamenivo | t | 818.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 743,66*1,10 |  | 818.026 | [22 empty] | VV | 0
21 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1046.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 513.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1046,98600 |  | 1046.986 | [22 empty] | VV | 0
22 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 9422.874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 9422,87400 |  | 9422.874 | [22 empty] | VV | 0
23 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 1046.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.099 | 103.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [24 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1046,98600 |  | 1046.986 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 822.29 | komunikace pozemní ostatní | [24 empty] | JKSO
| m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí | [24 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05 SO 05.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2287b | Centrum sociálních služeb, Žďár nad Sázavou_vyvolané investice | [24 empty] | STA
O: | SO 05 | Přípojky inženýrských sítí | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.4 | Přípojka el.energie NN | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.43 | [5 empty] | DIL
1 | 210220021RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.13 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 210220022RT1 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.16 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 210220302RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.35217 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 210-001 | D+M kabel silový, izolace PVC s vodičem PE CYKY-J 4x35 mm2, volně | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 210-002 | D+M kabel silový, izolace PVC, 1kV AYKY-J 3x95+70 mm2, volně | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 210-003 | D+M ukončení Al kabelů do 4x35 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 210-004 | D+M ukončení Cu kabelů do 4x35 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 210-005 | D+M Elektroměrový dvojtarifní rozvaděč plastový vč.základu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 210-006 | D+M 63B-3 Jistič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 210-007 | D+M PNA1 80A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 210-008 | Kompletace, ostatní montáže | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 210-009 | Revizní technik dle ČSN 331500 | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 210-010 | Geodetické zaměření skut- provedení - intravilán | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.91 |  | 0 |  |  |  |  | 17.43 | [5 empty] | DIL
14 | 460010024RT1 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m | km | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03421 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 4.98 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 460200163RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.08176 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 460200313RT1 | Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.1898 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 460420018RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 2.43 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.0528 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 460420022RT2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.098 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.026 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.1888 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 460570313R00 | Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.4405 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.663 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 18/ II | 0.129 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 460510321VL | Chránička kabelová dělená DN 110 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.05 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 828.79 | vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní | [24 empty] | JKSO
| m | umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad | [24 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu