## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
| Stavba: |  |  |  | BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
| Místo: |  |  |  | Žďár nad Sázavou |  | Datum: | 2021-05-12
| Zadavatel: |  |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  | Projektant: | Mgr. Ing. Lucie Radilová |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
| Kód |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
/ |  | D1 – SO 01 |  | A / ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN |  | 0 |  |  | 0 |  | Soupis | 0 | #REF! | 18.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | IMPORT | {1d0dccad-6323-49bb-8d8e-89055e00e54f} | {1705fd19-9f33-42ef-be0a-75b75598e3d2} | 823 27
/ |  | D1 – SO 01 |  | B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC |  | 0 |  |  | 0 |  | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | IMPORT | {45833752-33b6-4a36-ad55-875a2d347441} | {1705fd19-9f33-42ef-be0a-75b75598e3d2} | 823 27
/ |  | D3 – SO 03 |  | A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |  | 0 |  |  | 0 |  | Soupis | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | IMPORT | {84aa54b3-1bc9-4fea-a123-825c796d2ca5} | {3c45841e-ebe6-4900-a2c5-e0dd8089fd9a} | 823 27
|  | D5 – SO 05 |  | PŘÍPOJKA ELEKTRO |  | 0 |  |  | 0
|  | D6 – SO 06 |  | PŘÍPOJKA SLABOPROUD / samostatná dodávka SATT. a s. |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | VRN |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0

## SO01A
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  | BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
Objekt: |  | D1 – SO 01 | A / ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN
Soupis:
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 2021-05-12
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
|  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
|  | Zemní práce / založení plochy |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
Objekt: |  | D1 – SO 01 | A / ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO BISTRO V 1. ETAPĚ / KARAVAN
Soupis:
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 2021-05-12
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | 18.46 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.46 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.46 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
2 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m3 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.077 | 10.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036808539
3 |  | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 142 | 0
V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení shrabků na recyklační skládce (skládkovné) nebo recyklace v rámci valstního odpadového hospodářství | t | 19.88 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029729384
5 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.053 | 7.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628774504
| D | 1 | Zemní práce / založení plochy |  |  |  | 0
6 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.012 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675888231
| VV |  | " rozprostření speciálního substrátu tl.50mm " 1 |  | 142 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 10371500-13 | substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy - bez obsahu organických látek (fr. 4/8 (zdroj Železné horky nebo jiný chemicky podobný zdroj, odsouhlaseno architektem ) | m3 | 7.1 | 0 | 0 | vlastní | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278703014
| VV |  | " dodávka substrátu tl.50mm " 6,4 m3 | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m " | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
" rozprostření speciálního substrátu tl.30mm " 1
9 | M | 10371500-13 | substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy - bez obsahu organických látek ( fr. 2/4 (zdroj Železné horky) nebo písek, odsouhlaseno architektem) | m3 | 4.26 | 0 | 0 | vlastní
| VV |  | " dodávka substrátu tl.30mm " 3,84
| VV |  | " cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m "
10 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 11.36 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.07 | 0.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856888978
| VV |  | " lokální rozvozy substrátu tl.50+30mm " | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50+30=80mm |  | 11.36 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 11.36 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.072 | 0.81792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319341522
| VV |  | " lokální rozvozy substrátu tl.50+30mm " | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50+30=80mm |  | 11.36 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.019 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989340002
| VV |  | "srovnání a vyspádování podkladních vrstev " 1 |  | 142 | [11 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.001 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361556568
| VV |  | " hutnění substrátu válcem bez vibrace 3,5 t " |  | 142 | [11 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 142 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 0.045 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473209106
| VV |  | " štěrkový trávník, výsevem - na podkladní pláň" 1 |  | 142 | [11 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
15 | M | 00572420-22 | osivo travní - štěrkový trávník řebříčkem, suchomilná speciel.odolnější směs snášející zátěž, výsev 20-30g/m2 - speciální směs pro technický trávník (odsouhlaseno architektem) | kg | 4.3 | 0 | 0 | vlastní | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0043 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953758307
| VV |  | " TZ: trávník štěrkový - výsev 20-30g/m2 + 4% ztratné" | [13 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01 | základní | 2.003 | 10.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789030480

## SO01B
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  | BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
Objekt: |  | D1 – SO 01 | B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC
Soupis:
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 2021-05-12
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
|  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
|  | Zemní práce / založení plochy |  |  |  |  | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | BISTRO FARSKÁ HUMNA / 1. etapa a technická infrastruktura
Objekt: |  | D1 – SO 01 | B / STABILIZACE TRÁVNÍKU – MÍSTO PRO OSAZENÍ SOCHAŘSKÝCH LAVIC
Soupis:
Místo: |  |  | Žďár nad Sázavou |  |  | Datum: | 2021-05-12
Zadavatel: |  |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  | Projektant: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Mgr. Ing. Lucie Radilová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
2 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m3 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
3 |  | 185811211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 258 | 0
V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
4 | K | 171201231 | Poplatek za uložení shrabků na recyklační skládce (skládkovné) nebo recyklace v rámci valstního odpadového hospodářství | t | 36.12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
5 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| D | 1 | Zemní práce / založení plochy |  |  |  | 0
6 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | " rozprostření speciálního substrátu tl.50mm " 1 |  | 258
7 | M | 10371500-13 | substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy - bez obsahu organických látek (fr. 4/8 (zdroj Železné horky nebo jiný chemicky podobný zdroj, odsouhlaseno architektem ) | m3 | 12.9 | 0 | 0 | vlastní
| VV |  | " dodávka substrátu tl.50mm " 12,9 m3
| VV |  | " cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m "
8 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
" rozprostření speciálního substrátu tl.30mm " 1
9 | M | 10371500-13 | substrát strukturní pro sadové úpravy pod zpevněné plochy - bez obsahu organických látek ( fr. 2/4 (zdroj Železné horky) nebo písek, odsouhlaseno architektem) | m3 | 7.74 | 0 | 0 | vlastní
| VV |  | " dodávka substrátu tl.30mm " 7,74 m3
| VV |  | " cena vč. dovozu na místo, lokální rozvozy = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m "
10 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 20.64 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | " lokální rozvozy substrátu tl.50+30mm "
| VV |  | 50+30=80mm |  | 20.64
11 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 20.64 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | " lokální rozvozy substrátu tl.50+30mm "
| VV |  | 50+30=80mm |  | 20.64
12 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | "srovnání a vyspádování podkladních vrstev " 1 |  | 258
13 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | " hutnění substrátu válcem bez vibrace 3,5 t " |  | 258
14 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 258 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01
| VV |  | " štěrkový trávník, výsevem - na podkladní pláň" 1 |  | 258
15 | M | 00572420-22 | osivo travní - štěrkový trávník řebříčkem, suchomilná speciel.odolnější směs snášející zátěž, výsev 20-30g/m2 - speciální směs pro technický trávník (odsouhlaseno architektem) | kg | 8 | 0 | 0 | vlastní
| VV |  | " TZ: trávník štěrkový - výsev 20-30g/m2 + 4% ztratné"
16 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2020 01

## SO03
Výkaz výměr
| Stavba : | BISTRO FARSKÁ HUMNA - 1. ETAPA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
| Objekt : | SO 03 Vodovodní přípojka
...
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
POTRUBÍ
1 | potrubí HDPE D32 SDR11 PN10 | m | 5.5 | 0 | 0 | 0.000272 | 0.001496
2 | Montáž trubek tlakových PE do 32mm | m | 5.5 | 0 | 0
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.001496
VYBAVENÍ
3 | identifikační vodič měděný s dvojitou izolací CYY o průřezu 6mm2 D+M | m | 5.5 | 0 | 0
4 | Modrá signalizační fólie D+M | m | 5.5 | 0 | 0
5 | Napojení přípojky - paušál | soubor | 1 | 0 | 0
VODOMĚRNÁ ŠACHTA + VYSTROJENÍ
6 | Prefabrikovaná vodoměrná šachta složená z vany a stropní desky o vnitřních rozměrech 0,9x1,2x1,8m / dle standardů provozovatele VaK Žďár nad Sázavou / přípustná i materiálová var. PP tl. 8 mm (obbetonovaná), instalace na bet. základovou desku dle výkresu 05 | ks | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
7 | podkladní beton | m3 | 1.1 | 0 | 0 | 2.6 | 2.86
8 | Poklop litinový 600x600 | ks | 1 | 0 | 0
9 | vystrojení vodoměrné šachty dle schématu | soub. | 1 | 0 | 0
10 | redukční ventil na snížení tlaku | ks | 1 | 0 | 0
ZEMNÍ UZÁVĚRY
11 | ZEMNÍ ŠOUPÁTKOVÁ SADA TUHÁ DN25 D+M vč. poklopu, šoupěte a ovládací tyče | ks | 1 | 0 | 0
| VYBAVENÍ - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 5.46
ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením potrubí a ostatních objektů.
12 | Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 | m3 | 6.27 | 0 | 0
13 | Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 | m3 | 6.27 | 0 | 0
14 | Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m | m2 | 43.56 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.037026
15 | Odstranění pažení příložné do 2m | m2 | 43.56 | 0 | 0
16 | Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m | m3 | 6.27 | 0 | 0
17 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 4.7476 | 0 | 0
18 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.1924 | 0 | 0 | 1.7 | 2.027
19 | Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 0.33 | 0 | 0 | 1.7 | 0.561
20 | Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m | m3 | 1.5224 | 0 | 0
21 | Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 | m3 | 1.5224 | 0 | 0
22 | Ulozeni sypaniny na skladku | m3 | 1.5224 | 0 | 0
| ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 2.625
SOUVISEJÍCÍ
23 | Zkouška těsnosti | m | 5.5 | 0 | 0
24 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 5.5 | 0 | 0
25 | Přesun hmot, trubní vedení, otevř. výkop | t | 2.6265 | 0 | 0
| SOUVISEJÍCÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 8.0865

## SO05
Josef Tomášek
Dolní 192/32, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 627240, mobil 603 524044, e-mail: josef.tomasek@tiscali.cz
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
| Kap. |  |  | Popis položky | [6 empty] | cena bez DPH |  |  | cena s DPH |  | cena s DPH
| A. |  |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  |  | C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2. |  |  | C46M - Zemní práce - MONTÁŽ | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 3. |  |  | MATERIÁL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM URN | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| B. |  |  | HZS
| 4. |  |  | Hodinová zúčtovací sazba | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM HZS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| C. |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 5. |  |  | GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM VRN | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Σ |  |  | REKAPITULACE CELKEM | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
C21M - Elektromontáže
| Poř.č. | Číslo pol. |  |  | Popis položky |  |  |  | cena / jedn | Množství |  | Jedn. |  | celkem Kč | Čas/jedn.[Nmin] | Čas celk.[Nmin]
| 1 | 210191531 |  |  | usazení rozvadeče ER1.0 |  |  |  | 0 | 1,00 |  | ks |  | 0 | 11.04 | 11.04
| 2 | 210191541 |  |  | montáž pilíře zásuvkového |  |  |  | 0 | 2,00 |  | ks |  | 0 | 150.36 | 300.72
| 3 | 210220021 |  |  | uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů |  |  |  | 0 | 50,00 |  | m |  | 0 | 4.55 | 227.5
| 4 | 210901092 |  |  | AYKY 4Bx50mm2 1kV (PU) |  |  |  | 0 | 170,00 |  | m |  | 0 | 7.59 | 1290.3
| 5 | 215104130 |  |  | ukončení kabelu nastřelovacím okem 50mm2 |  |  |  | 0 | 24,00 |  | ks |  | 0 | 33.29 | 798.96
[5 empty] | Montáž celkem | [8 empty] | 0
C46M - Zemní práce
| Poř.č. | Číslo pol. |  |  | Popis položky |  |  |  | cena / jedn | Množství |  | Jedn. |  | celkem Kč | Čas/jedn.[Nmin] | Čas celk.[Nmin]
| 1 | 460010023 |  |  | vytyč.trati kab.vedení ve volném terénu |  |  |  | 0 | 0,18 |  | km |  | 0 | 231.33 | 41.64
| 2 | 460030011 |  |  | sejmutí drnu |  |  |  | 0 | 140,00 |  | m2 |  | 0 | 9.39 | 1314.6
| 3 | 460030071 |  |  | bourání živičných povrchů do 3-5cm |  |  |  | 0 | 6,00 |  | m2 |  | 0 | 20.33 | 121.98
| 4 | P1 |  |  | rozebrání dlažby stávající betonové dlažby |  |  |  | 0 | 10 |  | m2 |  | 0 | 20.33 | 121.98
| 5 | 460030081 |  |  | řezání spáry v asfaltu nebo betonu |  |  |  | 0 | 24,00 |  | m |  | 0 | 12.67 | 304.08
| 6 | 460050602 |  |  | ruční výkop jámy zem.tř.3-4 |  |  |  | 0 | 0,60 |  | m3 |  | 0 | 175.33 | 105.2
| 7 | 460080001 |  |  | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění |  |  |  | 0 | 0,06 |  | m3 |  | 0 | 289.61 | 17.38
| 8 | 460200153 |  |  | kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3 |  |  |  | 0 | 75,00 |  | m |  | 0 | 23.22 | 1741.5
| 9 | 460200253 |  |  | kabel.rýha 50cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3 |  |  |  | 0 | 110,00 |  | m |  | 0 | 27.72 | 3049.2
| 10 | 460420022 |  |  | kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm |  |  |  | 0 | 185,00 |  | m |  | 0 | 5.5 | 1017.5
| 11 | 460490011 |  |  | fólie výstražná z PVC šířky 22cm |  |  |  | 0 | 150,00 |  | m |  | 0 | 2 | 300
| 12 | 460510021 |  |  | kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm |  |  |  | 0 | 185,00 |  | m |  | 0 | 4.61 | 852.85
| 13 | 460510021 |  |  | kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm |  |  |  | 0 | 150,00 |  | m |  | 0 | 4.61 | 691.5
| 14 | 460560153 |  |  | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 |  |  |  | 0 | 75,00 |  | m |  | 0 | 8.89 | 666.75
| 15 | 460560253 |  |  | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 |  |  |  | 0 | 110,00 |  | m |  | 0 | 12.22 | 1344.2
| 16 | 460620001 |  |  | položení drnu |  |  |  | 0 | 140,00 |  | m2 |  | 0 | 4.06 | 568.4
| 17 | 460620013 |  |  | provizorní úprava terénu zem.tř.3 |  |  |  | 0 | 185,00 |  | m2 |  | 0 | 8.56 | 1583.6
| 18 | P2 |  |  | úprava povrchu makadam 5cm + stěrkové lože 10cm |  |  |  | 0 | 6,00 |  | m2 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | P3 |  |  | znovupoložení rozebrané betonové dlažby vč. podkladních vrstev a hutnění |  |  |  | 0 | 10 |  | m2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Montáž celkem | [8 empty] | 0
Materiály
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky |  |  | cena / jedn | Množství |  | Jedn. | celkem Kč
| 1 |  | 02137 |  |  | AYKY 4Bx50mm2 |  |  | 0 | 170 |  | m | 0
| 2 |  | 1 |  |  | pilíř se zásuvkovou skříní s náplní 1x zas. 63A 400V, 2x zas. 32A 400V a 3x zás. 16A 400V budou chráněny proudovým chráničem s citlivostí 30mA |  |  | 0 | 2 |  | ks | 0
| 3 |  | 10.074.580 |  |  | Pásek pozink. FeZn 30x4 |  |  | 0 | 50 |  | KG | 0
| 4 |  | 10.076.185 |  |  | Trubka KOPOFLEX 90 rudá |  |  | 0 | 150 |  | M | 0
| 5 |  | 10.079.365 |  |  | Trubka KOPOFLEX 75 rudá |  |  | 0 | 185 |  | M | 0
| 6 |  | 10.465.785 |  |  | Skříň PER 2/3f/80 33.1.3 pilíř |  |  | 0 | 1 |  | KS | 0
| 7 |  | 31040 |  |  | kabel.oko 50mm2 |  |  | 0 | 24 |  | ks | 0
| 8 |  | 90005 |  |  | fólie z polyetylenu šíře 220mm |  |  | 0 | 150 |  | kg | 0
[6 empty] | Základ DPH 21,00% | [6 empty] | 0
Práce v HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. |  |  | Popis položky |  |  | cena / jedn | Množství |  | Jedn. | celkem Kč
| 1 |  |  |  |  | práce nezahrnuté v rozpočtu |  |  | 0 | 20 |  | hod | 0
| 2 |  |  |  |  | Revize elektro |  |  | 0 | 5 |  | hod | 0
[6 empty] | Základ DPH 21,00% | [6 empty] | 0

## VRN
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Kap. | Popis položky | cena bez DPH |  | cena s DPH | cena s DPH
| A. | Vytyčení tras stávajících sítí
| 1. | část vodovodní přípojka | 0 |  | 0 | 0
| 2. | část elektro přípojka | 0 | 0 |  | 0
|  | REKAPITULACE CELKEM | 0 | 0 |  | 0