## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu
| Objednatel: |  | Město Žďár nad Sázavou |  |  |  | IČO: | 00295841
|  |  | Žižkova 227/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00295841
|  |  | 59131 | Žďár nad Sázavou
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 00 | ON + VRN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Stavební arch. práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Vodoinstalace, topení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 04 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rozpočet VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet
| Projektová dokumentace se skládá z výkresové části a technických zpráv. Stačí tedy, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. | [8 empty] | Projektová dokumentace se skládá z výkresové části a technických zpráv. Stačí tedy, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí.
| Seznam materiálů a prací je doplněn výkresovou dokumentací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla. | [8 empty] | Seznam materiálů a prací je doplněn výkresovou dokumentací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a provedení díla.
| Dokumentace je zpracována podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce. | [8 empty] | Dokumentace je zpracována podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce.
| Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. | [8 empty] | Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
| Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků jsou zpracovány technické podmínky, které stanoví souhrn všech technických popisů a vymezí technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a dodávky dle § 45 a 46 zákona 137/2006 Sb. | [8 empty] | Pro výrobky a práce, které nejsou obsahem výše uvedených ceníků jsou zpracovány technické podmínky, které stanoví souhrn všech technických popisů a vymezí technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a dodávky dle § 45 a 46 zákona 137/2006 Sb.
| Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. | [8 empty] | Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů.
| Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1) | [8 empty] | Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1)
| Dodávka a montáž DM | [8 empty] | Dodávka a montáž DM
| Přístroj není součástí dodávky, dodavatel provádí jen montáž a připojení M | [8 empty] | Přístroj není součástí dodávky, dodavatel provádí jen montáž a připojení M
| Přístroj není součástí dodávky, dodavatel provádí jen připojení P | [8 empty] | Přístroj není součástí dodávky, dodavatel provádí jen připojení P
| Pouze dodávka, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. D | [8 empty] | Pouze dodávka, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. D
| Přístroj není dodavatelem dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. Z | [8 empty] | Přístroj není dodavatelem dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. Z
#POPR | Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet VZT
| „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“ | [8 empty] | „Obsahuje-li zadávací dokumentace odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.“
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21.1.1 | Rozvaděč RHS - doplnění |  |  | MON |  |  | 0
| M21.1.2 | Rozvaděč R - VZT |  |  | MON |  |  | 0
| M21.8 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M24.1 | Společné součásti |  |  | MON |  |  | 0
| M24.2 | Přirážky |  |  | MON |  |  | 0
| M24.6 | Zař. č.1 - VZT zařízení pro sál |  |  | MON |  |  | 0
| M24.7 | Zař. č.2 - VZT zařízení pro balkon |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 00 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu | [24 empty] | STA
O: | SO 00 | ON + VRN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební arch. práce | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 4.89 | [5 empty] | DIL
1 | 310238211 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.0008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6284 | 1.63 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 4.89 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT : (1,25*0,5*0,4)*2 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1*0,5*0,4)*2 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,63*0,4*0,4 |  | 0.1008 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342. 1 | Dod + mont průchodka PVC DN 150, dl = 500 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 22.27 | [5 empty] | DIL
3 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.17016 | 17.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.8764 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ZTI : 2*0,15 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Elettro : 25*0,1 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 19.31 | [5 empty] | DIL
5 | 632411104 | Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.4 mm | m2 | 56.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.39 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.254 | 14.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 632411904 | Penetrace savých podkladů | m2 | 56.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.09 | 5.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,6*7,2)*3 |  | 56.16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 8.56 | [5 empty] | DIL
7 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.214 | 8.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 3.1 |  |  |  |  | 12.2 | [5 empty] | DIL
8 | 971033351 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.074 | 0.3 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.796 | 3.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
9 | 971033561 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 1.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.8 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 5.796 | 9.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potrubí VZT : (1,4*0,6*0,45)*2 |  | 0.756 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,6*0,45 |  | 0.297 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,6*0,45 |  | 0.324 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,5*0,45 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.42 | [5 empty] | DIL
10 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.5749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.9385 | 2.42 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | DIL
11 | 784442001 | Malba disperzní interiér.výška do 3,8 m 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 10 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.95 | [5 empty] | DIL
12 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.0986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.277 | 0.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
13 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.0986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 1.52 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
14 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
15 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.0986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.942 | 2.92 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
16 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 6.1972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.105 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
17 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.0986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 02 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu | [24 empty] | STA
O: | SO 02 | Vodoinstalace, topení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.31 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 734191821 | Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00469 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 734191822 | Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.00908 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.18 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0.00858 | 0.64 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.35 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 734172118 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01849 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 734193217 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01749 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 734172229 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 100/80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02054 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | 733122208vl1 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 76,1x2,0 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 733122208vl2 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 88,9x2,0 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 63153700.RKWr2 | pouzdro izolační ROCKWOOL 800 76/70mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 63153700.RKWr3 | pouzdro izolační ROCKWOOL 800 89/70mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 721174042vl1 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | 721174042vl2 | dopojení odvodu kondenzátu na stávající vpusť | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.95 | [5 empty] | DIL
19 | 974042542 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.02 |  | RTS 19/ II | Indiv | 0.473 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 32.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 0.022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.28 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 713410813 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl přes 50 mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 1.28 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 | t | 1.283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 092103001vl1 | dopojení jednotek na stávající regulaci, kabeláž, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný- napuštení/vypuštění systémů, odvzdušnění ÚT | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 092103001vl2 | topná zkouška, zkouška těsnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 03 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu | [24 empty] | STA
O: | SO 03 | Silnoproudá elektrotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21.1.1 | Rozvaděč RHS - doplnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | In-200A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
2 | Pol__0002 | Připojovací sada vodiče Cu/Al, 250A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
3 | Pol__0003 | Pomocné kontakty 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
4 | Pol__0004 | Svorka pro kabel 250A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
5 | Pol__0005 | SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO DO PANELU , LED, IP40, 230V AC, KOMPLETNÍ barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
6 | Pol__0006 | SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO DO PANELU , LED, IP40, 230V AC, KOMPLETNÍ barva zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
7 | Pol__0007 | Zaměření stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
8 | Pol__0008 | Uprava stavajiciho rozvadece | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
9 | Pol__0009 | Montážní lišty pro doplnění jističe | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
10 | Pol__0010 | Kompletace vc. dokumentace a revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
Díl: | M21.1.2 | Rozvaděč R - VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | Pol__0011 | Rozvaděč skříňový, 2000x800x600, jednokřídlé dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D | [24 empty] | POP
12 | Pol__0012 | Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud (svorkovnice, jištění, relé, ovladače atp.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
13 | Pol__0013 | JISTIČ, PEVNÉ PROVEDENÍ, SPOUŠŤ DISTRIBUČNÍ In-200A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
14 | Pol__0014 | Připojovací sada vodiče Cu/Al, 250A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
15 | Pol__0015 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 2¨ TN-C-S; 20/40kA; 1,5kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
16 | Pol__0016 | Jisič-63C-3 -63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
17 | Pol__0017 | Jistič-16C-3 -16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
18 | Pol__0018 | Jisič-63C-3 -63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
19 | Pol__0019 | Jistič-16C-3 -16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
20 | Pol__0020 | Jistič-16B-3 -16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
21 | Pol__0021 | Jistič-25B-3 -25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
22 | Pol__0022 | Jistič-32B-3 -32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
23 | Pol__0023 | Jistič-40B-3 -40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
24 | Pol__0024 | PŘIPOJNICE Cu , Cu 250A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
25 | Pol__0025 | PŘIPOJNICE PEN, PE, N Cu 250A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
26 | Pol__0026 | ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA4 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
27 | Pol__0027 | ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
28 | Pol__0028 | ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
29 | Pol__0029 | ŘADOVÁ SVORKOVNICE RSA16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
30 | Pol__0030 | kompletace vc. dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | M | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | Pol__0031 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
32 | Pol__0032 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
33 | Pol__0033 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x16 mm2 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
34 | Pol__0034 | KABEL SBĚRNICOVÝ 250V/800V/4kV YCYM 2×2×0,8 mm , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
35 | Pol__0035 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Žlutozelený, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
36 | Pol__0036 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY10 Žlutozelený, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
37 | Pol__0037 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY16 Žlutozelený, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
38 | Pol__0038 | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY25 Žlutozelený, pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
39 | Pol__0039 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
40 | Pol__0040 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
41 | Pol__0041 | Svorkovnice Pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
42 | Pol__0042 | ZEMNÍCÍ SVORKA ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
43 | Pol__0043 | ZEMNÍCÍ SVORKA Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
44 | Pol__0044 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 150/100 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
45 | Pol__0045 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 250/50 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
46 | Pol__0046 | KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 50/50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
47 | Pol__0047 | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DĚROVANÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "Sendzimir 62/50 s víkem | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
48 | Pol__0048 | TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ ZN d 20 mm, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
49 | Pol__0049 | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ LHD20x20 hranatá | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
50 | Pol__0050 | POŽÁRNÍ UCPÁVKA Těsnící zátka 100 mm, EI30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
51 | Pol__0051 | VYBOURANI A ZAZDIVKA OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2 Stena do 300mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
52 | Pol__0052 | Svítidlo 2x36 PC E zářivkové svítidlo průmyslové s el. předřadníkem, IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | D | [24 empty] | POP
53 | Pol__0053 | MONTÁŽ SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ, IP65, 2x | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | M | [24 empty] | POP
54 | Pol__0054 | NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. A SVÍTIDLA do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
55 | Pol__0054.1 | Podružný materiál | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | DM | [24 empty] | POP
Díl: | M21.8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | Pol__0055 | Demontaz stavajiciho zarizeni | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | M | [24 empty] | POP
57 | Pol__0056 | Uprava stavajiciho zarizeni osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | M | [24 empty] | POP
58 | Pol__0057 | Napojeni na stavajici zarizeni osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | M | [24 empty] | POP
59 | Pol__0058 | El.revize, dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | M | [24 empty] | POP
60 | Pol__0059 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | M | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 197-19 | DK Žďár nad Sázavou - rekonst. strojovny VZT hlavního sálu | [24 empty] | STA
O: | SO 04 | Vzduchotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rozpočet VZT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M24.6 | Zař. č.1 - VZT zařízení pro sál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.1 | Vzduchotech větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla rotační rekuperátor a zpětným získáváním tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením s čtyřokruhovým chladičem a směšováním cirkulací vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v souproudém provedení, např. AeroMaster XP 28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
2 | 1.1.1 | dtto montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 1.1.2 | Měření a regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 1.1.3 | dtto montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Podrobná specifikace: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Parametry pláště dle EN 1886. Shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Mechanická stabilita min D2(M) , Netěsnost skříně min L1(M) , Termická izolace T3(M), Faktor tepelných mostů min TB3(M) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Netěsnost mezi filtrem a rámem <0,5% (F9) , SFPAHU max 2.722 W.m-3.s : | [24 empty] | VV | 0
|  | Energetická účinnost dle Eurovent = A+ : | [24 empty] | VV | 0
|  | - vnitřní provedení jednotky, vnější plášť RAL 9002, stavitelná výška rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Rotační rekuperátor, Zesílené provedení. Účinnost min 77%, včetně frekvenčního měniče, regulační rozsah 85-20Hz, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dělené provedení rotačního rekuperátoru.SMART SYSTEM pro snadnou kompletaci na místě stavby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příprava k montáži ze dvou zákadních dílů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - přívodní i odtahový ventilátor s regulací na konstantní průtok : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čidlo CO2 v odtahovém potrubí regulující množství čerstvého vzduchu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - komora vodního ohřevu včetně směšovacího uzlu a čidel protimrazové ochrany : | [24 empty] | VV | 0
|  | - autonomní řídící systém, regulace na teplotu v prostoru, týdenní program, regulace a protimrazová ochrana vodního ohřevu : | [24 empty] | VV | 0
|  | řízení přímého výparu 4 okruhy (2+1+1) – inverter, připojení k nadřazenému systému (ModBus), : | [24 empty] | VV | 0
|  | webové ovládání + mobilní aplikace pro OS Android, funkce rychlého zátopu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Navržené zařízení JE ve shodě s Nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign 2018) : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Celkový příkon jednotky: 18,87 kW, 3x400V, celk.proud jednotky 46A : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní ventilátor - 400V, el.příkon 8,67kW, motor-proud max. 21,4A, nom.výkon 11kW (20000 m3/h / stat.tlak 1049 Pa) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odvodní ventilátor - 400V, el.příkon 6,46kW, motor-proud max. 14,9A, nom.výkon 7,5kW (20000 m3/h / stat.tlak 756 Pa) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodní ohřívač - 155 kW, teplotní spád 70/40 °C, Voda: průtok 4,43 m3/h, tlaková ztráta voda 1,0 kPa, : | [24 empty] | VV | 0
|  | řipojovací potrubí vodního ohřívače 2“, včetně směšovacího uzle : | [24 empty] | VV | 0
|  | Čtyřokruhový přímý chladič - poměr dělení 1:1:1:1, 4x22 kW, připojovací potrubí pr.42/28mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka dále obsahuje filtraci na přívodu M5, filtraci na odtahu M5, uzavírací klapky se servopohony na sání e1, výtlaku i2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | regulační klapku se servem cirkulačního vzduchu, tlumiče hluku e1, e2, i2, pružné připojovací manžety na všech výstupech, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně základového rámu a mont.materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
5 | 1.2 | Venkovní inverterová jednotka 90LRLA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chl. výkon 22 kW, top. výkon 27 kW, hmotnost 165 kg, napětí 400V, příkon 8,94 kW, : | [24 empty] | VV | 0
|  | proud jmen./max. 14,1/14,6 A, dop.jištění 16A, napájecí kabel 5x2,5, komunikační kabel 4x1,5 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 1.2.1 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 1.2.2 | Komunik. modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ UTI-INV-U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Moduly u dvou jednotek nastavit jako Master / Slave (2,1,1) - řízeno z MaR vzt třemi signály 0-10V ! : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
8 | 1.2.3 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 1.3 | Buňkový tlumič hluku G 200x500x1000.1 (útlum od 125Hz - 9,15,26,40,35,30,19 dB) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 1.3.1 | dtto montáž | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 1.4 | Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/25,40 mm mezi vnitřními a venkovní jednotkou, včetně izolace a chladiva R 410 A | m / m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
12 | 1.4.1 | dtto montáž | m / m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 1.5 | Pozinkované ocelové k-ce pro osazení venkovních kond. jednotek, vč. kotvení a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 1.5.1 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
15 | 1.6 | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny (např. EUROPAN) | m2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký : | [24 empty] | VV | 0
|  | povrch. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 48 kg/m3• : | [24 empty] | VV | 0
|  | součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m2.K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C : | [24 empty] | VV | 0
|  | 'vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 5700 mm / 40% tvarovek : : 190 |  | 190 | [22 empty] | VV | 0
16 | 1.6.1 | dtto montáž | m2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | 1.7 | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, apod. | kg | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 1.7.1 | dtto montáž | kg | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24.7 | Zař. č.2 - VZT zařízení pro balkon |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 2.1 | Vzduchotech větrací jednotka s filtrací a rekuperací tepla rotační rekuperátor a zpětným získávámím tepla, vodním dohřevem, přímým chlazením s čtyřokruhovým chladičem a směšováním cirkulací vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v souproudém provedení, např. AoroMaster XP 28 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
20 | 2.1.1 | dtto montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 2.1.2 | Měření a regulace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 2.1.3 | dtto montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Podrobná specifikace: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Parametry pláště dle EN 1886. Shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Mechanická stabilita min D2(M) , Netěsnost skříně min L1(M) , Termická izolace T3(M), Faktor tepelných mostů min TB3(M) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Netěsnost mezi filtrem a rámem <0,5% (F9) , SFPAHU max 2.722 W.m-3.s : | [24 empty] | VV | 0
|  | Energetická účinnost dle Eurovent = A+ : | [24 empty] | VV | 0
|  | - vnitřní provedení jednotky, vnější plášť RAL 9002, stavitelná výška rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Rotační rekuperátor, Zesílené provedení. Účinnost min 77%, včetně frekvenčního měniče, regulační rozsah 85-20Hz, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dělené provedení rotačního rekuperátoru.SMART SYSTEM pro snadnou kompletaci na místě stavby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příprava k montáži ze dvou zákadních dílů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - přívodní i odtahový ventilátor s regulací na konstantní průtok : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čidlo CO2 v odtahovém potrubí regulující množství čerstvého vzduchu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - komora vodního ohřevu včetně směšovacího uzlu a čidel protimrazové ochrany : | [24 empty] | VV | 0
|  | - autonomní řídící systém, regulace na teplotu v prostoru, týdenní program, regulace a protimrazová ochrana vodního ohřevu : | [24 empty] | VV | 0
|  | řízení přímého výparu 4 okruhy (2+1+1) – inverter, připojení k nadřazenému systému : | [24 empty] | VV | 0
|  | (ModBus), webové ovládání + mobilní aplikace pro OS Android, funkce rychlého zátopu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Navržené zařízení JE ve shodě s Nařízením Komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign 2018) : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Celkový příkon jednotky: 18,87 kW, 3x400V, celk.proud jednotky 46A : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní ventilátor - 400V, el.příkon 8,67kW, motor-proud max. 21,4A, nom.výkon 11kW (20000 m3/h / stat.tlak 1049 Pa) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odvodní ventilátor - 400V, el.příkon 6,46kW, motor-proud max. 14,9A, nom.výkon 7,5kW (20000 m3/h / stat.tlak 756 Pa) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodní ohřívač - 155 kW, teplotní spád 70/40 °C, Voda: průtok 4,43 m3/h, tlaková ztráta voda 1,0 kPa, : | [24 empty] | VV | 0
|  | připojovací potrubí vodního ohřívače 2“, včetně směšovacího uzle : | [24 empty] | VV | 0
|  | Čtyřokruhový přímý chladič - poměr dělení 1:1:1:1, 4x22 kW, připojovací potrubí pr.42/28mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka dále obsahuje filtraci na přívodu M5, filtraci na odtahu M5, uzavírací klapky se servopohony na sání e1, výtlaku i2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | regulační klapku se servem cirkulačního vzduchu, tlumiče hluku e1, e2, i2, pružné : | [24 empty] | VV | 0
|  | připojovací manžety na všech výstupech, včetně základového rámu a mont.materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
23 | 2.2 | Venkovní inverterová jednotka 90LRLA chl. výkon 22 kW, top. výkon 27 kW, hmotnost 165 kg, napětí 400V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příkon 8,94 kW, proud jmen./max. 14,1/14,6 A, dop.jištění 16A, napájecí kabel 5x2,5, komunikační kabel 4x1,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
24 | 2.2.1 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 2.2.2 | Komunik. modul pro venkovní jednotku - Ovládání inverteru typ UTI-INV-U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Moduly u dvou jednotek nastavit jako Master / Slave (2,1,1) - řízeno z MaR vzt třemi signály 0-10V ! : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
26 | 2.2.3 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 2.3 | Buňkový tlumič hluku G 200x500x1000.1 (útlum od 125Hz - 9,15,26,40,35,30,19 dB) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 2.3.1 | dtto montáž | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 2.3a | Regulační klapka 630x400 mm, ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 2.3a.1 | dtto montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 2.4 | Propojovací 2x Cu potrubí prům.12,70/25,40 mm mezi vnitřními a venkovní jednotkou, včetně izolace a chladiva R 410 A | m / m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
32 | 2.4.1 | dtto montáž | m / m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 2.5 | Pozinkované ocelové k-ce pro osazení venkovních kond. jednotek, vč. kotvení a zapravení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 2.5.1 | dtto montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 2.6 | Čtyřhranné potrubí z tepelně izolačních panelů z tvrzené polyuretanové pěny (např. EUROPAN) | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z obou stran potažený hliníkovou folii. Na vnější straně s reliéfním vzorem (gofrovaným) a na vnitřní straně hladký : | [24 empty] | VV | 0
|  | povrch. Hliníková vrstva je z vnější stany opatřena ochranným lakem (3 g/m2 +/- 0,5) •hustota izolační pěny: 49 kg/m3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | součinitel tepelné vodivosti: 0,0200 W/m.K•součinitel prostupu tepla: 0,93 W/m?.K•tepelná odolnost: - 35 °C až +110 °C : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 5700 mm / 40% tvarovek : 320 |  | 320 | [22 empty] | VV | 0
36 | 2.6.1 | dtto montáž | m2 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 2.7 | Spojovací, těsnící, nosný a kotvící materiál pro zavěšení potrubí, apod. | kg | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 2.7.1 | dtto montáž | kg | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24.1 | Společné součásti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 3.1 | Kompletní demontáž a likvidace tří přívodních vzt jednotek a odtahových ventilátorů s kap.ZZT ve strojovně vzt, včetně převážné části vzt potrubí (dle výkresové dokumentace), vodovodního potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a elektroinstalace - nutná prohlídka místa instalace : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 3.2 | Kompletní prokabelování MaR obou vzt jednotek, reg.členů a ovládání, včetně el.žlabů a kabeláže dle přiloženého schema zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly (vyjma napájení - | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - zajistí profese elektro : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 3.3 | Vybourání všech stávajících základových soklů pod demontovaným vzt zařízením ve strojovně vzt a zhotovení nového vodorovného betonu v úrovni podlahy pod dvěmi vzt jednotkami, každý o min. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | půdorysném rozměru 2,6x7,2 m : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 3.5 | Likvidace sutě a úklid. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 3.6 | Kontrolní kniha revizí chladiva | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M24.2 | Přirážky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | Pol__0047 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | Pol__0048 | Zprovoznění a vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0049 | Zednické výpomoci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0050 | Podíl přidružených výkonů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0051 | Přesun hmot - potrubí a ostatní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu