## Příloha č. 3 Návrhu smlouvy
Příloha č. 3 Návrhu smlouvy
Výpočet finanční kompenzace za nedosažení garantované účinnosti opětného zužitkování (recyklace) bazénových odpadních vod
| MODELOVÝ PŘÍKLAD |  |  |  | Nápověda
Název akce: | Recyklace vod z bazénové technologie, Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou |  |  |  | Vyplňují se pouze šedá pole. Pomůckou pro vyplnění jsou komentáře uvedené v nápovědě u jednotlivých položek.
Sledované období: | Počátek sledovaného období | datum | 2022-01-01 |  | Začátek sledovaného období.
| Konec ledovaného období | datum | 2022-12-31 |  | Konec sledovaného období.
| Doba trvání sledovaného období | dny | 364 |  | Počet kalendářních dnů ve sledovaném období.
| Parametr | Jednotky | Hodnota
| Stav nátoku vody do systému - počáteční stav | m3 | 99.6 |  | Stav vodoměru na vstupu vody do instalované technologie (nátok vody určené k recyklaci) k prvnímu dni sledovaného období (např. 1.1.2022)
| Stav nátoku vody do systému - konečný stav | m3 | 21080.9 |  | Stav vodoměru na vstupu vody do instalované technologie (nátok vody určené k recyklaci) k poslednímu dni sledovaného období (např. 31.12.2022)
| Celkové množství vody určené k recyklaci | m3 | 20981.3 |  | Objem vody určené k recyklaci vpuštěné do technologie za celé sledované období.
| Stav odtoku vody ze systému - počáteční stav | m3 | 1234 |  | Stav vodoměru na výstupu vody z instalované technologie (vracení recyklované vody do oběhu) k prvnímu dni sledovaného období (např. 1.1.2022)
| Stav odtoku vody ze systému - konečný stav | m3 | 14020.5 |  | Stav vodoměru na výstupu vody z instalované technologie (vracení recyklované vody do oběhu) k poslednímu dni sledovaného období (např. 31.12.2022)
| Celkové množství vody vracené do systému | m3 | 12786.5 |  | Objem recyklované vody vypuštěné z technologie za celé sledované období.
| Účinnost recyklace vody - skutečná | % | 60.94% |  | Skutečně dosažená účinnost recyklace vody zjištěná poměrem objemu vody vrácené do systému a objemu vody určené k recyklaci.
| Účinnost recyklace vody - garantovaná | % | 70% |  | Hodnota dle nabídky, resp. smlouvy se zhotovitelem.
| Množství vody vrácené do systému dle garantované účinnosti | m3 | 14686.91
| Rozdíl skutečné a garantované účinnosti recyklace vody | % | -9.058% |  | Záporná hodnota představuje nedosažení garantované účinnosti recyklace bazénových vod.
| Elektrický příkon v souběhu | kW | 4 |  | Hodnota příkonu instalovaného zařízení.
| Denně stanice funguje | hod | 24 |  | Denní doba provozu instalované technologie. Předpokládá se provoz 24/7.
| Dávkování chemikálii | Kč/den | 80 |  | Hodnota dávky nezbytné chemie dle instalovaného zařízení za den.
| Celkové množství recyklované vody | m3/ den | 35.1277 |  | Poměr celkového počtu kalendářních dnů ve sledovaném období a celkového množství vody vráceného do systému ve sledovaném období.
| Práce obsluha ( údržbář ) | Kč/den | 80 |  | Mzdové náklady pracovníka obsluhy. Předpokládá se cca 10-15 minut denně na vizuální kontrolu technologie recyklace vod.
| Cena vodné + stočné / když je zadáno spolu / | Kč / m3 | 90.15 |  | Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
| Cena za elektřinu provozní | Kč / kWh | 1.83 |  | Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
| Cena teplo na ohřev vody | Kč / kWh | 1.6 |  | Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
| Teplota vody z vodovodu | C° | 14
| Teplota vody v bazénu | C° | 28
Vypočet denních úspor |  |  | Skutečný stav | Garantovaný stav
Výnosy | Vodné a stočné | Kč | 3166.7664 | 3637.4311
| Ohřev bazénu | Kč | 944.2338 | 1084.5718 | Koeficient 1,2 představuje potřebu energie v kW potřebnou na ohřátí 1 m3 vody o 1 °C.
| Celkem | Kč | 4111.0003 | 4722.003
Náklady | Celkem technologie spotřebuje elektřinu za cca: | Kč | 175.68 | 175.68
| Údržbář | Kč/den | 80 | 80
| Dávkování chemikálii | Kč/den | 80 | 80
| Celkem | Kč/den | 335.68 | 335.68
Úspory | Celkem se instalací technologie ušetří denně | Kč | 3775.3203 | 4386.323
Vypočet úspor za sledované období |  |  | Skutečný stav | Garantovaný stav
Výnosy | Vodné a stočné | Kč | 1152702.975 | 1324024.9365
| Ohřev bazénu | Kč | 343701.12 | 394784.1408
| Celkem se instalací technologie ušetří | Kč | 1496404.095 | 1718809.0773
Náklady | Celkem technologie spotřebuje elektřinu za cca: | Kč | 63947.52 | 63947.52
| Údržbář | Kč/den | 29120 | 29120
| Dávkování chemikálii | Kč/den | 29120 | 29120
| Celkem | Kč/den | 122187.52 | 122187.52
Úspory | Celkem se instalací technologie ušetří za sledované období | Kč | 1374216.575 | 1596621.5573
Výpočet kompenzace za nedosažení garantované účinnosti za sledované období
| Rozdíl úspor dle skutečné a garantované účinnosti recyklace vod |  | Kč | -222404.9823
Kompenzace | Finanční kompenzace za nedosažení garantované účinnosti recyklace bazénových vod |  | Kč | 222404.9823
Výpočty jsou pouze indikativní a vychází ze známých údajů, případně z průměrných cen energií, vody, chemikálií a práce v České republice k okamžiku zahájení zadávacího řízení. Skutečné hodnoty budou doplněny po dohodě a odsouhlasení Objednatelem vždy za příslušné sledované období.